## 表紙１
工 事 設 計 書
件 名 | 甲府城周辺歴史文化交流施設建設（電気設備）工事
工 事 箇 所 | 甲府市丸の内一丁目地内
本数量は参考とする
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 係 長 | 課 長
令和 5 年 9 月
まちづくり部まち整備室建築営繕課

## 表紙２
工 事 価 格
消費税等相当額
設 計 総 額
設 計 概 要 | 甲府城周辺歴史文化交流施設建設に伴う下記電気設備工事
| 1.幹線動力設備 1式 | 8.監視カメラ設備 1式
| 2.電灯設備 1式 | 9.自動火災報知設備 1式
| 3.コンセント設備 1式 | 10.構内線路設備 1式
| 4.構内情報通信網設備 1式 | 11.舞台照明設備 1式
5.電話配管設備 1式
6.拡声設備 1式
7.誘導支援設備 1式

## 内訳書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工 事 内 訳 書
Ⅰ | 直 接 工 事 費 |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
計
工事価格計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | 式
合 計

## 明細書 頭紙
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 直接工事費
1 | 幹線動力設備 |  |  | 1 | 式
2 | 電灯設備 |  |  | 1 | 式
3 | コンセント設備 |  |  | 1 | 式
4 | 構内情報通信網設備 |  |  | 1 | 式
5 | 電話配管設備 |  |  | 1 | 式
6 | 拡声設備 |  |  | 1 | 式
7 | 誘導支援設備 |  |  | 1 | 式
8 | 監視カメラ設備 |  |  | 1 | 式
9 | 自動火災報知設備 |  |  | 1 | 式
10 | 構内線路設備 |  |  | 1 | 式
11 | 舞台照明設備 |  |  | 1 | 式
計

## 明細書1
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線動力設備
| EM-IE電線 | 管内 | 2.0mm×1 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | FEP | 2.0mm×1 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし | 2.0mm×1 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし | 5.5゜ | 146 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | PF | 14゜ | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし | 14゜ | 60 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-3C | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | FEP | 3.5゜-3C | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | ころがし | 3.5゜-3C | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-4C | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | ころがし | 3.5゜-4C | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CETケーブル | ころがし | 14゜ | 81 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CETケーブル | ころがし | 60゜ | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
| 2種金属製可とう電線管 | 0 | ビニル被覆 F2(30)WP | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠ぺい | PF-S(22) | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | ドブ漬ケ GZ(28) | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | 難燃FEP(30） | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 異種管接続材 | 0 | 難燃FEP(30) | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 屋上支持材 | SUS | L=300 ゴムベース付 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 分電盤 | 0 | M-1 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 分電盤 | 0 | L-1 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 分電盤 | 0 | L-2 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 分電盤 | 0 | L-3 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 総合監視盤 | 0 | 0 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 別途機器接続費 | 0 | 室外機 | 2 | 箇所
| 別途機器接続費 | 0 | 噴水制御盤 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 | 打込式 14φ*1.5ｍ3連 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 接地埋設標 | 金属製 | 測定共 | 2 | 枚 |  |  | 複合単価
| 土工事費 | 0 | ケーブル埋設シート含む | 1 | 式 |  |  | 代価-1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計

## 明細書2
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備
| EM-EEFケーブル | ころがし | 1.6-2C | 697 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-EEFケーブル | ころがし | 1.6-3C | 201 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-EEFケーブル | ころがし | 2.0-2C | 243 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-EEFケーブル | ころがし | 2.0-3C | 313 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-FCPEEケーブル | ころがし | 0.9-1P | 265 | ｍ |  |  | 複合単価
| ライティングダクト | 直付 | 2P15A | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 同上カバー | 0 | 0 | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 32 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込スイッチボックス | 樹脂製 | 3個用 カバー付 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込スイッチボックス | 樹脂製 | 4個用 カバー付 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| F用ジョイントボックス | 透明 | 大形 | 44 | 個 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 1P*1 | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 1P*3 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 1P*1 + 1PL*1 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 1P*2 + 1PL*1 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 3W*1 | 4 | 組 |  |  | 複合単価
| ネーム付埋込スイッチ | 新金PL | 4W*1 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| リモコンスイッチ A | 新金PL | 24R 調光×5 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| リモコンスイッチ B | 新金PL | 3R 調光×3 | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| リモコンスイッチ C | 新金PL | 1R | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 全熱交換機操作スイッチ | 0 | 支給品取付 | 8 | 個
| 天井扇操作スイッチ | 0 | 支給品取付 | 8 | 個
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋形 | 親器 100V8A 明センサ付 | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋形 | 子器 DC12V | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋形 | 子器 DC/100V 2速換気扇連動用 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋形 | 親器 換気扇照明 1A 明センサ付 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 防水コンセント(提灯用) | 0 | 2P15AE*2ET | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | A | 6 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | B | 6 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | B1 | 8 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | C | 12 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | D | 5 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | E | 28 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | F | 5 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | G | 5 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | H | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | I | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | J | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | K | 38 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | L | 20 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | M | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | N | 12 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | Q | 16 | 台 |  |  | 複合単価
| 非常照明器具 | 図示 | X1 | 9 | 台 |  |  | 複合単価
| 非常照明器具 | 図示 | X2 | 3 | 台 |  |  | 複合単価
| 非常照明器具 | 図示 | X3 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 誘導灯 | 図示 | yC | 6 | 台 |  |  | 複合単価
| 誘導灯 | 図示 | yB | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 別途機器接続費 | 0 | 全熱交換機 | 8 | 箇所
| 別途機器接続費 | 0 | 換気扇 | 7 | 箇所
| 別途機器接続費 | 0 | 天井扇 | 8 | 箇所
| ケーブル防火区画貫通処理 | 0 | 100φ相当 | 6 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明細書3
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | コンセント設備
| EM-IE電線 | PF | 2.0mm×3 接地線含む | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-EEFケーブル | ころがし | 2.0-2C | 359 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-EEFケーブル | ころがし | 2.0-3C | 586 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-3C | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠ぺい | PF-S(16) | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | ドブ漬ケ GZ(28) | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
| 2種金属製可とう電線管 | 0 | ビニル被覆 F2(30)WP | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 75 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込コンセント | 新金PL | 2P15A*2 | 39 | 組 |  |  | 複合単価
| 埋込コンセント | 新金PL | 2P15AE*1 ET | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 埋込コンセント | 新金PL | 2P15AE*2 ET | 20 | 組 |  |  | 複合単価
| 防水コンセント | 0 | 2P15AE*2 ET | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| フロアコンセント | 0 | 2P15AE*2 プラグ収納形 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 自動ドア電源用スイッチ | 0 | 支給品取付 | 2 | 個
| 別途機器接続費 | 0 | 自動ドア電源 | 2 | 箇所
| 別途機器接続費 | 0 | ハンドドライヤー電源 | 3 | 箇所
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明細書4~8
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 構内情報通信網設備
| LANケーブル | PF | EM-UTP 0.5-4P CAT6 | 127 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠ぺい | PF-S(22) | 73 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 9 | 個 |  |  | 複合単価
| VPNルーター | 0 | 0 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| スイッチングハブ | 0 | 8ポート | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| アクセスポイント | 0 | 0 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| LAN用モジュラジャック | 新金PL | CAT6 | 7 | 個 |  |  | 複合単価
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
| EM-IE電線 | PF | 2.0mm×1 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし | 2.0mm×1 | 24 | ｍ |  |  | 複合単価
| 導入線 | PF | 1.2mmビニル被覆鉄線 | 37 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-BTIEEケーブル | PF | 0.4-2P | 47 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠ぺい | PF-S(16) | 42 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠ぺい | PF-S(22) | 37 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 電話モジュラジャック | 新金PL | 2MJ | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 端子盤 | 0 | T-M | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 接地工事 | EDt | 打込式 14φ*1.5ｍ3連 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| 接地埋設標 | 金属製 | 測定共 | 1 | 枚 |  |  | 複合単価
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 拡声設備 | 0 | 0 | 0 | 0
| EM-HPケーブル | ころがし | 0.9-2C | 79 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-HPケーブル | ころがし | 0.9-3C | 159 | ｍ |  |  | 複合単価
| スピーカーケーブル | ころがし | EM-4S6 | 38 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 16 | 個 |  |  | 複合単価
| 非常放送アンプ | 壁掛形 | 60W | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| スピーカ | 天埋形 | 6W | 6 | 台 |  |  | 複合単価
| スピーカ | 天埋形 | 6W ATT付 | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| スピーカ | 壁掛形 | 3W | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| アッテネータ | 新金PL | 0 | 8 | 個 |  |  | 複合単価
| ワゴンアンプ | 0 | 0 | 1 | 架 |  |  | 複合単価
| システムスピーカ | 壁掛形 | 0 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 接続盤 | 0 | 0 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 誘導支援設備 | 0 | 0 | 0 | 0
| EM-AEケーブル | ころがし | 0.9-2C | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-AEケーブル | ころがし | 0.9-3C | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| トイレ呼出表示装置 | 0 | 2窓 プレート形 アダプタ共 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 復旧釦 | 0 | 埋込 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 廊下灯 | 0 | 角形LED式 ブザー付 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| トイレ押釦 | 0 | 埋込形 引き紐付 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 監視カメラ設備 | 0 | 0 | 0 | 0
| LANケーブル | ころがし | EM-UTP 0.5-4P CAT6 | 152 | ｍ |  |  | 複合単価
| ネットワークディスクレコーダー | 0 | 2TB | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| ビデオモニター | 0 | 壁掛金具付き | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| テレビカメラ | 0 | 屋内ドーム形 | 3 | 台 |  |  | 複合単価
| テレビカメラ | 0 | 屋外ハウジング付 | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明細書9
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 自動火災報知設備
| EM-AEケーブル | ころがし | 0.9-4C | 164 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-HPケーブル | ころがし | 0.9-5P | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 中浅形(102*44)カバー付 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 受信機 | 0 | P形2級 5L | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 総合盤 | 0 | P-2 埋込形 | 2 | 面 |  |  | 複合単価
| スポット形感知器 | 0 | 差動式 2種 | 7 | 個 |  |  | 複合単価
| スポット形感知器 | 0 | 定温式 1種防水 70℃ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 煙感知器 | 露出形 | 光電式 2種 | 11 | 個 |  |  | 複合単価
| 防火区画貫通処理 | 0 | 金属管「短管」壁・床用 19 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 立会検査費 | 0 | P形2級 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明細書10
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 構内線路設備
| EM-CEケーブル | 管内 | 2゜-3C | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | FEP | 2゜-3C | 326 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | ころがし | 2゜-3C | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-3C | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | FEP | 3.5゜-3C | 527 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | ころがし | 3.5゜-3C | 110 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | 管内 | 5.5゜-3C | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | FEP | 5.5゜-3C | 158 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEケーブル | ころがし | 5.5゜-3C | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 導入線 | 管内 | 1.2mmビニル被覆鉄線 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| 導入線 | FEP | 1.2mmビニル被覆鉄線 | 89 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル接続材 | 0 | 0 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 露出 | G(28)LT | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 露出 | G(42)LT | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 露出 | G(54)LT | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 露出 | G(104)LT | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | G(28)LT | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | G(54)LT | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | G(104)LT | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | 難燃FEP(30) | 437 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | 難燃FEP(40) | 149 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | 難燃FEP(50) | 160 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 | 難燃FEP(65) | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 異種管接続材 | 0 | 0 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| ハンドホール | 0 | H1-6 R2K60 | 6 | 基 |  |  | 複合単価
| ハンドホール | 0 | H1-6 R8K60 | 2 | 基 |  |  | 複合単価
| ハンドホール | 0 | H2-6 R8K60 | 1 | 基 |  |  | 複合単価
| ケーブル埋設標 | 0 | コンクリート製 | 8 | 個 |  |  | 複合単価
| ケーブル埋設標 | 0 | 鋲 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| プルボックス | SS | 400□×200 WP ET付 | 1 | 面 |  |  | 複合単価
| 同上塗装費 | 0 | 2回塗り | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | P 専用埋込ボックス共 | 25 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | OA | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | OB 防水コンセント共 | 7 | 台 |  |  | 複合単価
| 同上コンクリート基礎 | 0 | 0 | 7 | 基 |  |  | 複合単価
| LED照明器具 | 図示 | R | 10 | 台 |  |  | 複合単価
| 同上コンクリート基礎 | 0 | 0 | 10 | 基 |  |  | 複合単価
| 同上運搬費 | 0 |  | 1 | 式
| 別途機器接続費 | 0 | 冷水器 | 1 | 箇所
| 土工事費 | 0 | ケーブル埋設シート含む | 1 | 式 |  |  | 代価-2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明細書11
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 舞台照明設備
| ボーダーライト | 0 | LED 120W ライティングレール付 | 6 | 台
| 調光卓 | 0 | 8ch | 1 | 面
| 舞台照明電源盤 | 0 | 1φ100V2回路 | 1 | 面
| 取付費 | 0 | 運搬共 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 代価-1
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
代価-1 | 土工事費（幹線動力設備） | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 掘削埋め戻し費 | 人力 | GL-300 450W 1段 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 掘削埋め戻し費 | 人力 | GL-600 450W 1段 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ケーブル埋設シート | 0 | 150巾 2倍長 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 床付け | 0 | 0 | 5 | ｍ2 |  |  | 複合単価
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 残土処理 | 人力 | 場内敷均し | 0.3 | ｍ3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 改め | 0 | 0 | 0 | 0

## 代価-2
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
代価-2 | 土工事費（構内線路設備）
| 掘削埋め戻し費 | 機械 | GL-600 450W 1段 | 194 | ｍ |  |  | 複合単価
| 掘削埋め戻し費 | 機械 | GL-600 500W 1段 | 76 | ｍ |  |  | 複合単価
| 掘削埋め戻し費 | 機械 | GL-600 600W 1段 | 76 | ｍ |  |  | 複合単価
| 掘削埋め戻し費 | 機械 | GL-600 800W 1段 | 22 | ｍ |  |  | 複合単価
| 掘削埋め戻し費 | 機械 | GL-1200 450W 1段 | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル埋設シート | 0 | 150巾 2倍長 | 398 | ｍ |  |  | 複合単価
| 床付け | 0 | 0 | 202 | ｍ2 |  |  | 複合単価
| 残土処分 | 0 | 場外 | 61 | ｍ3
| 土工機械運搬費 | 0 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
| 改め | 0 | 0 | 0 | 0

## 共通費計算書 改修 (hidden)
| 電気設備 改修 |  | #REF! |  |  |  |  | 工事
| 直接工事費（設計書表記） | #REF! | 円
| 直接工事費（率算出用） | #REF! | 円 | = Pa |  |  | ◯直接工事費 区分
[7 empty] | 一般工事 | #REF! | = Pｇ
| 共通費（改修） | [5 empty] | その他工事 | #REF! | = Po
| 共通仮設費 | #REF! | 円 |  |  |  | 発生材処分費 | #REF! | = D
| 現場管理費 | #REF! | 円
| 一般管理費等 | #REF! | 円 |  |  |  | 工期 | #REF! | か月
| 計 | #REF! | 円 |  |  |  | #REF! | ～ | #REF!
※小数点以下第2位を四捨五入、1位止めとする
| 工事価格 | #REF! | 円 |  |  |  | ↑通常工期
| 消費税等相当額 | #REF! | 円 | 10 | ％
[6 empty] | 予算 |  | 残額
| 請負工事費 | #REF! | 円 |  |  |  | #REF! | #REF!
経費根拠 改修
◯ | 共通仮設費率 = Kｒ
| Kr = exp( 1.751 - 0.119 × loge(P) + 0.393 × loge(T) ) | [5 empty] | ◇一般工事に対する共通仮設費 Kg
| 直接工事費 P | #REF! | （千円） | (Pg + Po) /1000 |  |  | Pg * Kr/100 = |  | #REF!
| 工期 T | #REF! | （か月）
| 注） 3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 上記範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 | [5 empty] | ◇その他工事に対する共通仮設費 Ko
[7 empty] | Po * 1.00/100 = |  | #REF!
※その他工事の共通仮設費率は一律1％
| Kr = | #REF! | ％ |  |  |  | ◇積み上げによる共通仮設費 Ke
|  | ※小数点以下第3位を四捨五入、2位止めとする |  |  |  |  | 入力シートより→ |  | #REF!
| 共通仮設費 K | #REF! | 円 | Kg +Ko +Ke
◯純工事費 区分
| 純工事費 N | #REF! | 円 | K + Pa |  | 一般工事 Ng |  | #REF! | Pg + Kg | #REF!
[6 empty] | その他工事 No |  | #REF! | Po + Ko
◯ | 現場管理費率 = Jo
| Jo = exp( 6.038 - 0.431 × loge(Np) + 0.736 × loge(T) ) | [5 empty] | ◇一般工事に対する現場管理費 Jg
| 純工事費 Np | #REF! | （千円） | (Ng + No)/1000 |  |  | Ng * Kr/100 = |  | #REF!
| 工期 T | #REF! | （か月）
| 注） 3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 上記範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 | [5 empty] | ◇その他工事に対する現場管理費 Jot
[7 empty] | No * 2.00/100 = |  | #REF!
※その他工事の現場管理費率は一律2％
| Jo = | #REF! | ％ |  |  |  | ◇積み上げによる現場管理費 Je
|  | ※小数点以下第3位を四捨五入、2位止めとする |  |  |  |  | 入力シートより→ |  | #REF!
| 現場管理費 J | #REF! | 円 | Jg +Jot +Je
| 工事原価 C | #REF! | 円 | J + N+ Ｄ
○ | 一般管理費率 = Gp
Ｇp = 29.102 - 3.340 × log10(Cp)
| 工事原価 Cp | #REF! | （千円） | C/1000
| Cp ≦ 3,000（千円） |  |  |  | 16.68 | ％
| 3,000（千円） ＜ Cp ≦ 2,000,000（千円） |  |  |  | #REF! | ％
| 2,000,000(千円） ＜ Cp |  |  |  | 8.07 | ％
| Gp = | #REF! | ％
|  | #REF! | 円 | #REF! |  | 円
| 一般管理費等 | #REF! |  | #REF!
| 工事価格 | #REF! |  | ※有効桁が上位４桁、一千万未満の場合は一万円単位とする
| 消費税相当額 | #REF! | 10 | ％
| 請負工事費 | #REF!
余裕期間
通常工期