第3号様式(第2条関係)

浄化槽保守点検器具明細書

営業所名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器　　　具　　　名 | 型　　式 | 性　　能 | 数　　量 | 備　考 |
| 溶存酸素計 |  |  |  |  |
| 透視度計 |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度指数測定器具 |  |  |  |  |
| 残留塩素測定器具 |  |  |  |  |
| スカム厚測定器具 |  |  |  |  |
| 汚泥厚測定器具 |  |  |  |  |
| 水準器 |  |  |  |  |
| 汚泥沈殿率測定器具 |  |  |  |  |
| 塩素イオン濃度測定器具  （単独処理浄化槽を扱う場合のみ） |  |  |  |  |
| その他浄化槽の保守点検に必要な器具 |  |  |  |  |

注　営業所ごとに記載すること。