## ➀電気使用量実績
表1 電気使用量
| 供給電気方式 | 供給電圧（標準電圧）（Ｖ） | 計量電圧（標準電圧）（Ｖ） | 標準周波数 （Ｈｚ） | 受電方式 | 契約種別 | 契約電力 （kW） | 非常用自家発電装置の有無 | 検針方法 | 計量器の構成 | 太陽光発電の有無 | 項目 | H28 | [12 empty] | H29 | [12 empty] | H30 | [12 empty] | R01 | [12 empty] | R02 | [12 empty] | 予定使用電力量（5年間平均）
[13 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計
1.東部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6599 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 41 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 5941 | 4963 | 7092 | 10083 | 11351 | 11721 | 7326 | 6296 | 7820 | 6516 | 8152 | 7045 | 94306 | 6427 | 4544 | 7418 | 9958 | 12078 | 11569 | 8290 | 6440 | 8377 | 7114 | 8655 | 7164 | 98034 | 6270 | 4671 | 7666 | 10928 | 12199 | 11714 | 8933 | 6038 | 7074 | 6390 | 7871 | 6944 | 96698 | 6915 | 4193 | 8078 | 10913 | 11802 | 11679 | 9870 | 6268 | 7064 | 5617 | 7519 | 5438 | 95356 | 4254 | 2569 | 3570 | 4214 | 7241 | 9599 | 5284 | 4585 | 5507 | 4826 | 6145 | 5251 | 63045 | 5961 | 4188 | 6764 | 9219 | 10934 | 11256 | 7940 | 5925 | 7168 | 6092 | 7668 | 6368 | 89483
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 26 | 23 | 38 | 42 | 42 | 40 | 36 | 30 | 32 | 35 | 34 | 34 | 412 | 26 | 21 | 34 | 38 | 42 | 47 | 36 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 396 | 28 | 23 | 34 | 39 | 43 | 42 | 42 | 33 | 33 | 28 | 30 | 33 | 408 | 28 | 23 | 36 | 38 | 39 | 42 | 39 | 36 | 31 | 30 | 29 | 26 | 397 | 20 | 12 | 24 | 32 | 32 | 34 | 32 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 303 | 25 | 20 | 33 | 37 | 39 | 41 | 37 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 378
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 148608 | 130870 | 163331 | 210040 | 229957 | 232680 | 163106 | 146024 | 167906 | 150654 | 175335 | 161876 | 2080387 | 155459 | 130806 | 176980 | 223617 | 265472 | 264790 | 203213 | 168994 | 199077 | 179210 | 203970 | 181859 | 2353447 | 169257 | 145592 | 196939 | 259706 | 289695 | 277936 | 223569 | 169538 | 189335 | 178772 | 208215 | 191570 | 2500124 | 189644 | 138227 | 207306 | 264080 | 282614 | 277259 | 235674 | 171075 | 184174 | 158659 | 190738 | 155175 | 2454625 | 134897 | 105935 | 123093 | 135710 | 189861 | 221220 | 136169 | 117816 | 129553 | 118796 | 137834 | 126676 | 1677560 | 159573 | 130286 | 173529 | 218630 | 251519 | 254777 | 192346 | 154689 | 174009 | 157218 | 183218 | 163431 | 2213225
2.西部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 27 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 7918 | 6426 | 7347 | 7302 | 8535 | 8443 | 7941 | 7437 | 8295 | 7561 | 9402 | 8417 | 95024 | 8835 | 6518 | 7488 | 7365 | 9003 | 8557 | 8155 | 7869 | 8390 | 7805 | 9150 | 8279 | 97414 | 8232 | 6544 | 7336 | 7584 | 8884 | 8705 | 7629 | 7644 | 8002 | 7730 | 9284 | 7800 | 95374 | 8062 | 6758 | 7086 | 7148 | 8293 | 8502 | 7860 | 7761 | 7827 | 7506 | 9144 | 7485 | 93432 | 6291 | 4746 | 4587 | 5088 | 5878 | 6386 | 5472 | 5540 | 4574 | 4230 | 5325 | 4690 | 62807 | 7867 | 6198 | 6768 | 6897 | 8118 | 8118 | 7411 | 7250 | 7417 | 6966 | 8461 | 7334 | 88805
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 35 | 27 | 29 | 30 | 36 | 32 | 32 | 30 | 33 | 33 | 36 | 34 | 387 | 33 | 27 | 28 | 30 | 36 | 33 | 31 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 390 | 38 | 26 | 28 | 29 | 36 | 34 | 27 | 37 | 30 | 31 | 32 | 35 | 383 | 30 | 27 | 28 | 26 | 35 | 34 | 30 | 35 | 31 | 36 | 36 | 32 | 380 | 26 | 19 | 15 | 20 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 17 | 22 | 23 | 257 | 32 | 25 | 25 | 27 | 34 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 355
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 170885 | 149826 | 159624 | 158208 | 180669 | 177267 | 168211 | 154427 | 167291 | 158009 | 184404 | 173096 | 2001917 | 182577 | 152909 | 169490 | 169099 | 204604 | 197622 | 188966 | 175806 | 183528 | 174327 | 196033 | 183935 | 2178896 | 188270 | 164095 | 178470 | 184484 | 216373 | 215199 | 196242 | 191093 | 198934 | 196187 | 227379 | 200435 | 2357161 | 202294 | 176523 | 180817 | 182364 | 209309 | 211038 | 196353 | 187022 | 187240 | 182662 | 209968 | 181774 | 2307364 | 161406 | 135042 | 131956 | 140039 | 156902 | 161837 | 141684 | 134944 | 118923 | 113167 | 123141 | 108231 | 1627272 | 181086 | 155679 | 164071 | 166838 | 193571 | 192592 | 178291 | 168658 | 171183 | 164870 | 188185 | 169494 | 2094518
3.南部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 35 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 9765 | 8510 | 9734 | 10371 | 11137 | 11198 | 10159 | 9907 | 10688 | 9262 | 10719 | 9231 | 120681 | 9077 | 7823 | 8518 | 8714 | 9294 | 9405 | 8156 | 8914 | 9776 | 8354 | 9813 | 8660 | 106504 | 8009 | 7723 | 8517 | 8766 | 9360 | 9128 | 8143 | 8522 | 9543 | 8400 | 10176 | 8662 | 104949 | 8421 | 7576 | 8271 | 8192 | 8960 | 9222 | 8498 | 8630 | 9414 | 8654 | 10320 | 7945 | 104103 | 6430 | 5228 | 5612 | 7259 | 7397 | 8336 | 7029 | 7573 | 8033 | 7677 | 8629 | 7611 | 86814 | 8340 | 7372 | 8130 | 8660 | 9229 | 9457 | 8397 | 8709 | 9490 | 8469 | 9931 | 8421 | 104605
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 34 | 30 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 34 | 37 | 38 | 39 | 34 | 435 | 35 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 41 | 33 | 35 | 34 | 396 | 26 | 26 | 30 | 34 | 34 | 34 | 31 | 30 | 36 | 37 | 34 | 34 | 386 | 29 | 25 | 28 | 28 | 32 | 33 | 29 | 29 | 37 | 34 | 41 | 37 | 382 | 23 | 13 | 18 | 27 | 27 | 32 | 26 | 26 | 30 | 29 | 35 | 30 | 316 | 29 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 31 | 30 | 36 | 34 | 36 | 33 | 378
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 201251 | 184096 | 197445 | 209631 | 222460 | 220685 | 199011 | 190981 | 203131 | 184499 | 207309 | 189146 | 2409645 | 190462 | 177498 | 190009 | 198567 | 213848 | 216394 | 189869 | 196602 | 212491 | 190123 | 213662 | 197188 | 2386713 | 188940 | 188152 | 202737 | 212715 | 229348 | 227309 | 206689 | 211087 | 223900 | 207042 | 242565 | 215138 | 2555622 | 208942 | 191476 | 202195 | 204685 | 221882 | 224426 | 204438 | 205165 | 217771 | 204028 | 237513 | 197012 | 2519533 | 171105 | 150717 | 157001 | 187767 | 191173 | 202514 | 171361 | 172488 | 176441 | 169890 | 177851 | 162779 | 2091087 | 192140 | 178387 | 189877 | 202673 | 215742 | 218265 | 194273 | 195264 | 206746 | 191116 | 215780 | 192252 | 2392515
4.中央部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 18 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 有 | 使用量(kWh) | 3059 | 2523 | 2450 | 2593 | 2898 | 2830 | 3336 | 3103 | 3557 | 3227 | 3401 | 3234 | 36211 | 3298 | 2653 | 2552 | 2649 | 2967 | 2718 | 2717 | 3318 | 3361 | 3330 | 3624 | 3116 | 36303 | 3104 | 2381 | 2522 | 2705 | 3190 | 2897 | 3197 | 3133 | 3626 | 3738 | 3551 | 3423 | 37467 | 0 | 2569 | 2511 | 2542 | 3103 | 2963 | 2972 | 3114 | 3197 | 3408 | 3468 | 2817 | 32664 | 2112 | 1301 | 1274 | 1504 | 1947 | 1921 | 2009 | 2262 | 2301 | 2719 | 2711 | 2122 | 24183 | 2314 | 2285 | 2261 | 2398 | 2821 | 2665 | 2846 | 2986 | 3208 | 3284 | 3351 | 2942 | 33361
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 239 | 20 | 22 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 238 | 21 | 17 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 218 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 209 | 14 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 168 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 209
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 78486 | 70958 | 68469 | 69908 | 76291 | 74594 | 81850 | 75262 | 81953 | 77760 | 79561 | 78204 | 913296 | 80414 | 72758 | 71699 | 73380 | 81943 | 77901 | 77698 | 83896 | 84374 | 83886 | 88728 | 81330 | 958007 | 81976 | 71410 | 74151 | 77484 | 89659 | 85013 | 91423 | 87523 | 96990 | 98628 | 96227 | 94151 | 1044635 | 88281 | 77034 | 75371 | 75696 | 85700 | 82290 | 81870 | 82270 | 83341 | 86807 | 87431 | 76362 | 982453 | 64271 | 50336 | 49778 | 53353 | 62292 | 60600 | 60763 | 61371 | 59664 | 60942 | 65183 | 57405 | 705958 | 78685 | 68499 | 67893 | 69964 | 79177 | 76079 | 78720 | 78064 | 81264 | 81604 | 83426 | 77490 | 920865
5.南西部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 64 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 6889 | 5141 | 5085 | 7675 | 11095 | 12596 | 9876 | 6256 | 5837 | 5747 | 4986 | 4853 | 86036 | 5600 | 4167 | 3924 | 6327 | 10812 | 11089 | 6683 | 4738 | 5208 | 5773 | 6081 | 5584 | 75986 | 4305 | 3814 | 4864 | 7842 | 11290 | 10638 | 7012 | 4932 | 4746 | 5303 | 6310 | 5781 | 76837 | 5719 | 4640 | 4164 | 5832 | 9707 | 10127 | 8619 | 5685 | 5156 | 5860 | 6571 | 6227 | 78307 | 4245 | 2838 | 2576 | 3978 | 5247 | 5838 | 4825 | 3383 | 4007 | 4584 | 5367 | 4863 | 51751 | 5351 | 4120 | 4122 | 6330 | 9630 | 10057 | 7403 | 4998 | 4990 | 5453 | 5863 | 5461 | 73778
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 37 | 35 | 52 | 72 | 82 | 80 | 75 | 70 | 34 | 35 | 19 | 19 | 610 | 26 | 25 | 50 | 62 | 67 | 77 | 63 | 34 | 26 | 30 | 27 | 28 | 515 | 21 | 16 | 60 | 63 | 66 | 73 | 64 | 57 | 26 | 28 | 29 | 30 | 533 | 29 | 30 | 53 | 60 | 62 | 73 | 65 | 58 | 26 | 33 | 30 | 28 | 547 | 23 | 14 | 19 | 55 | 60 | 61 | 64 | 47 | 25 | 26 | 28 | 27 | 449 | 27 | 24 | 46 | 62 | 67 | 72 | 66 | 53 | 27 | 30 | 26 | 26 | 526
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 222871 | 197769 | 194056 | 230016 | 283411 | 304225 | 261857 | 202762 | 197864 | 197255 | 187882 | 187507 | 2667475 | 200478 | 182226 | 179233 | 217688 | 299717 | 300855 | 223639 | 185082 | 192191 | 201078 | 206288 | 199557 | 2588032 | 180269 | 174192 | 192519 | 245163 | 317384 | 302255 | 235694 | 192725 | 190254 | 201798 | 222097 | 212761 | 2667111 | 210457 | 189361 | 179659 | 209436 | 288748 | 294032 | 263964 | 206078 | 196192 | 208090 | 219629 | 214017 | 2679663 | 179958 | 155830 | 151093 | 174450 | 199664 | 194755 | 172540 | 143689 | 151531 | 159084 | 170419 | 164738 | 2017751 | 198806 | 179875 | 179312 | 215350 | 277784 | 279224 | 231538 | 186067 | 185606 | 193461 | 201263 | 195716 | 2524002
6.北東部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 26 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 4444 | 3772 | 4157 | 4869 | 5468 | 5044 | 4417 | 5109 | 6563 | 6608 | 7452 | 5684 | 63587 | 4846 | 3709 | 4236 | 4803 | 5240 | 4878 | 4117 | 5199 | 6796 | 6441 | 8402 | 5782 | 64449 | 4311 | 3655 | 4299 | 5916 | 5915 | 4955 | 3980 | 4510 | 6135 | 6245 | 7734 | 5818 | 63473 | 4602 | 3382 | 4079 | 4230 | 5346 | 5002 | 4032 | 4065 | 5983 | 5355 | 6500 | 4595 | 57171 | 3268 | 2143 | 2963 | 3317 | 4171 | 4162 | 3226 | 3717 | 4701 | 5366 | 5691 | 4335 | 47060 | 4294 | 3332 | 3946 | 4627 | 5228 | 4808 | 3954 | 4520 | 6035 | 6003 | 7155 | 5242 | 59144
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 18 | 17 | 17 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 | 26 | 25 | 26 | 24 | 255 | 22 | 18 | 19 | 20 | 23 | 19 | 18 | 19 | 28 | 28 | 28 | 24 | 266 | 21 | 14 | 19 | 22 | 26 | 20 | 17 | 19 | 24 | 26 | 29 | 23 | 260 | 21 | 14 | 16 | 16 | 24 | 20 | 17 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 | 243 | 16 | 7 | 14 | 18 | 22 | 22 | 14 | 17 | 22 | 26 | 23 | 21 | 222 | 19 | 14 | 17 | 19 | 23 | 20 | 16 | 18 | 24 | 25 | 26 | 23 | 244
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 122021 | 112695 | 116380 | 128973 | 119035 | 107185 | 94342 | 102624 | 127906 | 129019 | 142530 | 119311 | 1422021 | 109099 | 94908 | 103951 | 116809 | 126313 | 120500 | 104101 | 119325 | 146998 | 141414 | 172765 | 132551 | 1488734 | 110195 | 101355 | 112794 | 132368 | 147928 | 132355 | 111666 | 120737 | 150895 | 154631 | 185614 | 150443 | 1610981 | 126758 | 103352 | 115115 | 120664 | 142301 | 134516 | 112622 | 113517 | 146402 | 135154 | 13490 | 115820 | 1379711 | 93033 | 73731 | 83107 | 95580 | 110541 | 107717 | 87041 | 91773 | 104722 | 114871 | 119646 | 101561 | 1183323 | 112221 | 97208 | 106269 | 118878 | 129223 | 120454 | 101954 | 109595 | 135384 | 135017 | 126809 | 123937 | 1416949
7.北部市民センター | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 19 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 6312 | 5689 | 6730 | 6556 | 6780 | 6602 | 6437 | 6597 | 6824 | 6055 | 7249 | 6161 | 77992 | 6395 | 5622 | 6003 | 5743 | 6011 | 5772 | 5815 | 6499 | 6883 | 5731 | 6492 | 5626 | 72592 | 5204 | 4609 | 4994 | 5261 | 5436 | 5238 | 4890 | 5266 | 6067 | 5162 | 6168 | 5424 | 63719 | 5693 | 4788 | 5337 | 5046 | 5145 | 5236 | 4736 | 5248 | 5926 | 5278 | 5810 | 4971 | 63214 | 4398 | 3272 | 3626 | 3813 | 3927 | 4066 | 3888 | 4421 | 4952 | 4206 | 4551 | 4210 | 49330 | 5600 | 4796 | 5338 | 5283 | 5459 | 5382 | 5153 | 5606 | 6130 | 5286 | 6054 | 5278 | 65365
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 287 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 265 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 232 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 224 | 18 | 7 | 15 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 195 | 20 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 235
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ―
[12 empty] | 金額(円) | 135515 | 127263 | 139564 | 140486 | 141527 | 137279 | 129095 | 130081 | 134132 | 124201 | 142526 | 129062 | 1610731 | 134935 | 127520 | 134644 | 135684 | 137988 | 132897 | 128374 | 136988 | 142639 | 124517 | 136877 | 124329 | 1597392 | 118986 | 111616 | 118817 | 128193 | 132093 | 131115 | 121930 | 128525 | 142507 | 126176 | 144983 | 131610 | 1536551 | 135507 | 117597 | 126353 | 123425 | 125624 | 125978 | 111786 | 121116 | 132283 | 122151 | 130678 | 116479 | 1488977 | 106759 | 87530 | 93432 | 98879 | 100373 | 100239 | 91285 | 96414 | 102532 | 88026 | 93064 | 89515 | 1148048 | 126340 | 114305 | 122562 | 125333 | 127521 | 125501 | 116494 | 122624 | 130818 | 117014 | 129625 | 118199 | 1476336
8.西庁舎 | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 46 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 5076 | 3915 | 3465 | 3846 | 4244 | 4102 | 4014 | 4124 | 5076 | 5459 | 6003 | 5593 | 54917 | 6121 | 5187 | 4946 | 5524 | 7223 | 7004 | 5611 | 6534 | 7607 | 8678 | 9070 | 7848 | 81353 | 7099 | 5371 | 4672 | 5530 | 7825 | 7344 | 5693 | 6100 | 6471 | 7623 | 8678 | 7656 | 80062 | 7217 | 5867 | 4952 | 5683 | 6651 | 7203 | 6613 | 5726 | 5903 | 7122 | 7620 | 7246 | 77803 | 5588 | 4095 | 2868 | 4345 | 6128 | 8444 | 5770 | 5202 | 5435 | 6192 | 6991 | 5646 | 66704 | 6220 | 4887 | 4180 | 4985 | 6414 | 6819 | 5540 | 5537 | 6098 | 7014 | 7672 | 6797 | 72163
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 24 | 24 | 21 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 35 | 24 | 29 | 30 | 297 | 30 | 24 | 29 | 28 | 35 | 33 | 30 | 30 | 35 | 42 | 41 | 46 | 403 | 42 | 24 | 22 | 28 | 37 | 37 | 28 | 24 | 32 | 40 | 42 | 36 | 392 | 34 | 27 | 30 | 29 | 34 | 35 | 34 | 26 | 29 | 37 | 40 | 42 | 397 | 37 | 25 | 14 | 28 | 43 | 48 | 34 | 26 | 29 | 37 | 46 | 36 | 403 | 33 | 24 | 23 | 26 | 34 | 35 | 29 | 26 | 32 | 36 | 39 | 38 | 375
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
[12 empty] | 金額(円) | 121408 | 104824 | 96078 | 100662 | 109316 | 106207 | 104679 | 102077 | 120070 | 125947 | 134944 | 130885 | 1357097 | 140896 | 130779 | 128021 | 137445 | 172913 | 169680 | 145521 | 153293 | 169780 | 196651 | 203361 | 191364 | 1939704 | 181305 | 155892 | 144878 | 159874 | 208524 | 201518 | 172572 | 174943 | 182741 | 205680 | 227546 | 203467 | 2218940 | 193805 | 167395 | 147819 | 110640 | 134014 | 142546 | 130269 | 109122 | 111514 | 132297 | 139600 | 133940 | 1652961 | 105530 | 80015 | 58476 | 82879 | 117845 | 154621 | 104984 | 87465 | 88976 | 98853 | 110451 | 92944 | 1183039 | 148588 | 127781 | 115054 | 118300 | 148522 | 154914 | 131605 | 125380 | 134616 | 151885 | 163180 | 150520 | 1670345
9.南庁舎 | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 125 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 有 | 使用量(kWh) | 4071 | 3236 | 4813 | 5477 | 6785 | 7607 | 6034 | 5541 | 6505 | 6997 | 8979 | 8016 | 74061 | 7848 | 5003 | 5138 | 4988 | 7180 | 7393 | 5241 | 5185 | 6323 | 7058 | 9247 | 8220 | 78824 | 6980 | 5025 | 5135 | 5378 | 7548 | 7048 | 5902 | 5569 | 5990 | 6304 | 9916 | 8869 | 79664 | 8564 | 7221 | 5420 | 6644 | 7701 | 8504 | 8006 | 6816 | 7039 | 9037 | 11127 | 9622 | 95701 | 8684 | 7748 | 5904 | 8200 | 8697 | 12312 | 8627 | 7591 | 9284 | 11713 | 14530 | 11606 | 114896 | 7229 | 5646 | 5282 | 6137 | 7582 | 8572 | 6762 | 6140 | 7028 | 8221 | 10759 | 9266 | 88624
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 54 | 51 | 54 | 65 | 81 | 94 | 80 | 75 | 98 | 98 | 107 | 107 | 964 | 93 | 80 | 53 | 63 | 82 | 89 | 74 | 67 | 86 | 94 | 112 | 100 | 993 | 92 | 59 | 61 | 74 | 91 | 98 | 79 | 73 | 108 | 92 | 125 | 121 | 1073 | 92 | 89 | 59 | 70 | 91 | 100 | 90 | 77 | 95 | 113 | 142 | 127 | 1145 | 87 | 81 | 55 | 89 | 120 | 136 | 107 | 77 | 95 | 127 | 144 | 122 | 1240 | 83 | 72 | 56 | 72 | 93 | 103 | 86 | 73 | 96 | 104 | 126 | 115 | 1079
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
[12 empty] | 金額(円) | 97892 | 84585 | 105375 | 114527 | 152319 | 162602 | 137669 | 117592 | 133990 | 141674 | 177873 | 165854 | 1591952 | 166134 | 133360 | 134640 | 132991 | 177545 | 181792 | 143594 | 135076 | 153448 | 165447 | 221044 | 205959 | 1951030 | 159615 | 130814 | 133869 | 138339 | 183912 | 176555 | 157382 | 147358 | 146500 | 163886 | 242466 | 216142 | 1996838 | 208900 | 188446 | 155087 | 128650 | 154599 | 166756 | 155716 | 128807 | 131627 | 165676 | 200485 | 175452 | 1960201 | 159614 | 144116 | 112250 | 149370 | 163793 | 220617 | 151002 | 121578 | 144549 | 178769 | 221551 | 182081 | 1949290 | 158431 | 136264 | 128244 | 132775 | 166433 | 181664 | 149072 | 130082 | 142022 | 163090 | 212683 | 189097 | 1889857
10.総合市民会館 | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用休日高負荷電力 | 269 | 有 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 39986 | 51972 | 56205 | 66084 | 68292 | 72614 | 60727 | 59623 | 57053 | 56311 | 62451 | 61996 | 713314 | 42338 | 58834 | 61730 | 72401 | 71556 | 67760 | 53117 | 54473 | 52252 | 53844 | 61519 | 60075 | 709899 | 45614 | 49159 | 52450 | 60384 | 57111 | 53143 | 45655 | 39206 | 41388 | 46082 | 47568 | 46796 | 584556 | 39271 | 41775 | 51549 | 55044 | 59692 | 58570 | 42401 | 41320 | 45007 | 47784 | 45559 | 37784 | 565756 | 22877 | 30975 | 41153 | 45276 | 54665 | 46550 | 35587 | 34212 | 41820 | 45238 | 46608 | 43020 | 487981 | 38017 | 46543 | 52617 | 59837 | 62263 | 59727 | 47497 | 45766 | 47504 | 49851 | 52741 | 49934 | 612297
[12 empty] | 平日 | 22944 | 30818 | 38697 | 38369 | 45499 | 42019 | 38474 | 37013 | 33293 | 33893 | 40042 | 39122 | 440183 | 25675 | 36720 | 40807 | 46464 | 48000 | 39850 | 36415 | 34975 | 34046 | 34968 | 37932 | 36197 | 452049 | 26760 | 32256 | 32964 | 38530 | 37193 | 32762 | 30017 | 25015 | 26062 | 28279 | 29530 | 26410 | 365778 | 23803 | 25421 | 32558 | 37378 | 33902 | 35460 | 27850 | 23510 | 29285 | 26602 | 26280 | 26590 | 348639 | 14381 | 21677 | 32002 | 29700 | 36804 | 30465 | 23402 | 22248 | 27300 | 30994 | 29784 | 30528 | 329285 | 22712 | 29378 | 35405 | 38088 | 40279 | 36111 | 31231 | 28552 | 29997 | 30947 | 32713 | 31769 | 387182
[12 empty] | 休日 | 17042 | 21154 | 17508 | 27715 | 22793 | 30595 | 22253 | 22610 | 23760 | 22418 | 22409 | 22874 | 273131 | 16663 | 22114 | 20923 | 25937 | 23556 | 27910 | 16702 | 19498 | 18206 | 18876 | 23587 | 23878 | 257850 | 18854 | 16903 | 19486 | 21854 | 19918 | 20381 | 15638 | 14191 | 15326 | 17803 | 18038 | 20386 | 218778 | 15468 | 16354 | 18991 | 17666 | 25790 | 23110 | 14551 | 17810 | 15722 | 21182 | 19279 | 11194 | 217117 | 8496 | 9298 | 9151 | 15576 | 17861 | 16085 | 12185 | 11964 | 14520 | 14244 | 16824 | 12492 | 158696 | 15304 | 17164 | 17211 | 21749 | 21983 | 23616 | 16265 | 17214 | 17506 | 18904 | 20027 | 18164 | 225107
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 271 | 233 | 286 | 250 | 290 | 286 | 300 | 295 | 274 | 274 | 276 | 281 | 3316 | 302 | 223 | 283 | 252 | 288 | 281 | 286 | 278 | 230 | 235 | 230 | 278 | 3166 | 259 | 259 | 242 | 223 | 274 | 257 | 257 | 254 | 204 | 214 | 247 | 233 | 2923 | 214 | 238 | 252 | 250 | 238 | 271 | 242 | 240 | 190 | 242 | 242 | 250 | 2869 | 214 | 101 | 108 | 156 | 178 | 262 | 269 | 221 | 132 | 199 | 226 | 233 | 2299 | 252 | 210 | 234 | 226 | 253 | 271 | 270 | 257 | 206 | 232 | 244 | 255 | 2910
[12 empty] | 力率(％) | 97 | 94 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 1175 | 99 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 1177 | 98 | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 91 | 94 | 94 | 96 | 1154 | 95 | 92 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 92 | 96 | 93 | 94 | 1145 | 87 | 81 | 95 | 99 | 99 | 99 | 98 | 91 | 87 | 91 | 94 | 95 | 1116 | 95 | 91 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 | 1148
[12 empty] | 金額(円) | 1051906 | 1180159 | 1243697 | 1394714 | 1437196 | 1466740 | 1261139 | 1251534 | 1214316 | 1222238 | 1320816 | 1332792 | 15377247 | 1099478 | 1350329 | 1402444 | 1646510 | 1647052 | 1652705 | 1283080 | 1286073 | 1253778 | 1286324 | 1399477 | 1368131 | 16675381 | 1179288 | 5086053 | 1292370 | 1500731 | 1454484 | 1381095 | 1229537 | 1137987 | 1172902 | 1257840 | 1285323 | 1349271 | 19326881 | 1131555 | 1148262 | 1311828 | 1407172 | 1468414 | 1448121 | 1153246 | 1127936 | 1184464 | 1220965 | 1185595 | 1110116 | 14897674 | 868302 | 954778 | 1115537 | 1192994 | 1313647 | 1155881 | 956719 | 941595 | 1024844 | 1066474 | 1087131 | 1065775 | 12743677 | 1066105 | 1943916 | 1273175 | 1428424 | 1464158 | 1420908 | 1176744 | 1149025 | 1170060 | 1210768 | 1255668 | 1245217 | 15804168
[12 empty] | 基本料金 | 470682 | 449993 | 444820 | 444820 | 444820 | 444820 | 449993 | 449993 | 449993 | 449993 | 434678 | 437576 | 5372181 | 457928 | 442664 | 437576 | 437576 | 437576 | 537576 | 447752 | 442664 | 442664 | 447752 | 437576 | 422143 | 5391447 | 436700 | 4263995 | 417291 | 419211 | 414393 | 407485 | 421536 | 440271 | 426220 | 426220 | 410855 | 415471 | 8899648 | 429320 | 410855 | 401622 | 376704 | 397225 | 397225 | 418532 | 432483 | 413882 | 427833 | 423182 | 455735 | 4984598 | 483637 | 418532 | 399930 | 399930 | 386649 | 401595 | 433907 | 452371 | 433907 | 420059 | 415443 | 410827 | 5056787 | 455653 | 1197207 | 420247 | 415648 | 416132 | 437740 | 434344 | 443556 | 433333 | 434371 | 424346 | 428350 | 5940927
[12 empty] | 平日 | 395784 | 531756 | 673538 | 712896 | 845371 | 780713 | 667139 | 641805 | 577300 | 587704 | 694328 | 678375 | 7786709 | 445204 | 636724 | 707593 | 863301 | 891840 | 740413 | 631436 | 606467 | 590358 | 606345 | 657741 | 627656 | 8005078 | 464018 | 559319 | 571596 | 715887 | 691046 | 606596 | 520495 | 433760 | 451915 | 490358 | 512050 | 457950 | 6474990 | 412744 | 440800 | 566520 | 694483 | 629899 | 657873 | 491831 | 415187 | 517173 | 469791 | 464105 | 469579 | 6229985 | 253968 | 382816 | 567333 | 561924 | 696332 | 574756 | 413279 | 392900 | 482118 | 547354 | 525985 | 539124 | 5937889 | 394343 | 510283 | 617316 | 709698 | 750897 | 672070 | 544836 | 498023 | 523772 | 540310 | 570841 | 554536 | 6886925
[12 empty] | 休日 | 222227 | 275848 | 229880 | 386347 | 317735 | 424194 | 292181 | 296869 | 311969 | 294348 | 294230 | 300336 | 3646164 | 218785 | 290356 | 276411 | 361561 | 328370 | 386913 | 219297 | 256009 | 239044 | 247842 | 309697 | 313518 | 3447803 | 247553 | 221937 | 257327 | 304645 | 277657 | 284111 | 205327 | 186328 | 201230 | 223753 | 236838 | 267668 | 2914374 | 203095 | 214728 | 249351 | 246264 | 359512 | 322153 | 194546 | 238119 | 210203 | 283203 | 257760 | 149663 | 2928597 | 113591 | 124314 | 122348 | 221179 | 253626 | 228407 | 162913 | 159959 | 194132 | 190442 | 224937 | 167018 | 2162866 | 201050 | 225436 | 227063 | 303999 | 307380 | 329155 | 214852 | 227456 | 231315 | 247917 | 264692 | 239640 | 3019955
[12 empty] | 燃料費調整額 | -126755 | -194375 | -231002 | -298038 | -324387 | -346368 | -284809 | -271284 | -253315 | -236506 | -242934 | -216986 | -3026759 | -134211 | -174736 | -182103 | -207066 | -199641 | -191083 | -155633 | -162875 | -156233 | -157763 | -167947 | -147784 | -2037075 | -101263 | -101759 | -105949 | -114125 | -94233 | -71211 | -50220 | -36069 | -26488 | -16128 | -12367 | -21526 | -751338 | -29453 | -41357 | -57734 | -72658 | -94313 | -101911 | -76745 | -79747 | -89564 | -100824 | -93851 | -76323 | -914480 | -45067 | -63189 | -96709 | -124961 | -185861 | -187596 | -159429 | -165586 | -209936 | -226190 | -218125 | -179393 | -1862042 | -87349 | -115083 | -134699 | -163369 | -179687 | -179633 | -145367 | -143112 | -147107 | -147482 | -147044 | -128402 | -1718334
[12 empty] | 再エネ発電賦課金 | 89968 | 116937 | 126461 | 148689 | 153657 | 163381 | 136635 | 134151 | 128369 | 126699 | 140514 | 139491 | 1604952 | 111772 | 155321 | 162967 | 191138 | 188907 | 178886 | 140228 | 143808 | 137945 | 142148 | 162410 | 158598 | 1874128 | 132280 | 142561 | 152105 | 175113 | 165621 | 154114 | 132399 | 113697 | 120025 | 133637 | 137947 | 235708 | 1795207 | 115849 | 123236 | 152069 | 162379 | 176091 | 172781 | 125082 | 121894 | 132770 | 140962 | 134399 | 111462 | 1668974 | 68173 | 92305 | 122635 | 134922 | 162901 | 138719 | 106049 | 101951 | 124623 | 134809 | 138891 | 128199 | 1454177 | 103608 | 126072 | 143247 | 162448 | 169435 | 161576 | 128078 | 123100 | 128746 | 135651 | 142832 | 154691 | 1679484
[12 empty] | その他精算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3600 | -4800
10.市立図書館 | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 165 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 35400 | 36088 | 45047 | 46622 | 52411 | 50165 | 41777 | 40382 | 39298 | 35126 | 35473 | 37416 | 495205 | 38985 | 35780 | 44041 | 47656 | 53136 | 48313 | 41380 | 36268 | 39710 | 36613 | 35291 | 36547 | 493720 | 34070 | 38809 | 44600 | 47825 | 52966 | 50158 | 43906 | 38154 | 38425 | 31640 | 35142 | 35969 | 491664 | 35015 | 42344 | 42811 | 49185 | 48396 | 40965 | 33130 | 34645 | 29962 | 33110 | 27787 | 22250 | 439600 | 22250 | 17939 | 33765 | 36040 | 39534 | 41756 | 33832 | 28381 | 30421 | 30520 | 30002 | 27166 | 371606 | 33144 | 34192 | 42052 | 45465 | 49288 | 46271 | 38805 | 35566 | 35563 | 33401 | 32739 | 31869 | 458355
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 143 | 163 | 160 | 170 | 206 | 195 | 166 | 157 | 162 | 152 | 155 | 172 | 2001 | 182 | 160 | 146 | 185 | 170 | 154 | 151 | 136 | 151 | 151 | 158 | 155 | 1899 | 142 | 152 | 178 | 203 | 152 | 149 | 142 | 146 | 157 | 144 | 149 | 157 | 1871 | 143 | 148 | 156 | 199 | 175 | 188 | 135 | 163 | 150 | 149 | 147 | 199 | 1952 | 104 | 131 | 118 | 128 | 143 | 152 | 138 | 119 | 118 | 125 | 109 | 137 | 1522 | 142 | 150 | 151 | 177 | 169 | 167 | 146 | 144 | 147 | 144 | 143 | 164 | 1844
[12 empty] | 力率(％) | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 1192 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 1193 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 1193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 87 | 89 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 96 | 99 | 99 | 95 | 1154 | 96 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 1182
[12 empty] | 金額(円) | 824658 | 837978 | 946377 | 987337 | 1079076 | 1033437 | 882437 | 849289 | 840005 | 786378 | 799712 | 835295 | 10701979 | 876626 | 858328 | 988653 | 1080950 | 1182567 | 1089637 | 940173 | 840722 | 892689 | 840856 | 825296 | 852438 | 11268935 | 828262 | 918490 | 1019120 | 1100551 | 1256282 | 1217130 | 1083566 | 976325 | 988087 | 874409 | 948827 | 964051 | 12175100 | 943566 | 934206 | 1054597 | 1088366 | 1212120 | 1184665 | 1010391 | 884357 | 903328 | 816631 | 863829 | 787216 | 11683272 | 719801 | 639783 | 881900 | 933193 | 976340 | 989078 | 773582 | 679640 | 673852 | 661971 | 655143 | 633545 | 9217828 | 838582 | 837757 | 978129 | 1038079 | 1141277 | 1102789 | 938029 | 846066 | 859592 | 796049 | 818561 | 814509 | 11009419
12.中道スポーツ広場 | 交流三相三線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 業務用電力 | 46 | 無 | 自動検針 | 電力需給用複合計器 | 無 | 使用量(kWh) | 3993 | 3918 | 3756 | 4868 | 3218 | 3837 | 3380 | 3902 | 2398 | 2655 | 2972 | 2802 | 41699 | 4258 | 3965 | 3261 | 4897 | 3304 | 3518 | 3697 | 3602 | 2973 | 3262 | 3045 | 3317 | 43099 | 3848 | 4537 | 4645 | 3227 | 3604 | 4725 | 6105 | 4845 | 4254 | 4785 | 4412 | 4555 | 53542 | 5118 | 5178 | 5036 | 3973 | 2191 | 3509 | 3461 | 3587 | 3412 | 3514 | 3530 | 3368 | 45877 | 1548 | 1291 | 2794 | 3075 | 2667 | 3075 | 3059 | 2906 | 3424 | 3342 | 2977 | 3549 | 33707 | 3753 | 3777 | 3898 | 4008 | 2996 | 3732 | 3940 | 3768 | 3292 | 3511 | 3387 | 3518 | 43580
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 104 | 105 | 102 | 102 | 96 | 100 | 103 | 103 | 88 | 18 | 19 | 20 | 960 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 96 | 63 | 45 | 36 | 48 | 996 | 102 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 101 | 100 | 101 | 97 | 1191 | 97 | 96 | 100 | 97 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 44 | 43 | 714 | 28 | 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 45 | 44 | 465 | 85 | 81 | 89 | 88 | 73 | 77 | 77 | 76 | 67 | 49 | 49 | 50 | 861
[12 empty] | 力率(％) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1199 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1199 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1196 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1194
[12 empty] | 金額(円) | 209823 | 209412 | 204841 | 221545 | 198509 | 206848 | 199925 | 203591 | 183412 | 187245 | 192362 | 190828 | 2408341 | 213514 | 209159 | 198864 | 226651 | 203671 | 207555 | 210360 | 202947 | 192836 | 197382 | 194151 | 199110 | 2456200 | 210564 | 224511 | 226746 | 204900 | 214355 | 234628 | 256947 | 233572 | 224089 | 235216 | 228664 | 230430 | 2724622 | 239898 | 239752 | 236727 | 219530 | 185370 | 209177 | 207954 | 209731 | 206482 | 207829 | 206822 | 204159 | 2573431 | 172779 | 168219 | 189117 | 118789 | 109836 | 114766 | 109695 | 106372 | 113278 | 115086 | 110797 | 121004 | 1549738 | 209315 | 210210 | 211259 | 198283 | 182348 | 194594 | 196976 | 191242 | 184019 | 188551 | 186559 | 189106 | 2342462
計 | [11 empty] | 使用量(kWh) | 132854 | 136153 | 155881 | 176346 | 192214 | 196759 | 165424 | 158277 | 159914 | 151524 | 167239 | 160448 | 1953033 | 144028 | 143805 | 159255 | 181025 | 197804 | 187976 | 152979 | 149039 | 157656 | 154003 | 170389 | 160218 | 1958177 | 137046 | 136298 | 151700 | 171346 | 185328 | 175693 | 151045 | 133919 | 141721 | 139402 | 156810 | 147697 | 1828005 | 134597 | 136291 | 149294 | 164432 | 176987 | 171482 | 140198 | 132865 | 135890 | 142245 | 144955 | 119748 | 1748984 | 91945 | 84145 | 110692 | 126109 | 147499 | 152445 | 118608 | 109773 | 124459 | 130613 | 139527 | 124069 | 1459884 | 128090 | 127336 | 145358 | 163846 | 179962 | 176864 | 145648 | 136771 | 143923 | 143551 | 155781 | 142430 | 1789560
[12 empty] | 最大需要電力(kW) | 787 | 748 | 840 | 857 | 961 | 955 | 912 | 878 | 862 | 778 | 785 | 800 | 10163 | 889 | 750 | 811 | 854 | 920 | 906 | 862 | 802 | 769 | 770 | 774 | 816 | 9923 | 812 | 733 | 808 | 851 | 899 | 882 | 820 | 807 | 788 | 778 | 856 | 836 | 9870 | 754 | 752 | 793 | 847 | 795 | 877 | 757 | 762 | 695 | 773 | 812 | 842 | 9459 | 610 | 426 | 446 | 626 | 727 | 844 | 778 | 651 | 571 | 691 | 736 | 733 | 7839 | 765 | 678 | 735 | 802 | 856 | 889 | 821 | 774 | 732 | 752 | 788 | 802 | 9394
[12 empty] | 力率(％) | 1195 | 1193 | 1198 | 1197 | 1199 | 1198 | 1198 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1199 | 5966 | 1198 | 1193 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1199 | 1196 | 1197 | 1198 | 1196 | 1198 | 5969 | 1197 | 1194 | 1196 | 1198 | 1196 | 1198 | 1196 | 1194 | 1190 | 1193 | 1194 | 1194 | 5943 | 1194 | 1191 | 1195 | 1198 | 1197 | 1197 | 1197 | 1195 | 1192 | 1196 | 1193 | 1194 | 5942 | 1174 | 1170 | 1193 | 1198 | 1199 | 1199 | 1197 | 1184 | 1183 | 1190 | 1193 | 1190 | 5870 | 1190 | 1187 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1195 | 1193 | 1191 | 1194 | 1194 | 1194 | 5924
[12 empty] | 金額(円) | 2555645 | 2486124 | 2621420 | 2957680 | 3110305 | 3187203 | 2714363 | 2571579 | 2669629 | 2556989 | 2718668 | 2661400 | 32811005 | 2669379 | 2560607 | 2752595 | 3074442 | 3394951 | 3346536 | 2774805 | 2654740 | 2809095 | 2742733 | 2971872 | 2863138 | 34614893 | 2665192 | 2608056 | 2858367 | 3148422 | 3563210 | 3485124 | 3063007 | 2819754 | 2935462 | 2866178 | 3211421 | 3077866 | 36302059 | 2951147 | 2738097 | 2930397 | 2973800 | 3401793 | 3374836 | 2905583 | 2656379 | 2710557 | 2703187 | 2757943 | 2507069 | 34610788 | 2182744 | 1915568 | 2153551 | 2391188 | 2632246 | 2756371 | 2163019 | 1973509 | 2058153 | 2069897 | 2210017 | 2007497 | 26513760 | 2604817 | 2461687 | 2663262 | 2909102 | 3220497 | 3230008 | 2724150 | 2535187 | 2636574 | 2587792 | 2773981 | 2623391 | 32970448

## ②白灯油使用量実績
白灯油 使用量
| 項目 | H28 | [12 empty] | H29 | [12 empty] | H30 | [12 empty] | R01 | [12 empty] | R02
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | 総計
1.東部市民センター | 使用量（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 2000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 5300 | 2000 | 2000 | 1500 | 0 | 3186 | 1100 | 70.48 | 19156.48 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 5300 | 2000 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | #REF!
| 金額（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 259200 | 259200 | 0 | 0 | 138240 | 162000 | 162000 | 162000 | 1142640 | 0 | 0 | 149040 | 138240 | 138240 | 138240 | 138240 | 0 | 164160 | 0 | 339120 | 166320 | 1371600 | 0 | 0 | 0 | 183600 | 362880 | 362880 | 0 | 0 | 0 | 170640 | 162000 | 168480 | 1410480 | 0 | 0 | 179280 | 166320 | 440748 | 162000 | 171600 | 125400 | 0 | 283872 | 96800 | 6899 | 1632919 | 0 | 0 | 179280 | 166320 | 440748 | 162000 | 125400 | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245348 | #REF!

## ③ガス使用量実績
ガス使用量(空調設備に係るもの)
| 項目 | H28 | [12 empty] | H29 | [12 empty] | H30 | [12 empty] | R01 | [12 empty] | R02
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年計
1.東部市民センター | 使用量（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金額（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.西部市民センター | 使用量（㎡） | 142.8 | 107.8 | 362.6 | 647.3 | 994 | 682.6 | 245.6 | 198.4 | 550.7 | 529.4 | 888.5 | 596.5 | 5946.2 | 271 | 82.7 | 266.8 | 567.7 | 987.6 | 617.9 | 262.4 | 195.6 | 571.8 | 651.5 | 799.6 | 460 | 5734.6 | 87.4 | 91.6 | 263.1 | 665 | 1113 | 610.8 | 214 | 77.7 | 379.5 | 674.4 | 738.3 | 434.6 | 5349.4 | 237.1 | 97.3 | 176.6 | 350 | 1046.2 | 642.7 | 529.3 | 53.9 | 450 | 522.4 | 537.8 | 450.1 | 5093.4 | 112.6 | 13.8 | 124.6 | 246.3 | 751.9 | 354.2 | 65.6 | 73.9 | 176.2 | 367.3 | 313.3 | 328.3 | 2928
| 金額（円） | 49351 | 37255 | 125314 | 223706 | 343526 | 235906 | 84879 | 68567 | 190321 | 182960 | 307065 | 206150 | 2055000 | 93657 | 28581 | 92206 | 196197 | 341314 | 213546 | 90685 | 67599 | 197614 | 225158 | 276341 | 158976 | 1981874 | 30205 | 31656 | 90927 | 229824 | 384652 | 211092 | 73958 | 26853 | 131155 | 233072 | 255156 | 150197 | 1848747 | 83459 | 34250 | 62163 | 123200 | 368262 | 226230 | 186314 | 18973 | 158400 | 183884 | 189306 | 158435 | 1792876 | 39635 | 4857 | 43859 | 86697 | 264668 | 124678 | 23091 | 26012 | 62022 | 19289 | 110281 | 115561 | 920650
3.南部市民センター | 使用量（㎡） | 216.8 | 77.5 | 317.4 | 952.8 | 1512.8 | 981.8 | 337.5 | 230.8 | 806.2 | 914.8 | 1069.4 | 649.2 | 8067 | 249.2 | 49.4 | 263.9 | 685.4 | 1126.2 | 722 | 198.8 | 315.5 | 738.6 | 705.3 | 1015.3 | 497.4 | 6567 | 123.3 | 104.4 | 234.2 | 838.3 | 1195.4 | 653.8 | 141.4 | 60.2 | 407.1 | 651.4 | 801.9 | 503.1 | 5714.5 | 222 | 62 | 187 | 379.5 | 1115 | 926 | 365 | 117 | 581 | 543 | 728 | 474 | 5699.5 | 299 | 37 | 73 | 237 | 788 | 863 | 80 | 154 | 399 | 560 | 515 | 390 | 4395
| 金額（円） | 76710 | 26630 | 103628 | 330920 | 524759 | 341094 | 118530 | 82001 | 281373 | 317543 | 372381 | 226645 | 2802214 | 87982 | 18962 | 93229 | 244444 | 390831 | 251140 | 70489 | 110997 | 257951 | 245913 | 353049 | 173941 | 2298928 | 44652 | 37773 | 82934 | 291424 | 414702 | 227585 | 50439 | 22648 | 143127 | 227451 | 279237 | 175799 | 1997771 | 76723 | 21427 | 64627 | 130982 | 385344 | 320025 | 126144 | 41184 | 204512 | 191136 | 256256 | 166848 | 1985208 | 105248 | 13024 | 25696 | 83424 | 277376 | 303776 | 28160 | 54208 | 140448 | 197120 | 164800 | 137280 | 1530560
4.中央部市民センター | 使用量（㎡） | 820 | 279 | 667 | 1486 | 1760 | 1859 | 1002 | 361 | 912 | 1096 | 1317 | 1183 | 12742 | 949 | 271 | 564 | 1106 | 1999 | 1903 | 929 | 652 | 976 | 1217 | 1468 | 1143 | 13177 | 617 | 274 | 693 | 1296 | 2403 | 2018 | 885 | 498 | 598 | 1178 | 1271 | 1022 | 12753 | 808 | 361 | 592 | 924 | 1384 | 1792 | 1467 | 342 | 677 | 788 | 926 | 681 | 10742 | 273 | 0 | 8 | 476 | 800 | 1531 | 542 | 268 | 501 | 774 | 934 | 759 | 6866
| 金額（円） | 60893 | 22162 | 48714 | 103799 | 120193 | 124862 | 68285 | 26930 | 80980 | 97277 | 116535 | 107179 | 977809 | 72055 | 22828 | 45229 | 86839 | 156547 | 150366 | 74974 | 52994 | 94404 | 116517 | 139918 | 110040 | 1122711 | 50875 | 24324 | 58381 | 107641 | 199194 | 169776 | 76842 | 44963 | 64538 | 127081 | 138938 | 113187 | 1175740 | 75858 | 35093 | 55255 | 83223 | 120318 | 150754 | 122690 | 31186 | 70887 | 81905 | 95121 | 70793 | 993083 | 25205 | 770 | 1615 | 42362 | 69210 | 127107 | 44708 | 22038 | 45536 | 67244 | 81163 | 68434 | 595392
5.南西部市民センター | 使用量（㎡） | 1406 | 375 | 28 | 287 | 1337 | 1814 | 1121 | 214 | 919 | 1907 | 1383 | 1337 | 12128 | 1574 | 502 | 55 | 703 | 1586 | 1714 | 959 | 321 | 1219 | 2438 | 2361 | 2289 | 15721 | 539 | 87 | 125 | 419 | 1037 | 1203 | 476 | 102 | 795 | 1653 | 2461 | 2269 | 11166 | 1612 | 959 | 80 | 345 | 687 | 1045 | 722 | 215 | 634 | 1707 | 2119 | 1786 | 11911 | 708 | 305 | 14 | 285 | 583 | 1132 | 597 | 93 | 607 | 1439 | 1923 | 1694 | 9380
| 金額（円） | 131235 | 41810 | 17529 | 32341 | 89492 | 110485 | 77673 | 28426 | 116098 | 229923 | 162431 | 159911 | 1197354 | 135306 | 58817 | 23460 | 66466 | 120648 | 129041 | 85074 | 42349 | 162666 | 304743 | 295753 | 288626 | 1712949 | 64960 | 10356 | 13490 | 37227 | 88207 | 103346 | 43878 | 12585 | 99033 | 203496 | 302261 | 283874 | 1262713 | 185024 | 116149 | 10914 | 33674 | 62108 | 90259 | 62778 | 23442 | 80700 | 208446 | 254487 | 215780 | 1343761 | 70082 | 29187 | 3307 | 27437 | 52181 | 95699 | 50046 | 10320 | 64806 | 145927 | 196089 | 178008 | 923089
6.北東部市民センター | 使用量（㎡） | 802 | 142 | 320 | 631 | 1000 | 1229 | 558 | 139 | 876 | 1072 | 1366 | 1248 | 9383 | 872 | 146 | 272 | 481 | 1089 | 1026 | 498 | 310 | 701 | 1045 | 1224 | 992 | 8656 | 414 | 130 | 296 | 681 | 1632 | 1129 | 392 | 209 | 435 | 961 | 1157 | 830 | 8266 | 451 | 159 | 343 | 580 | 793 | 1086 | 868 | 173 | 568 | 715 | 979 | 722 | 7437 | 451 | 159 | 343 | 580 | 793 | 1086 | 173 | 868 | 568 | 828 | 1003 | 887 | 7739
| 金額（円） | 61469 | 14357 | 26522 | 47536 | 71222 | 85162 | 41329 | 13782 | 80350 | 97522 | 123149 | 114834 | 777234 | 68049 | 15351 | 24737 | 41076 | 88230 | 83853 | 43517 | 28407 | 70825 | 103661 | 118977 | 97661 | 784344 | 37040 | 15199 | 28534 | 60320 | 112781 | 97449 | 37415 | 23025 | 50785 | 106747 | 128922 | 94074 | 792291 | 46019 | 18753 | 35234 | 55678 | 71727 | 93800 | 75872 | 20127 | 62396 | 76916 | 102935 | 76988 | 736445 | 46019 | 18753 | 35234 | 55678 | 71727 | 93800 | 20127 | 75872 | 62396 | 72518 | 87732 | 80307 | 720163
7.北部市民センター | 使用量（㎡） | 1159 | 197 | 496 | 1379 | 1811 | 2186 | 935 | 324 | 1444 | 1706 | 2164 | 1919 | 15720 | 1432 | 230 | 434 | 1087 | 2002 | 1886 | 676 | 583 | 1752 | 1980 | 2362 | 1810 | 16234 | 905 | 198 | 461 | 1071 | 2471 | 1925 | 501 | 244 | 1004 | 1912 | 2280 | 1661 | 14633 | 1238 | 440 | 518 | 883 | 1569 | 2174 | 1219 | 253 | 1423 | 1722 | 2085 | 1715 | 15239 | 1268 | 384 | 54 | 656 | 976 | 1740 | 557 | 826 | 1195 | 1766 | 1841 | 1656 | 12919
| 金額（円） | 88833 | 19787 | 41101 | 100616 | 127524 | 150055 | 67806 | 28867 | 130892 | 153219 | 193629 | 176240 | 1278569 | 111517 | 23937 | 39430 | 89509 | 160965 | 152696 | 59087 | 52234 | 171362 | 191637 | 227292 | 176878 | 1456544 | 77783 | 22253 | 43589 | 93306 | 208614 | 165628 | 48565 | 27484 | 110346 | 208443 | 251337 | 186427 | 1443775 | 119292 | 46881 | 52579 | 84026 | 138781 | 186000 | 106211 | 28182 | 150042 | 179617 | 214438 | 177971 | 1484020 | 111372 | 36734 | 8451 | 60491 | 87037 | 147363 | 48943 | 65995 | 108336 | 153117 | 160604 | 149474 | 1137917
8.西庁舎 (ガス使用なし) | 使用量（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金額（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.南庁舎 | 使用量（㎡） | 15 | 12 | 99 | 466 | 1088 | 1112 | 675 | 184 | 430 | 713 | 700 | 692 | 6186 | 518 | 177 | 200 | 466 | 657 | 767 | 362 | 164 | 366 | 620 | 696 | 567 | 5560 | 450 | 159 | 56 | 296 | 729 | 781 | 331 | 113 | 231 | 577 | 697 | 616 | 5036 | 485 | 333 | 67 | 303 | 466 | 718 | 573 | 169 | 355 | 623 | 652 | 613 | 5357 | 572 | 474 | 35 | 448 | 414 | 1021 | 677 | 241 | 443 | 840 | 726 | 674 | 6565
| 金額（円） | 3099 | 2619 | 14210 | 58714 | 125048 | 126351 | 80732 | 24719 | 55718 | 88953 | 87465 | 87923 | 755551 | 68471 | 25453 | 28638 | 63537 | 87498 | 101501 | 50567 | 24108 | 50775 | 82704 | 91956 | 76439 | 751647 | 62416 | 23784 | 9423 | 42736 | 99836 | 107169 | 48439 | 18050 | 35208 | 84402 | 101655 | 91220 | 724338 | 73028 | 50817 | 11609 | 45576 | 67670 | 99064 | 79967 | 26073 | 52033 | 87913 | 91201 | 86312 | 771263 | 81092 | 68741 | 6510 | 65002 | 60130 | 135483 | 91164 | 33550 | 57581 | 101133 | 89299 | 85176 | 874861
10.総合市民会館 | 使用量（㎡） | 690 | 2984 | 5482 | 9079 | 11080 | 9570 | 3249 | 3583 | 6125 | 6222 | 7160 | 4815 | 70039 | 246 | 3682 | 6129 | 8040 | 8606 | 6506 | 1375 | 2798 | 3592 | 4828 | 6871 | 3446 | 56119 | 579 | 2679 | 5100 | 7423 | 9279 | 4658 | 2441 | 1809 | 4241 | 6064 | 5774 | 3792 | 53839 | 1688 | 2733 | 5190 | 6287 | 8890 | 7276 | 2356 | 2304 | 4988 | 5391 | 4833 | 2365 | 54301 | 579 | 2040 | 7075 | 10431 | 8326 | 6919 | 2040 | 1479 | 3316 | 4468 | 4606 | 2940 | 54219
| 金額（円） | 97449 | 232274 | 373811 | 570670 | 672513 | 586935 | 240373 | 265140 | 487868 | 489185 | 569656 | 408362 | 4994236 | 65988 | 290192 | 452679 | 584625 | 627761 | 488891 | 142086 | 236361 | 329440 | 423867 | 585866 | 322854 | 4550610 | 88849 | 236546 | 408633 | 577866 | 719793 | 390865 | 231195 | 186584 | 429797 | 636928 | 614842 | 422294 | 4944192 | 200412 | 284574 | 478043 | 552488 | 735384 | 606802 | 241672 | 237300 | 501296 | 532495 | 484784 | 268175 | 5123425 | 104519 | 217007 | 603722 | 858255 | 680653 | 551184 | 194465 | 151106 | 296264 | 358665 | 380203 | 240873 | 4636916
11.市立図書館 | 使用量（㎡） | 3979 | 1003 | 3831 | 5669 | 8999 | 9883 | 7223 | 2147 | 2069 | 5779 | 6903 | 6069 | 63554 | 4829 | 334 | 3428 | 6079 | 9707 | 11126 | 5877 | 1451 | 3297 | 6666 | 7781 | 6080 | 66655 | 2828 | 1144 | 4228 | 7024 | 13471 | 16011 | 5781 | 3550 | 1709 | 4479 | 6653 | 4957 | 71835 | 2913 | 1360 | 3310 | 4875 | 7364 | 11380 | 7011 | 2787 | 1196 | 4395 | 5075 | 4636 | 56302 | 2575 | 438 | 1627 | 5737 | 6920 | 9807 | 6548 | 1573 | 1742 | 5730 | 6707 | 4769 | 54173
| 金額（円） | 395664 | 142519 | 285466 | 368251 | 500142 | 526734 | 417130 | 194221 | 193218 | 473924 | 525333 | 499419 | 4522021 | 449206 | 102731 | 284233 | 428377 | 618050 | 697455 | 428592 | 174614 | 281291 | 562535 | 620851 | 533991 | 5181926 | 349452 | 159260 | 350167 | 509966 | 307739 | 1600220 | 458238 | 324908 | 205513 | 498570 | 652728 | 544669 | 5961430 | 390815 | 186900 | 321733 | 422169 | 558125 | 767797 | 514859 | 270859 | 168334 | 470841 | 510391 | 484719 | 5067542 | 348033 | 114830 | 196329 | 453217 | 518436 | 662797 | 461122 | 175471 | 177009 | 454779 | 499713 | 429614 | 4491350
12.中道スポーツ広場 (ガス使用なし) | 使用量（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金額（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0