## 計算表シート
【第７号様式】 温室効果ガス排出量提案書（排出量計算表）
電力事業者
電力供給事業者名 | 電力供給事業者による CO2基礎排出係数 |  |  | 部分を入力してください。
〔入力上の注意〕
| (A) |  | 〇 「電力供給事業者名」は、第６号様式を作成した電力供給事業者名を入力してください。 〇 （A）欄には、電力供給事業者の令和元年度実績（令和3年1月7日環境省・経済産業省公表）の基礎排出係数を入力してください。 〇 「照明設備」欄及び「空調設備」欄の各数値は、「使用量算出シート」より自動転記されます。
0
照明設備
エネルギー種別 | 設備更新後の 年間使用量総計 |  | CO2排出係数 | 設備更新後の CO2排出量
| (B) |  | (C)＝(A) | (D)=(B)×(C）
電気 | 0 | kWh | 0 | 0 | ｔ-CO2/年
空調設備
エネルギー種別 | 設備更新後の 年間使用量 |  | 設備更新後のCO2排出量計算 | [7 empty] | 設備更新後の CO2排出量合計
|  |  | ガス排出量 |  |  |  |  | CO2換算
|  |  | 排出ガス種別 | 排出係数 |  | 排出量 |  | 地球温暖化係数 | CO2排出量
| (E) |  |  | (F) |  | (G)=(E)×(F) |  | (H) | (I)＝(G)×(H) |  | (J)
電気 | 0 | kWh | CO2 | 0 |  | 0 | t-CO2/年 | 1 | 0 | ｔ-CO2/年 | 0 | t-CO2/年
都市ガス | 0 | m3 | CO2 | 0.00223 |  | 0 | t-CO2/年 | 1 | 0 | ｔ-CO2/年
|  |  | CH4 (メタン) | 2.4e-06 |  | 0 | t-CH4/m3 | 25 | 0 | ｔ-CO2/年
|  |  | N2O (一酸化二窒素) | 2.8e-08 |  | 0 | t-N2O/m3 | 298 | 0 | ｔ-CO2/年
LPG（液化石油ガス） | 0 | kg | CO2 | 0.003 |  | 0 | t-CO2/年 | 1 | 0 | ｔ-CO2/年
|  |  | CH4 (メタン) | 2.7e-06 |  | 0 | t-CH4/kg | 25 | 0 | ｔ-CO2/年
|  |  | N2O (一酸化二窒素) | 3.1e-08 |  | 0 | t-N2O/kg | 298 | 0 | ｔ-CO2/年
灯油 | 0 | ℓ | CO2 | 0.00249 |  | 0 | t-CO2/年 | 1 | 0 | ｔ-CO2/年
|  |  | N2O (一酸化二窒素) | 6.2e-08 |  | 0 | t-N2O/ℓ | 298 | 0 | ｔ-CO2/年
[8 empty] | CO2排出量総計 (K)＝(D)+(J) |  |  | 0 | ｔ-CO2/年

## 使用量算出シート
【第７号様式関係】年間使用量算出シート
電力供給事業者名：
表１ 照明設備
施設名 | 設備更新後の 消費電力総計 |  | 使用時間 |  | 設備更新後の 年間使用量
| ① |  | ② |  | ③＝①×②
➀ 東部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh |  |  | 部分を入力してください。
② 西部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh
③ 南部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh | 〔照明設備の入力上の注意〕 〇 「設備更新後の消費電力総計①」の入力にあたっては、設備更新後における施設ごとの各器具の消費電力（単位:W）の総計を入力してください。 〇【「設備更新後の消費電力総計①」の算出例 △△照明器具：12W×20台＝240W □□照明器具：38W×10台＝380W ・・・ の総計 〇 別途、設置する器具別の一覧（機種・規格・台数・設置場所等のわかるもの）を提出してください。(様式は問いません。）
④ 中央部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh
⑤ 南西部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh
⑥ 北東部市民センター | 0 | W | 2898 |  | 0 | Wh
⑦ 西庁舎 | 0 | W | 1932 |  | 0 | Wh
⑧ 南庁舎 | 0 | W | 2174 |  | 0 | Wh
⑨ 総合市民会館 | 0 | W | 2657 |  | 0 | Wh
設備更新後の年間使用量合計 （施設総計）
⑩ 市立図書館 | 0 | W | 3140 |  | 0 | Wh
④＝③の施設総計/1000
⑪ 中道スポーツ広場 体育館 | 0 | W | 483 |  | 0 | Wh | 0 |  | kWh | Wh⇒kWh換算
表２ 空調設備
施設名 | エネルギー 種別 | 期間 | 設備更新後の 性能能力（最大値）総計 |  | 期間別 稼働時間 | 設備更新後の 年間使用量 |  | 設備更新後の 年間使用量合計
|  |  | ⑤ |  | ⑥ | ⑦＝⑤×⑥×換算係数 |  | ⑧＝冷房+暖房
➀ 東部市民センター | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kWh | 0 | kWh | 【換算係数】
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥ | 都市ガス（㎥）・・・kW⇒㎥
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0 |  |  |  | ＝性能能力kW×860kcal÷10,750kcal/㎥＝0.08
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kg | 0 | kg | LPG（kg）・・・kW⇒kg
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0 |  |  |  | ＝性能能力kW×860kcal÷11,963kcal/kg＝0.0718…
| 灯油 | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | ℓ | 0 | ℓ | 灯油（ℓ）・・・kW⇒ℓ
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0 |  |  |  | ＝性能能力kW×860kcal÷8,718kcal/ℓ＝0.09864…
② 南部市民センター | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kWh | 0 | kWh
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0 |  |  |  |  | ※1kw＝860kcal | 1㎥＝10,750kcal
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥ |  |  | 1kg＝11,963kcal
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0 | [5 empty] | 1ℓ＝8,718kcal
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kg | 0 | kg |  | 出典：総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）他
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0
③ 中央部市民センター | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kWh | 0 | kWh
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 1243 | 0 | kg | 0 | kg
|  | 暖房 | 0 |  | 1159 | 0
④ 西庁舎 | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 829 | 0 | kWh | 0 | kWh
|  | 暖房 | 0 |  | 773 | 0
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 829 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥
|  | 暖房 | 0 |  | 773 | 0
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 829 | 0 | kg | 0 | kg
|  | 暖房 | 0 |  | 773 | 0
⑤ 南庁舎 | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 932 | 0 | kWh | 0 | kWh
|  | 暖房 | 0 |  | 869 | 0 |  |  |  |  | 設備更新後の年間使用量合計 （エネルギー種別）
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 932 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥
|  | 暖房 | 0 |  | 869 | 0 |  |  |  |  | ⑨＝⑧のエネルギー種別ごとの合計
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 932 | 0 | kg | 0 | kg |  | 電 気 | 0 | kWh
|  | 暖房 | 0 |  | 869 | 0
⑥ 中道スポーツ広場 体育館 | 電気 | 冷房 | 0 | kW | 207 | 0 | kWh | 0 | kWh |  | 都市ガス | 0 | ㎥
|  | 暖房 | 0 |  | 193 | 0
| 都市ガス | 冷房 | 0 | kW | 207 | 0 | ㎥ | 0 | ㎥ |  | LPG | 0 | kg
|  | 暖房 | 0 |  | 193 | 0
| LPG | 冷房 | 0 | kW | 207 | 0 | kg | 0 | kg |  | 灯 油 | 0 | ℓ
|  | 暖房 | 0 |  | 193 | 0
〔空調設備の入力上の注意〕 〇GHPや吸収式（EHPを除く）の機器を稼働させるための電気使用量は、考慮しないものとします。 〇「設備更新後の性能能力（最大値）総計⑤」については、各機種の能力表示に基づき、設備更新後における施設ごとの各機種のエネルギー及び冷房・暖房別の性能能力（最大値）kWの総計を入力し、「設備更新後の年間使用量総計（エネルギー種別）⑨」を算出してください。 【「設備更新後の性能能力（最大値）総計⑤」の算出方法（例）】 都市ガス（冷房） … △△空調設備：85kW×2台＝170kW □□空調設備：45kW×1台＝45kW ・・・ エネルギー種別の冷房の総計(kW) 都市ガス（暖房） … △△空調設備：95kW×2台＝190kW □□空調設備：53kW×1台＝53kW ・・・ エネルギー種別の暖房の総計(kW) 〇別途、設置する機種別の一覧（機種・規格・台数・設置場所等のわかるもの）を提出してください。（様式は問いません。）

## 【資料2-1】稼働時間一覧表 (hidden)
施設別稼働時間一覧表
●照明設備
区分 |  | 開庁時間 |  |  |  |  | 稼働時間 |  | 基準日数・時間 |  | 稼働率試算（対基準日数・時間） |  |  |  |  | 稼働率 | 稼働率に基づく 稼働時間 |  | 備考
[11 empty] | 日数 | 時間 | 照明 | 合計
東部市民センター |  | 345 | 日 | × | 14 | 時間 | 4830 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第4月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－12日－8日＝345日 貸館による照明点灯率を60％と想定
西部市民センター |  | 345 | 日 | × | 14 | 時間 | 4830 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第3月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－12日－8日＝345日 貸館による照明点灯率を60％と想定
南部市民センター |  | 333 | 日 | × | 14 | 時間 | 4662 | 時間 |  |  | 97% | 100% | 60% | 58% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第1・3月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－24日－8日＝333日 貸館による照明点灯率を60％と想定
中央部市民センター |  | 345 | 日 | × | 14 | 時間 | 4830 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第2月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－12日－8日＝345日 貸館による照明点灯率を60％と想定
南西部市民センター |  | 333 | 日 | × | 14 | 時間 | 4662 | 時間 | 345 | 日 | 97% | 100% | 60% | 58% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第2・4月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－24日－8日＝333日 貸館による照明点灯率を60％と想定
北東部市民センター |  | 345 | 日 | × | 14 | 時間 | 4830 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  | 60% | 2898 | 時間 | 休館日：第4月曜日、年末年始8日 開館日数：365日－12日－8日＝345日 貸館による照明点灯率を60％と想定
西庁舎 |  | 293 | 日 | × | 10 | 時間 | 2930 | 時間 | 14 | 時間 | 85% | 71% | 70% | 42% |  | 40% | 1932 | 時間 | 休館日：毎週月曜日、祝日、年末年始6日 開庁日数：365日－51日（月曜日）－15（祝日）－6日（年末年始）＝293日 庁舎内利用状況による照明点灯率を70％と想定
南庁舎 |  | 242 | 日 | × | 10 | 時間 | 2420 | 時間 |  |  | 70% | 71% | 90% | 45% |  | 45% | 2174 | 時間 | 開庁日数：365日－102日（土日）－15（祝日）－6日（年末年始）＝242日 庁舎内利用状況による照明点灯率を90％と想定
総合市民会館（遊亀公民館含む） |  | 307 | 日 | × | 14 | 時間 | 4298 | 時間 |  |  | 89% | 100% | 64% | 57% |  | 55% | 2657 | 時間 | 休館日：毎週火曜日、年末年始6日 開館日数：365日－52日－6日＝307日 総合市民会館全体の照明点灯率64％
市立図書館 |  | 282 | 日 | × | 14 | 時間 | 3948 | 時間 |  |  | 82% | 100% | 80% | 66% |  | 65% | 3140 | 時間 | 休館日：月曜日、月末整理日、年末年始8日、特別整理期間（約14日） 開館日数：282日（市立図書館調べ） 常時使用していない視聴覚室や日差しが入る日中の点灯状況等を勘案し、照明点灯率を80％と想定
中道スポーツ広場体育館 |  | 358 | 日 | × | 13 | 時間 | 4654 | 時間 |  |  | 104% | 93% | 7% | 7% |  | 10% | 483 | 時間 | 休館日：年末年始7日、日曜の夜 開館日数：365日－7日＝358日 利用が少ないことや日中の利用では照明を点灯しない場合が多いため、照明点灯率を7％と想定
●空調設備
区分 |  | 開庁時間 |  |  |  |  | 稼働時間 |  | 基準日数・時間 |  | 稼働率試算（対基準日数・時間） |  |  |  |  | 稼働率 | 稼働率に基づく 稼働時間 |  | 備考
[11 empty] | 日数 | 時間 | 空調 | 小計 | 合計
東部市民センター | 冷房 | 148 | 日 | × | 14 | 時間 | 2072 | 時間 | 冷房 |  | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 1243 | 時間 | 休館日：第4月曜日、年末年始8日 開館日数：【冷房…153日－5日＝148日】、【暖房…151日－5日－8日＝138日】 貸館状況等を勘案し、冷暖房の稼働率を60％と想定
| 暖房 | 138 | 日 | × | 14 | 時間 | 1932 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  |  | 1159 | 時間
南部市民センター | 冷房 | 143 | 日 | × | 14 | 時間 | 2002 | 時間 | 148 | 日 | 97% | 100% | 60% | 58% | 58% | 60% | 1243 | 時間 | 休館日：第1・3月曜日、年末年始8日 開館日数：【冷房…153日－10日＝143日】、【暖房…151日－10日－8日＝133日】 貸館状況等を勘案し、冷暖房の稼働率を60％と想定
| 暖房 | 133 | 日 | × | 14 | 時間 | 1862 | 時間 | 14 | 時間 | 96% | 100% | 60% | 58% |  |  | 1159 | 時間
中央部市民センター | 冷房 | 148 | 日 | × | 14 | 時間 | 2072 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 1243 | 時間 | 休館日：第2月曜日、年末年始8日 開館日数：【冷房…153日－5日＝148日】、【暖房…151日－5日－8日＝138日】 貸館状況等を勘案し、冷暖房の稼働率を60％と想定
| 暖房 | 138 | 日 | × | 14 | 時間 | 1932 | 時間 |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% |  |  | 1159 | 時間
西庁舎 | 冷房 | 124 | 日 | × | 10 | 時間 | 1240 | 時間 | 暖房 |  | 84% | 71% | 70% | 42% | 42% | 40% | 829 | 時間 | 開館日数 【冷房…153日－22日（月曜日）－7日（祝日）＝124日】 【暖房…151日－22日（月曜日）－6日（祝日）－6日（年末年始）＝117日】 事務執務室の割合や市民の利用状況等を勘案し、稼働率を70％と想定
| 暖房 | 117 | 日 | × | 10 | 時間 | 1170 | 時間 |  |  | 85% | 71% | 70% | 42% |  |  | 773 | 時間
南庁舎 | 冷房 | 102 | 日 | × | 10 | 時間 | 1020 | 時間 | 138 | 日 | 69% | 71% | 90% | 44% | 45% | 45% | 932 | 時間 | 開館日数 【冷房…153日－44日（土日）－7日（祝日）＝102日】 【暖房…151日－40日（土日）－6日（祝日）－6日（年末年始）＝99日】 事務執務室の割合や保健（高齢者、乳幼児等）に関する市民が利用するため、稼働率を90％と想定
| 暖房 | 99 | 日 | × | 10 | 時間 | 990 | 時間 | 14 | 時間 | 72% | 71% | 90% | 46% |  |  | 869 | 時間
中道スポーツ広場体育館 | 冷房 | 153 | 日 | × | 13 | 時間 | 1989 | 時間 |  |  | 103% | 93% | 10% | 10% | 10% | 10% | 207 | 時間 | 休館日：年末年始7日、日曜の夜 開館日数：【冷房…153日－0日＝153日】、【暖房…151日－7日＝144日】 空調設備はロビー・事務室となり、冷暖房は大会や調整会議時に使用することが多いため、稼働率を10％と想定
| 暖房 | 144 | 日 | × | 13 | 時間 | 1872 | 時間 |  |  | 104% | 93% | 10% | 10% |  |  | 193 | 時間
※冷房は５月～９月、暖房は１１月～３月の各５か月間とする。
|  | 月別 |  |  |  |  | 土日曜日 |  | 祝日 | 年末年始
|  | 月 |  |  | 日数 |  |  |  |  | 12/29～1/3 |  | 12/28～1/4
|  | ４月 |  |  | 30 |  | 8 |  | 1
|  | ５月 |  |  | 31 |  | 10 |  | 3
|  | ６月 |  |  | 30 |  | 8 |  | 0
|  | ７月 |  |  | 31 |  | 9 |  | 1
|  | ８月 |  |  | 31 |  | 9 |  | 1
|  | ９月 |  |  | 30 |  | 8 |  | 2
|  | １０月 |  |  | 31 |  | 10 |  | 1
|  | １１月 |  |  | 30 |  | 8 |  | 2
|  | １２月 |  |  | 31 |  | 8 |  | 0 | 3 |  | 4
|  | １月 |  |  | 31 |  | 8 |  | 1 | 3 |  | 4
|  | ２月 |  |  | 28 |  | 8 |  | 2
|  | ３月 |  |  | 31 |  | 8 |  | 1
|  | 合 計 |  |  | 365 |  | 102 |  | 15 | 6 |  | 8

## 【資料2-2】排出係数 (hidden)
○地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく排出係数
別表第一(二酸化炭素)
1 | 2 | 3 | 4 (単位発熱量) | 5 (炭素排出係数) | 算出定数 |  |  | 排出係数 | 排出係数 t換算(1/1000) | CO2換算 排出係数*1
4 | 灯油 | リットル | 36.7 | 0.0185 | 44 | / | 12 | 2.49 | 0.00249 | 0.00249
8 | 液化石油ガス(LPG) | キログラム | 50.8 | 0.0161 | 44 | / | 12 | 3 | 0.003 | 0.003
10 | 都市ガス | 立方メートル | 44.8 | 0.0136 | 44 | / | 12 | 2.23 | 0.00223 | 0.00223
別表第三(メタン)
1 | 2 | 3 | 4 (単位発熱量) | 5 (排出係数) | 算出定数 |  |  | 排出係数 | 排出係数 t換算(1/1000) | CO2換算 排出係数*25
1 | 液化石油ガス(LPG) | キログラム | 0.0508 | 0.054 |  |  |  | 0.0027 | 2.7e-06 | 6.75e-05
2 | 都市ガス | 立方メートル | 0.0448 | 0.054 |  |  |  | 0.0024 | 2.4e-06 | 6e-05
別表第三(一酸化二窒素)
1 | 2 | 3 | 4 (単位発熱量) | 5 (排出係数) | 算出定数 |  |  | 排出係数 | 排出係数 t換算(1/1000) | CO2換算 排出係数*298
1 | 液化石油ガス(LPG) | キログラム | 0.0508 | 0.00062 |  |  |  | 3.1e-05 | 3.1e-08 | 9.238e-06
2 | 都市ガス | 立方メートル | 0.0448 | 0.00062 |  |  |  | 2.8e-05 | 2.8e-08 | 8.344e-06
別表第六(一酸化二窒素)
1 | 2 | 3 | 4 (単位発熱量) | 5 (排出係数) | 算出定数 |  |  | 排出係数 | 排出係数 t換算(1/1000) | CO2換算 排出係数*298
1 | 灯油 | リットル | 0.0367 | 0.0017 |  |  |  | 6.2e-05 | 6.2e-08 | 1.8476e-05