## 表
工 事 設 計 書
工 事 件 名 | 甲府城周辺歴史文化交流施設建設(機械設備)工事
施 工 個 所 | 甲府市丸の内一丁目地内
※本数量は参考とする
※本設計は複合単価とする
|  | 設 計 書 作 成 | 設 計 者 | 係 長 | 課 長
令和5年9月 日
甲府市まちづくり部まち整備室建築営繕課
工 事 価 格
消費税等相当額
設 計 総 額
工事概要
本工事は、甲府城周辺歴史文化交流施設建設に伴う下記機械設備工事
1.衛生器具設備工事 | 6.空調機器設備工事
2.給水設備工事 | 7.空調配管配線設備工事
3.排水設備工事 | 8.空調ダクト設備工事
4.給湯設備工事 | 9.換気設備工事
5.都市ガス設備工事 | 10.ミスト設備工事

## 甲府市交流施設
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
5 | 都市ガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
7 | 空調配管配線設備工事 |  | 1 | 式
8 | 空調ダクト設備工事 |  | 1 | 式
9 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
10 | ミスト設備工事 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費計
| 合計（工事価格） |  | 1 | 式
| 消費税相当額（10%） |  | 1 | 式
| 総合計（工事費） |  | 1 | 式
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | CFS498BK TCF5534AU YH702 | 4 | 組
| 多機能トイレパック | UADAK21R1A1ADD2WA TCF5840AUPN | 1 | 組
| 小便器 | UFS900R | 3 | 組
| はめ込み洗面器 | L531 TLE31SA2J TLDP2201J | 5 | 組
| 同上カウンター | ML60(L=2580) ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 | 1 | 組
| 同上カウンター | ML60(L=1670) ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 | 1 | 組
| はめ込み洗面器 | L501 TLE31SA2J TLDP2201J | 2 | 組
| 同上カウンター | ML60(L=1800) ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 | 1 | 組
| 掃除用流し | SK22A T23AE20 T37SGEP TN114 | 1 | 組
| 化粧鏡 | YM4560FA | 5 | 枚
| 化粧鏡 | YM6060FG | 2 | 枚
| 化粧鏡 | YMK52K | 2 | 枚
| ベビーシート | YMA25S | 2 | 組
| ベビーチェアー | YMA15S | 1 | 組
| フック | YKH22 | 2 | 個
| フック | YKH20R | 3 | 個
| フッティングボード | YMA41R | 1 | 組
| 幼児用手すり | YYB10 | 1 | 組
| ハンドドライヤー | TYC320W | 3 | 個
| 手すり | T112CL10 | 2 | 個
| 手すり | T112CU22 | 1 | 個
| 混合水栓 | TKS05302J | 2 | 個
| 横水栓 | T200SUN13 | 7 | 個
| コンパクトキッチン | L=1500 | 1 | か所
| ミニキッチン | L=1500（ﾊｰﾌ) | 1 | か所
衛生器具設備工事 小 計
2 | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 61 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 41 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 11 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋外配管 拡管式接合 | 2 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 6 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 機械便所 拡管式接合 | 41 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 機械便所 拡管式接合 | 9 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 40 機械便所 拡管式接合 | 7 | ｍ
| 内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 13 | ｍ
| 内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 40 機械便所 | 1 | ｍ
| ボールバルブ | 15 T400 | 9 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=400 | 1 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 40 H=400 | 2 | 個
| ＤX型不凍水栓柱 | 15 H=1200 | 7 | 個
| ワンダーチューブ | 15 300L | 18 | 個
| バルブボックス B1-2 | PC口環付 | 3 | 箇所
| 埋設表示ﾃｰﾌﾟ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
3 | 排水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 地中配管 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 80 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 10 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 屋内一般 | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 23 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 機械便所 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 19 | ｍ
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SDST100-200 500H以下 | 2 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SDST100-200 501～600H | 2 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SDST100-200 601～700H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SDST100-200 901～1000H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SD90Y100-200 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SD90Y100-200 601～700H | 2 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SD90Y100-200 701～800H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y100-200 1101～1200H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y100-200 1201～1300H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SD90L100-200 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 化粧蓋付 | SD90L100-200 601～700H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-200 1101～1200H | 2 | 個
| 床上掃除口 | 50 COA | 1 | 個
| 床上掃除口 | 80 COA | 1 | 個
| 通気口金物 | 50 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
4 | 給湯設備工事
| 電気温水器 EH-1 | 据置型 貯湯式 12L 1.1kW | 2 | 台
| 電気温水器 EH-2 | 壁掛型 貯湯式 3L 0.6kW | 7 | 台
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| ワンダーチューブ | 15 300L | 9 | 個
給湯設備工事 小 計
5 | 都市ガス設備工事
| 基本工事費 | 新設・増設等 | 1 | 件
| PE管 | 50mm | 8 | ｍ
| PE管 | 30mm | 2 | ｍ
| PE管 | 25mm | 2 | ｍ
| カラー鋼管 | 32mm | 3 | ｍ
| ネジガス栓 | 20mm | 2 | 個
| 分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ | 32mm | 1 | 個
| PEボールバルブ | 50mm | 1 | 個
| 25型ﾋﾟｯﾄ A |  | 1 | 個
| 絶縁継手 | 20mm | 2 | 個
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付費 | 10号 | 1 | 個
| 20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | （接続金具） | 2 | 個
| 20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | （ﾎｰｽ延長） | 2 | ｍ
| 吊振止金具(SUS) | 25mm以下 | 4 | 個
| 諸雑費 |  | 1 | 式
都市ガス設備工事 小 計
6 | 空調機器設備工事
16馬力 都市ｶﾞｽ仕様
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機 GACP450 | 冷房45kW 暖房53kW | 2 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ACD-160 | 冷房16kW 暖房18kW | 2 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ACD-140 | 冷房14kW 暖房16kW | 2 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ACD-90 | 冷房9kW 暖房10kW | 2 | 台
壁掛型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ACW-56 | 冷房5.6kW 暖房6.3kW | 2 | 台
壁掛型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ACW-22 | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 1 | 台
| 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
| 個別ﾘﾓｺﾝ |  | 7 | 個
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| リモコン取付費 |  | 1 | 式
空調機器設備工事 小 計
7 | 空調配管配線設備工事
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 28.58Ф×15.88Ф | 19 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 28.58Ф×12.70Ф | 22 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温 | 22.22Ф× 9.52Ф | 2 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 57 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 地中配管 | 11 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 地中配管 | 12 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 地中配管 | 9 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 屋内一般 | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 4 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 20 屋内一般 | 8 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 25 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 30 屋内一般 | 20 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 40 屋内一般 | 8 | ｍ
| 冷媒管化粧ケース | 樹脂製 PD同等品 | 1 | 式
| 冷媒管ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ巻 |  | 1 | 式
| 冷媒補充費 |  | 1 | 式
| リモコン配線工事 | 集中・個別共 | 1 | 式
| 室内外機間電気配線工事 |  | 1 | 式
| 室内機電源配線工事 | 室外機～室内機間 | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
空調配管配線設備工事 小 計
8 | 空調ダクト設備工事
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 200 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 13 | ｍ
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 250 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 7 | ｍ
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 300 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 16 | ｍ
| 長方形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 補強付 | 5 | ㎡
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250 亜鉛めっき鋼板製 | 9 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 300 亜鉛めっき鋼板製 | 2 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 350 亜鉛めっき鋼板製 | 34 | ｍ
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.6m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 2 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.8m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 2 | ㎡
| 吹出口 | VHS-600×200 結露防止型 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS-500×200 結露防止型 | 6 | 個
| 吹出口 | VHS-450×200 結露防止型 | 4 | 個
| 吸込口 | HS-1400×300 | 1 | 個
| 吸込口 | HS-600×250 | 2 | 個
| 吸込口 | GV-500×500 | 2 | 個
| ｻﾌﾟﾗｲﾎﾞｯｸｽ | 1300×500×400H GW25内貼り | 2 | 組
| ｻﾌﾟﾗｲﾎﾞｯｸｽ | 1300×400×400H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 組
| ｻﾌﾟﾗｲﾎﾞｯｸｽ | 1100×400×400H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 組
| ﾘﾀｰﾝﾎﾞｯｸｽ | 1500×500×400H GW25内貼り | 2 | 組
| ﾘﾀｰﾝﾎﾞｯｸｽ | 1500×400×400H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 組
| ﾘﾀｰﾝﾎﾞｯｸｽ | 1000×500×400H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 組
| 吹出口ボックス | 600×400×300H GW25内貼り | 6 | 個
| 吹出口ボックス | 700×350×300H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 4 | 個
| 吹出口ボックス | 550×300×300H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 4 | 個
| 吸込口ボックス | 1550×400×400H GW25内貼り | 1 | 個
| 吸込口ボックス | 600×400×600H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| ボックス | 450×450×400H GW25内貼り | 2 | 個
| たわみ継手 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
空調ダクト設備工事 小 計
9 | 換気設備工事
HEU-1000
| 全熱交換器 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 1000m3/h ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ ﾘﾓｺﾝ共 | 3 | 台
HEU-500
| 全熱交換器 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 530m3/h ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ ﾘﾓｺﾝ共 | 2 | 台
HEU-350
| 全熱交換器 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 350m3/h ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ ﾘﾓｺﾝ共 | 1 | 台
HEU-250
| 全熱交換器 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 250m3/h ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ ﾘﾓｺﾝ共 | 1 | 台
HE-60
| 空調換気扇 天井埋込型 | 60m3/h | 1 | 台
EF-1
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊型 180φ | 500m3/h×100Pa×73.5W | 2 | 台
EF-2
| 換気扇 天井埋込型 200φ | 300m3/h×80Pa×44w | 2 | 台
EF-3
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 180m3/h×80Pa×32w | 1 | 台
EF-4
| 換気扇 天井埋込型 150φ | 120m3/h×50Pa×14w | 2 | 台
CF-1
| サーキュレーター天井扇 | 1400φ | 8 | 台
全熱交換器ダクト
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 150 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 8 | ｍ
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 200 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 26 | ｍ
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 250 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 53 | ｍ
| 円形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 300 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ密度64K | 22 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 14 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 21 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200 亜鉛めっき鋼板製 | 55 | ｍ
| 長方形ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 補強付 | 6 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.5m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 4 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.6m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 4 | ㎡
一般換気ダクト
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 19 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 45 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200 亜鉛めっき鋼板製 | 9 | ｍ
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.5m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1 | ㎡
| 吹出口 | VHS-600×200 | 2 | 個
| 吹出口 | VHS-500×200 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS-450×200 | 2 | 個
| 吸込口 | HS-700×300 | 1 | 個
| 吸込口 | HS-500×300 | 1 | 個
| 吸込口 | HS-500×250 | 1 | 個
| 吸込口 | HS-200×200 | 4 | 個
| 消音型給排気グリル | PZ-N15FGZP2同等品 | 4 | 個
| 給気ガラリボックス | 900×400×300H GW25内貼り | 3 | 個
| 給気ガラリボックス | 900×400×700H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| 排気ガラリボックス | 900×400×700H GW25内貼り | 2 | 個
| 排気ガラリボックス | 900×400×700H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| ボックス | 400×250×250H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| 吹出口ボックス | 600×400×300H GW25内貼り | 2 | 個
| 吹出口ボックス | 650×350×300H GW25内貼り | 2 | 個
| 吹出口ボックス | 700×350×300H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| 吹出口ボックス | 550×300×300H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 2 | 個
| 吸込口ボックス | 650×400×400H GW25内貼り | 1 | 個
| 吸込口ボックス | 350×350×300H GW25内貼り | 4 | 個
| 吸込口ボックス | 850×350×400H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 1 | 個
| 吸込口ボックス | 650×400×350H ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ | 1 | 個
| チャッキダンパ | CD 250Ф | 4 | 個
| 防露工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計
10 | ミスト設備工事
| ミストユニット | DS-MU | 1 | 台
| ミストノズル | DS-MN-LNN | 44 | 本
| ミスト演出電磁弁配管ﾕﾆｯﾄ | 5分岐ﾍｯﾀﾞｰ付 | 8 | 基
| ミスト演出電磁弁配管ﾕﾆｯﾄ | 4分岐ﾍｯﾀﾞｰ付 | 1 | 基
| 自然給気ﾕﾆｯﾄ | 電磁弁SV20A | 1 | 基
ウェザーセンサー類
| 風速計 3杯型 | 2接点ﾒｰﾀｰ含む | 1 | 基
| 降雨計 | 制御盤側面取付型 | 1 | 基
| ｾﾝｻｰ用ﾎﾞｰﾙ |  | 1 | 基
| 制御盤 屋外自立型 |  | 1 | 基
一般配管材料及び継手類
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 | 2 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
高圧配管及び継手類
| ﾐｽﾄ用 高圧ﾁｭｰﾌﾞ | ﾅｲﾛﾝ製 10φ | 99.8 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
保護管材類
| PF | 22（露出） | 2 | ｍ
プルボックス類
| プルボックス樹脂製 | 防水300×300×300 | 1 | 個
ケーブル類
| CVV | 2.0sq-4c | 4 | ｍ
| CVV | 1.25sq-2c | 4 | ｍ
| CVV | 1.25sq-3c | 324.2 | ｍ
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 電気工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| プログラム制作費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 雑工事 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 運送費 |  | 1 | 式
ミスト設備工事 小 計