委　託　仕　様　書

１　件名

こうふ亀屋座交流広場イルミネーション事業企画運営業務

２　契約期間

契約締結の日から令和９年３月31日まで

３　履行場所

山梨県甲府市のこうふ亀屋座敷地内（別添「範囲図」のとおり）

４　委託目的

本業務は、こうふ亀屋座のライトアップや交流広場へのイルミネーション、オブジェ等の設置を通じて、光の演出で幻想的に彩ることで、本市の冬の新たな風物詩を創出し、観光誘客の促進及び地域の回遊性向上を図るものである。

５　委託内容

受託者は、以下の各業務を遂行すること。

（１）イルミネーション等のデザイン及び設計

- こうふ亀屋座及び交流広場を電飾や光等で彩り、視覚的にエリア来訪の動機付けとなるよう、魅力的かつ独創的なイルミネーション等とすること。

- 単調的なものや一般的なものではなく、こうふ亀屋座のコンセプトである「華やかなりし小江戸文化」や「多彩な交流の創出」、「文化の発信拠点」に加え、本市の特色である「宝石のまち甲府」のブランドイメージを踏まえたイルミネーション等とすること。

- ＳＮＳでの発信を動機付けるようなデザインとし、フォトスポット等を設置すること。

- 交流広場はマルシェなどのイベントを行う場所であることから、イベントの開催が大幅に制限されることがないよう、オブジェ等は植栽の根元周辺への設置を基本とすること。

- 植栽へ直接イルミネーションを装飾することは不可とする。ただし植栽間を歩行者等の通行の妨げにならない高い位置で紐等で結び、その紐等にオブジェ等を吊り下げることはできる。

- 交流広場北側の円形ステージ上へのオブジェ等の設置は可とする。

- イルミネーション、オブジェ等の設置にあたっては、昼間の見た目を考慮すること。

- 使用する電球は、環境への配慮から原則としてＬＥＤ電球とすること。

- デザイン作成に当たっては著作権等に配慮し、利用申請等の手続きが必要な著作物については、受託者において申請すること。

- イルミネーション等に用いる電源は、こうふ亀屋座の電源を使用することができる。

（２）イルミネーション等の設置、撤去

- イルミネーション装飾、オブジェ等の設置箇所がわかる設計図（平面図等）を作成し、委託者へ提出すること。

- イルミネーション等の設置及び撤去作業に当たっては、周辺店舗及びその利用者や通行車両、歩行者及び作業員の安全確保を徹底すること。

- 設置に当たっては、委託者と十分協議するとともに、法的な許認可申請等が必要な場合は、関係機関と協議の上、受託者においてその手続きを行い、費用は委託料に含むものとする。

- 装飾や配線等の設置物は、歩行者等の妨げにならないように十分配慮すること。また、配線、電源等の防水対策を行い漏電が発生しないよう注意すること。

- 強風等により設置物が落下、倒壊、飛散しないよう受託者の責任のもと、十分配慮するとともに安全を確保すること。

- 樹木等への施工に際しては、損傷を与えないよう配慮すること。

- 歩行者等が作品に触れることを想定し、安全性及びいたずら防止に配慮すること。

- イルミネーション等の実施期間終了後、イルミネーション等を速やかに撤去し、設置場所の原状復帰作業をすること。また、別途委託者が指定する保管場所へ資材の運搬・収納を行うこと。

- 撤去の不要物は、受託者側が分別、運搬、処分をすること。

（３）イルミネーション等の維持管理

- 点灯期間中におけるイルミネーション等の設備の維持管理を行うこと。

- 点灯期間中、不具合、破損等が発生した場合、必要な人員体制を取り、速やかに補修、修繕を行うこと。

- 強風や大雪等の荒天が予想される場合は、随時点検を行うなど、装飾の危機管理及び安全確保に努めること。

（４）本業務全体の運営管理

- 業務全体のスケジュールが決まり次第、委託者に説明すること。また、変更となる場合は、その都度説明をすること。

- 本業務で使用する設備・装置の欠陥等に起因して生じた対人・対物事故に備えて必要な保険に加入すること。

６　業務の実施期間

（１）イルミネーション等点灯期間

令和8年12月1日（火）から令和9年2月28日（日）まで

（２）イルミネーション等点灯時間

午後4時30分頃から午後10時頃まで（タイマーで管理すること）

（３）撤去期間

令和9年3月1日（月）から令和9年3月5日（金）まで

７　成　果　品

成果品は以下のとおりとする。なお、成果品の内容及び提出に当たっては、事前に本市の承認を得るものとする。

（１）報告書

（２）本事業で使用した電球やオブジェ等

８　支　払　方　法

（１）納品物等により本委託の完了を本市が確認後、受託者は契約金額を請求することができる。

（２）委託料の支払は、委託完了後の一括払とする。

９　秘密の保持

受託者は、本委託の履行により知り得た情報の一切を第三者に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。特に、個人情報の取扱いについては十分注意すること。委託契約終了後も同様とする。

１０　一括再委託の禁止

受託者は委託の履行に際し、委託内容の全部又は主要部分を一括して第三者に委託することができない。「主要部分」とは、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受託者はこれを再委託できない。

受託者は、委託内容の一部を再委託するに当たっては、当該業務の遂行能力を有する者の中から選定し、事前に本市の承認を得ること。

１１　その他

（１）本仕様書の解釈に疑義が生じたときは、その都度本市と協議の上、決定すること。

（２）受託者は、本業務に関連する法令・条例・規則等を遵守し、業務を遂行すること。

（３）受託者は、本業務の実施に当たり、知り得た個人情報及び機密情報の取扱いについて、別途定める「個人情報取扱特記仕様書」を遵守すること。

（４）本業務におけるイルミネーション等のデザインなどに関する著作権及びその他の無体財産権は全て委託者に帰属するものとする。

１２　担　当　部　署

甲府市　産業部　商工観光室　観光課

〒400-8585　山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号