## １P
年 月 日
（あて先）甲府市長
管理者住所
[6 empty] | 管理者氏名 | 氏 名 |  |  | ㊞
[6 empty] | 電話番号 | 氏 名
診療用粒子線照射装置備付届
次のとおり診療用粒子線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２５条の規定により届け出ます。
病院 診療所 |  | 名称
所在地
[5 empty] | 電話番号 |  |  | （ ）
[5 empty] | FAX番号 |  |  | （ ）
に関する事項 診療用粒子線照射装置 |  | 製 作 者 名
型 式
|  | 台 数 |  | 台
|  | 定格出力 | 電子線 | メガ電子ボルト(MeV）
|  |  | エックス線 | メガボルト(MV）
線技師の氏名及び経歴 師、歯科医師、診療放射 放射線診療に従事する医 |  | 氏 名 |  | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴
使 用 予 定 開 始 時 期 |  |  |  | 年 月 日

## ２P
関する構造設備の概要 の放射線障害の防止に 診療用粒子線照射装置 | 発生管容器の漏洩放射線 （利用線錐の放射線量の1／1000） |  |  | 以下 ・ 超える
| 照射終了直後の不要放射線 からの防護措置 |  |  | 有 ・ 無
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 ・ 無
| インターロック装置 |  |  | 有 ・ 無
診療用粒子線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用室の防護物の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構造、材料、厚さ
天井
床
|  | 周囲の 画壁等 | （東）
（西）
（南）
（北）
（監視用窓）
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 |  |  | 箇所
[5 empty] | 非常口 |  |  | 箇所
| エックス線装置の併設 |  |  |  | 有 | （ 移動型 ・ 固定 ） |  | ・ | 無
[5 empty] | 有の場合 その用途 |  | （ |  |  | ）
| 使用室の標識 |  |  | 有 ・ 無

## ３P
防止に関する予防措置の概要 診療用粒子線照射装置及び使用室の放射線障害の | 使用場所の制限 |  | 診療用粒子線照射装置使用室 ・ それ以外
| 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示。。。。。 |  | 患者向け | 有 ・ 無
|  |  | 従事者向け | 有 ・ 無
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が１．３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 管理区域である旨の標識 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 有 ・ 無
| 敷地内居住区域及び境界における実効 線量が２５０ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 入院患者（診療により被ばくする放射線 を除く）の実効線量が１．３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 従事者等の被ばく防止 | 被ばく量測定器 | フィルムバッチ・ポケット線量計・TLD・ アラームメータ・その他（ ）
|  | 遮へい壁その他の遮へい物を用い ることによる放射線の遮へい | 有 ・ 無
|  | 遠隔操作装置又は鉗子を用いるこ とその他の方法による装置と人体 との間に適当な距離を設ける措置 | 有 ・ 無
|  | 人体が放射線に被曝する時間を 短くすること | 有 ・ 無
備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 使用室図は、照射方向、発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1又は１００分の１の縮図とすること。 ３ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。 ５ 漏洩放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管しておくこと。