## 1P
年 月 日
（あて先）甲府市長
管理者住所
[5 empty] | 管理者氏名 | 氏 名 |  |  | ㊞
[5 empty] | 電話番号 | 氏 名
| 診療用放射性同位元素 | [5 empty] | 備付届
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
次のとおり診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）を備えるので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２８条の規定により届け出ます。
病院 診療所 |  | 名称
所在地
|  |  |  | 電話番号 |  |  | （ ）
|  |  |  | FAX番号 |  |  | （ ）
に関する事項 診療用放射性同位元素 |  | 種類
形状
|  | 年間使用予定数量 | （ベクレル）
|  | 最大貯蔵予定数量 | （ベクレル）
|  | ３月間最大使用 予定数量 | （ベクレル）
|  | １日最大使用 予定数量 | （ベクレル）
氏名及び経歴 歯科医師、診療放射線技師の 放射線診療に従事する医師、 |  | 氏 名 | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴
予 定 使 用 開 始 時 期 |  |  | 年 月 日

## 2P
診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用の場所 |  |  | 使用室・治療室・その他（ ）
| 管理室 |  |  | 有 ・ 無
| 使用室等の区画 | 専用便所 |  | 有 ・ 無
|  | 処置室 |  | 有 ・ 無
|  | 準備室 |  | 有 ・ 無
|  | 測定室 |  | 有 ・ 無
|  | 患者休養室 |  | 有 ・ 無
|  | 治療室 |  | 有 ・ 無
| 建築物の構造 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他（ ）
| 遮へい物を設ける場所 措置事項 |  |  | 天井 |  | 壁 | 床 | 出入口 |  | 開口部
| 遮へい物 |  | 構 造
材 料
厚 さ
| 構造措置。。 のある場所の 汚染のおそれ | 突起物・くぼみ |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 目地・すき間 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 平滑施工をした表面仕上 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 耐腐食性・耐浸透性 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
| フード・グローブボックス等 |  |  | 有（ ）・ 無。。。。。。
| 排気施設への連結 |  |  | 有 ・ 無
| 準備室に設ける洗浄施設 |  |  | 有 ・ 無
| 排水施設への連結 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染検査に必要な測定器 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染除去用機材 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染除去洗浄装置 |  |  | 有 ・ 無
| 更衣施設 |  |  | 有 ・ 無
| 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 |  |  |  | 箇所
[5 empty] | 非常口 |  |  |  | 箇所
| 標識 |  |  | 有 ・ 無

## 3P
防止に関する構造設備の概要。。。。。。 診療用放射性同位元素貯蔵施設の放射線障害 | 貯蔵の方法 |  |  | 貯蔵室・貯蔵箱
| 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  | 別添図面のとおり
| 貯蔵施設の構造 |  |  | 鉄筋コンクリート・金庫 その他（ ）
貯蔵施設の遮へい材料
| 貯蔵室の 出入口の 構造。。 |  | 出入口の数 |  | 通常出入口 | 箇所
[5 empty] | 非常口 | 箇所
|  |  | 特定防火設備に 該当する防火戸 | 有 ・ 無
|  |  | 閉鎖設備 | 鍵 ・ その他（ ）
| 貯蔵箱の閉鎖施設 |  |  | 鍵 ・ その他（ ）
| 貯蔵容器の構造及び汚染防止措置 | 遮へい材料 |  | 有 ・ 無
|  | 空気汚染防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 液体のこぼれ防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 浸透防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 受皿・吸収材 |  | 有 ・ 無
|  | 貯蔵物の種類及び 数量の表示 |  | 有 ・ 無
|  | 標識 |  | 有 ・ 無
| 気体汚染発生防止措置 |  |  | 有 ・ 無
る構造設備の概要 障害の防止に関す 運搬容器の放射線 | 遮へい材料 |  |  | 有 ・ 無
| 空気汚染防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 液体のこぼれ防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 浸透防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  | 有 ・ 無
| 標識 |  |  | 有 ・ 無

## 4P
関する構造設備の概要。。。。 廃棄施設の放射線障害の防止に | 排水施設 | 構造、容量及び基数 | 地上式（六面体等） ・ その他（ ）
|  |  | 貯留槽 | m3× |  | 基 | 貯留槽 | m3× | 基
|  | 排水監視施設 | 有 ・ 無
|  | 漏水、浸透、腐食防止措置 | 有 ・ 無
|  | 排水採取設備 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 排気施設 | 排風機の能力及び基数 |  |  | m3／時 |  | × | 基
|  | 排気監視設備 | 有 ・ 無
|  | 漏気、腐食防止措置 | 有 ・ 無
|  | 自動ダンパー装置等 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 保管廃棄設備 | 外部と区画された構造 | 有 ・ 無
|  | 閉鎖設備 | 有 ・ 無
|  | 耐火構造の措置 | 有 ・ 無
|  | 空気汚染防止装置 | 有 ・ 無
|  | 液体のこぼれ、浸透防止措置 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
施設の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄 | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 有 ・ 無
| 画壁等外側の実効線量が１ミリ シーベルト／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 空気中に放射性同位元素の濃度が規則第30条の26第2項に規定する濃度限度の１／１０以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度が規則別表第五に定める表面密度の1/10以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 扉 ・ その他（ ）
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が２５０マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
| その他 | 取扱者被ばく防止用取扱機具
取扱者被ばく測定器
備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素使用施設（使 用室、貯蔵施設、廃棄施設）の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 使用室図、貯蔵施設図は各室ごとに線源の位置、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの 距離（メートル）並びに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上げ材料を記入した50分の1又は１００分 の１の縮図とすること。 ３ 排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。 ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師又は歯科医師の免許登録番号及び年月日を記入すること。