## X線
１ 診療用エックス線装置一覧表
病院名
施 設 名 称
所 在 地
エックス線装置エックス線障害防止に関する構造設備概要 | 製 作 者 名
形 式
定 格 出 力
台 数
用 途
容器及び照射筒からのＸ線量(距離１m)
付加濾過板(ｱﾙﾐﾆｳﾑ当量２㎜以上)
| 透視 | Ｘ線管回路自動解放装置
Ｘ線管焦点皮膚間の最近距離（隔離装置）
Ｘ線管焦点蛍光板間距離６５ｃｍにおいて利用線錐底面積が蛍光有効面積を超えないか
利用線錐可動絞り装置
蛍光板の線量率(2064ﾅﾉｸﾛｰﾝ／kg・h)
蛍光板の枠及び被照射体周囲の防護装置
| 直接撮影 | 利用線錘の底面積がﾌｨﾙﾑの取わく面積を超えないか(歯科については、焦点皮膚間距離が15cm以上で照射野の直径は皮膚面において８cmを越えないか)
（照射防止装置）
| 間接撮影 | 利用線錘の底面積が蛍光板の有効面積を越えないか（照射防止装置）
１ばく射当たりのＸ線量(蛍光箱からの距離30cm10.32ﾅﾉｸﾛｰﾝ／kg)
１ばく射当たりのＸ線量(被照射体周囲の遮蔽物からの距離30cm10.32ﾅﾉｸﾛｰﾝ／kg)
照射時以外に発生するＸ線の遮蔽装置被照射体の周囲の箱状の遮蔽物
| 治療 | 治療上使用する附加濾過版の材質・厚さ
濾過版保持装置
診療室の構造設備概要 | 診療室名称
築物の構造
| 材質 | 天井
周囲の壁
床
出入口の扉
その他の開口部
１週間の延べ使用時間
画壁の外側の線量当量(1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／W)
操作室
標識
管理区域 | 管理区域境界の線量当量(1.3ミリシーベルト／３M)
立入制限措置
標識
その他 | 敷地及び境界の線量当量(250ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３Ｍ)
注意事項の標示
患者の被爆防止措置(1.3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/3ヶ月)
取扱者の被爆防止措置(5ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/Y)
エックス線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師 |  |  | 職 名 | 氏 名 | エックス線診療に関する経歴

## MRI
２ 磁気共鳴画像診断装置一覧表
病院名
施 設 名 称
所 在 地
MRI装置 | 製 作 者 名
形 式
台 数
用 途
静 磁 場 強 度
静 磁 場 均 一 性
ガ ン ト リ ボ ア 径
傾 斜 磁 場 強 度（最大）
ス リ ュ ー レ ー ト（最大）
検査室の安全管理等 | 検 査 室 名 称
築 物 の 構 造
１ 週 間 の 延 べ 使 用 時 間
操 作 室
標 識
注 意 事 項 の 標 示
ク エ ン チ 発 生 対 策
入室前のチェック（禁忌機器等）
高周波利用設備の許可番号・許可年月日
MRI検査に従事する医師、歯科医師、 診療放射線技師又は臨床検査技師 |  | 職 名 | 氏 名