第２号様式 別紙

プール施設設備使用期間前点検票

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 |  | | | プール名 |  | |
| 点検者 |  | 点検日 | 年　 月 日～　 年　 月 日 | | | |
| 点検項目 | 点 検 内 容 | | | | | 点検結果 |
| 施設全体 | プール本体、附属設備等はよく清掃されているか | | | | | 適・否 |
| プール本体 | 給排水及び清掃が容易な構造か | | | | | 適・否 |
| 床洗浄水等の汚水が周囲から流入しない構造か | | | | | 適・否 |
| 適当数の水深表示があるか | | | | | 適・否 |
| 給水設備 | プール水給水管から飲料水系への逆流防止構造となっているか | | | | | 適・否 |
| 補給水量等を把握するための専用の量水器等が設置されているか | | | | | 適・否 |
| 消毒設備 | 薬剤の種類： 　　　　　　　　　　薬剤タンクの容量： | | | | | |
| 薬剤連続注入装置は良好に作動するか | | | | | 適・否 |
| 薬剤の保管場所は適当か | | | | | 適・否 |
| 薬剤の保管状況は良好か | | | | | 適・否 |
| 浄化設備 | 維持管理状況は良好か | | | | | 適・否 |
| オーバーフロー水 | 再利用の場合、排水・床洗浄水等の汚水が混入しない構造か | | | | | 適・否 |
| 更衣室 | 男女別に区別されているか | | | | | 適・否 |
| 双方及び外部から見通せない構造か | | | | | 適・否 |
| 利用者の衣類を安全に保管できる設備が整備されているか | | | | | 適・否 |
| 洗浄設備 | シャワー、洗面設備、洗眼設備等は良好に整備されているか | | | | | 適・否 |
| 便 所 | 男女別に、十分な数があるか | | | | | 適・否 |
| 衛生的に管理されているか | | | | | 適・否 |
| 専用の手洗い設備があるか | | | | | 適・否 |
| 換気設備 | 効果的な換気が行える換気設備があるか | | | | | 適・否 |
| 換気設備は良好に管理されているか | | | | | 適・否 |
| 照明設備 | 水面及びプールサイド等で十分な照度を有するか | | | | | 適・否 |
| 故障又は破損のものはないか | | | | | 適・否 |
| くずかご | 適当な場所に十分な数を備えてあるか | | | | | 適・否 |
| 資材保管設備 | 測定機器等の必要な資材は適切に保管されているか | | | | | 適・否 |
| 採暖室等 | 採暖室又は採暖槽は、衛生的に管理されているか | | | | | 適・否 |
| 管理体制 | プールの維持管理体制が整備されているか | | | | | 適・否 |
| 緊急連絡体制 | 緊急時の連絡体制が整備されているか | | | | | 適・否 |
| 管理責任者等 | 管理責任者等は、それぞれその役割を確認しているか | | | | | 適・否 |
| 管理責任者､衛生管理者は安全･衛生に関する講習会を受講しているか | | | | | 適・否 |
| 従業者に対する研修、訓練 | 研修は行ったか | | | | | 適・否 |
| 訓練は行ったか | | | | | 適・否 |
| 施設設備点検 | プール全体の施設設備の点検は行ったか | | | | | 適・否 |
| 管理日誌 | 備えてあるか | | | | | 適・否 |
| ３年間保管してあるか | | | | | 適・否 |
| その他 | プールの安全標準指針（平成１９年文部科学省及び国土交通省策定）に基づきプールの安全を確保する体制を整えているか。 | | | | | 適・否 |
| 備考欄 |  | | | | | |