## 表紙 (金抜)
工 事 設 計 書
工事件名 | 緑が丘スポーツ公園野球場本部棟建設（機械設備）工事
施工個所 | 甲府市緑が丘二丁目地内
本数量及び型番は参考とする
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 審 査 | 課 長
令和 4年 10月
まちづくり部 まち整備室 建築営繕課
工事価格
消費税等相当額
設計総額
設 計 概 要
建物概要 | 野球場本部棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 780.18㎡
工事概要 | 屋内工事 屋外工事
衛生器具設備工事 一式 給水設備工事 一式
給水設備工事 一式 排水設備工事 一式
排水設備工事 一式
給湯設備工事 一式
空調設備工事 一式
換気設備工事 一式

## 総括表 (金抜)
緑が丘スポーツ公園野球場本部棟建設(機械設備)工事 総括表
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ⅰ | 直 接 工 事 費
1 | 屋内工事 |  | 1 | 式
2 | 屋外工事 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
Ⅲ | 各 種 負 担 金 等
[7 empty] | 代価 | 16
1 | 給水引込手数料 |  | 1 | 式
合 計
Ⅳ | 消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式 |  |  | 10％
総 合 計

## 内訳書 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 屋内工事
（1） | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
（2） | 給水設備工事 |  | 1 | 式
（3） | 排水設備工事 |  | 1 | 式
（4） | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
（5） | 空調設備工事 |  | 1 | 式
（6） | 換気設備工事 |  | 1 | 式
屋内工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 屋外工事
（7） | 給水設備工事 |  | 1 | 式
（8） | 排水設備工事 |  | 1 | 式
屋外工事 計

## 1衛生器具 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（1） | 衛生器具設備工事
| 洋風便器（温水洗浄便座付） | 洗浄便座 | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| 洋風便器（便蓋なし温水洗浄便座付） | 洗浄便座（便蓋なし） | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 洋風便器（暖房便座付） | 暖房便座 | 14 | 組 |  |  | 複合単価
| 小便器 | 低リップ壁掛 | 9 | 組 |  |  | 複合単価
| 紙巻器 | 二連棚付 | 17 | 個 |  |  | 複合単価
| ｶｳﾝﾀｰはめ込み式洗面器 | 自動水栓・水石鹸 | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| 壁掛洗面器 | 自閉式水栓・水石鹸 | 10 | 組 |  |  | 複合単価
| 壁掛洗面器（電気温水器付） | 温水器一体自動水栓・水石鹸 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 大型壁掛洗面器 | 自動水栓・水石鹸 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 手洗器 | 自閉式水栓 | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| 掃除用流し | 横水栓 | 3 | 組 |  |  | 複合単価
| オストメイト | タンク式、電気温水器内蔵 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 化粧鏡 | 耐食450ｘ600 | 11 | 枚 |  |  | 複合単価
| 大型化粧鏡 | 耐食600ｘ900 | 1 | 枚 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| はね上げ式手すり | ロック付 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 段違いＬ型手すり |  | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| Ｌ型手すり |  | 6 | 組 |  |  | 複合単価
| 小便器用手すり |  | 2 | 組 |  |  | 複合単価
| 洗面器用手すり |  | 4 | 組 |  |  | 複合単価
| ベビーシート |  | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ベビーチェア |  | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 背もたれ |  | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 便座除菌ｸﾘｰﾅｰ用ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ |  | 17 | 個 |  |  | 複合単価
（1）衛生器具設備 計

## 2.屋内給水 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(2) | 給水設備工事
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 機械室・便所 20mm SUS304 | 98 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 機械室・便所 25mm SUS304 | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 機械室・便所 30mm SUS304 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 機械室・便所 25mm SUS316 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 機械室・便所 30mm SUS316 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 屋内一般 20mm SUS316 | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
一般用ステンレス鋼管（拡張式接合）
| 給水管 | 屋内一般 25mm SUS316 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
カップリング付き・キー式
| 横水栓 | T28AKUH13 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 1
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 2
| 凍結防止ヒーター |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 3
| スリーブ |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（2）給水設備工事 計

## 3.屋内排水 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(3) | 排水設備工事
機械室・便所
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 40㎜ | 24 | ｍ |  |  | 複合単価
機械室・便所
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 50㎜ | 28 | ｍ |  |  | 複合単価
機械室・便所
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 65㎜ | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
機械室・便所
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 75㎜ | 50 | ｍ |  |  | 複合単価
機械室・便所
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 100㎜ | 51 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 40㎜ | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 50㎜ | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 排水管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 65㎜ | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 通気管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 50㎜ | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 通気管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 65㎜ | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
屋内一般
| 通気管 | 排水用ポリ塩化ビニル管 75㎜ | 32 | ｍ |  |  | 複合単価
| 床上掃除口 | COA 65 SUS製 化粧型 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 床上掃除口 | COA 80 SUS製 化粧型 | 8 | 個 |  |  | 複合単価
| 床上掃除口 | COA 100 SUS製 化粧型 | 12 | 個 |  |  | 複合単価
| 掃除口 | CO 100 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 床排水トラップ | T5A50 SUS目皿 | 8 | 個 |  |  | 複合単価
| 通気金物 | 埋込形 80 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 掃兼ドレン | 50 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 空調ドレンCトラップ50A | 保温型 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 4
| 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 5
| 凍結防止ヒーター |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 6
| スリーブ |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（2）排水設備工事 計

## 4.給湯 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(4) | 給湯設備工事 |  |  |  |  | 0
電気温水器
| EB-1 | 据置型12L、200V-1.5kW | 1 | 台 |  |  | 複合単価
（4）給湯設備工事 計

## 5.空調設備 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(5) | 空調設備工事
(5-1) | 空調機器 |  | 1 | 式
(5-2) | 空調配管 |  | 1 | 式
(5-3) | 空調制御 |  | 1 | 式
（5）空調設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(5-1) | 空調機器
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ
| 室外機 ACP-1 | 冷房33.5KW,暖房37.5KW | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井カセットSラウンドフロー
| 室内機 ACP-1A,1B,1E | 冷房3.6KW,暖房4.0KW | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井カセットSラウンドフロー
| 室内機 ACP-1C,1D | 冷房4.5KW,暖房5.0KW | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井カセットSラウンドフロー
| 室内機 ACP-1F | 冷房8.0KW,暖房9.0KW | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 電気パネルヒーター | 壁掛型、735KCAL/h
| PH-1 | SUS保護ガード、いたずら防止カバー | 3 | 台 |  |  | 複合単価
| 電気パネルヒーター | 壁掛型、1,183KCAL/h
| PH-2 | SUS保護ガード、いたずら防止カバー | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 電気パネルヒーター | 壁掛型、1,720KCAL/h
| PH-3 | SUS保護ガード、いたずら防止カバー | 4 | 台 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 7
| 室外機コンクリート基礎 | 1200x1200x300H(GL+200) | 1 | 基 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 8
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
（5-1）空調機器 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(5-2) | 空調配管
冷媒用被覆銅管
| 液9.5φ | 保温厚8ｍｍ | 37 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| 液12.7φ | 保温厚10ｍｍ | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| 液15.9φ | 保温厚10ｍｍ | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| ガス15.9φ | 保温厚20ｍｍ | 26 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| ガス19.1φ | 保温厚20ｍｍ | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| ガス22.2φ | 保温厚20ｍｍ | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
冷媒用被覆銅管
| ガス28.6φ | 保温厚20ｍｍ | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
保温付ドレン管
| VP25 | 屋内一般 | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
保温付ドレン管
| VP50 | 屋内一般 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
ドレン管
| SGP25 | 屋内一般 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
ドレン管
| SGP25 | 地中 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 9
| ラッキング・塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 10
| スリーブ |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（5-2）空調配管 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(5-3) | 空調制御
電線管
| 合成樹脂電線管 | PF16 インペイ | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
位置ボックス
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | VE製、四角・中浅 | 7 | 個 |  |  | 複合単価
制御用エコケーブル
| EM-CEE1.25sq-2C | コロガシ | 70 | ｍ |  |  | 複合単価
制御用エコケーブル
| EM-CEE1.25sq-2C | PF管内 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調コントローラー取付 |  | 7 | 個
（5-3）空調制御 計

## 6.換気設備 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(6) | 換気設備工事
(6-1) | 換気機器 |  | 1 | 式
(6-2) | 換気ダクト |  | 1 | 式
(6-3) | 換気制御 |  | 1 | 式
（6）換気設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(6-1) | 換気機器
| 全熱交換器 | 天井カセット型
| HEX-1 | 150φx120m3/hx50Pa | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| 全熱交換器 | 天井カセット型
| HEX-2 | 150φｘ150m3/hx50Pa | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 排気ファン | 天吊ストレートシロッコ
| EF-1 | 200φｘ650m3/hx150Pa | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 排気ファン | 天吊ストレートシロッコ
| EF-2 | 200φｘ550m3/hx150Pa | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 天井換気扇 | 低騒音インテリア格子グリル
| VF-1 | #15x150m3/hx50Pa | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 天井換気扇 | 低騒音金属グリル
| VF-2 | #18x200m3/hx70Pa | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 天井換気扇 | 低騒音インテリア格子グリル
| VF-3 | #20x250m3/hx70Pa | 3 | 台 |  |  | 複合単価
| 天井換気扇 | 低騒音インテリア格子グリル
| VF-4 | #20x300m3/hx70Pa | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| パイプファン | 壁付、丸型
| PF-1 | 150φx120m3/hx7Pa | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 有圧換気扇 | 電気シャッター、格子グリル
| F-1 | 20cmx200m3/hx30Pa | 1 | 台 |  |  | 複合単価
（6-1）換気機器 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(6-2) | 換気ダクト
円形風道
| SPD150φ | 鋼製0.5mm | 97 | ｍ |  |  | 複合単価
円形風道
| SPD200φ | 鋼製0.5mm | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
吸込口
| HS250ｘ250 | 保温厚10ｍｍ | 8 | 個 |  |  | 複合単価
| パイプフード取付 | 150φ | 24 | 個 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 11
| 吸込口取付ボックス | 350ｘ350 | 8 | 個 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 12
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（6-2）換気ダクト 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(6-3) | 換気制御
電線管
| 合成樹脂電線管 | PF16 インペイ | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
位置ボックス
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | VE製、四角・中浅 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
制御用エコケーブル
| EM-CEE1.25sq-2C | コロガシ | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
制御用エコケーブル
| EM-CEE1.25sq-2C | PF管内 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調コントローラー取付 |  | 6 | 個 |  |  | 複合単価
（6-3）換気制御 計

## 7.屋外給水 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(7) | 給水設備工事
地中
| 給水管 | ポリエチレンパイプ AW20mm | 33 | ｍ |  |  | 複合単価
地中
| 給水管 | ポリエチレンパイプ AW25mm | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
地中
| 給水管 | ポリエチレンパイプ AW30mm | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
地中
| 給水管 | ポリエチレンパイプ AW40mm | 80 | ｍ |  |  | 複合単価
地中
| 給水管 | ポリエチレンパイプ AW50mm | 139 | ｍ |  |  | 複合単価
| 不凍水抜栓MT型 | 20mmx600H | 7 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍水抜栓MT型 | 25mmx600H | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍水抜栓MT型 | 30mmx600H | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 | 40㎜（JIS10K） | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 | 50㎜（JIS10K） | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍水抜栓ボックス | VP-125x600H、蓋共 | 7 | 組 |  |  | 複合単価
| 弁桝 | VC-P B1共 | 5 | 組 |  |  | 複合単価
| 弁桝 | VC-2 B1共 | 6 | 組 |  |  | 複合単価
| 弁桝 | VC-3 MHA-P300共 | 3 | 組 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
カップリング付き・キー式
| 散水栓 | T28KUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 同上埋設ボックス | 鋳鉄製B3ーA | 3 | 組 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 13
| 既設給水管接続 | SGP-VD50 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 14
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| 給水引込工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（7）給水設備工事 計

## 8.屋外排水 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(8) | 排水設備工事
地中
| 排水管 | VP100 | 86 | ｍ |  |  | 複合単価
地中
| 排水管 | VP150 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 汚水桝1 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | 起点９０L （700H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝2 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０L （860H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝3 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1000H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝4 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1010H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝5 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1090H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝6 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1120H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝7 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1210H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝8 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1260H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝9 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | 22L （1560H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝10 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1310H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝11 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | 22L （1300H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝12 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1260H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝13 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1270H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 汚水桝14 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | 22L （1280H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝15 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1310H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝16 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1330H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝17 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1360H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝18 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1370H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝19 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | WLS （1670H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝20 | 200φ×100φ 区分B
| プラスチック桝 | DRY （1390H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝21 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０L （1420H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝22 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1160H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝23 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1120H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝24 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1100H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝25 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1090H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝26 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | WLS （1070H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝27 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０L （1060H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝28 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０Y （1050H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 汚水桝29 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | ９０L （990H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 汚水桝30 | 200φ×100φ 区分A
| プラスチック桝 | 起点９０L （700H） 鋳鉄製防護蓋共(200φ、ｔ－8) | 1 | 組 |  |  | 複合単価
[7 empty] | 代価 | 15
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| 下水放流工事 |  | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（8）排水設備工事 計

## 9.代価表 (金抜)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-1 | 屋内給水保温工事
床下・暗渠内
| 給水管20A | EPS 20Ax20mm | 77.1 | ｍ |  |  | 複合単価
床下・暗渠内
| 給水管25A | EPS 25Ax20mm | 20.3 | ｍ |  |  | 複合単価
床下・暗渠内
| 給水管30A | EPS 30Ax20mm | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
天井・PS内
| 給水管20A | EPS 20Ax20mm | 20.7 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-2 | 屋内給水凍結防止ヒーター
| 凍結防止ヒーター | 5BTVx100Vx15W/m 2m | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
露出機械室相当
| 保温巻き給水管20A | GW 20Ax20mm | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-3 | 屋内給水設備 スリーブ費
| 給水管工事費： |  | 円
| スリーブ費 |  | 10 | % |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-4 | 屋内排水塗装工事
| 通気管75A | 裸管、調合ペイント | 13.2 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-5 | 屋内排水凍結防止ヒーター
| 凍結防止ヒーター | 5BTVx100Vx15W/m 2m | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
露出機械室相当
| 保温巻き排水管40A | GW 40Ax20mm | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-6 | 屋内排水設備 スリーブ費
| 排水管工事費： |  | 円
| スリーブ費 |  | 10 | % |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-7 | 空調室外機基礎
| 掘削 | バックホウ0.2ｍ3 | 0.97 | m3
| 砂利 |  | 0.2 | m3
| 型枠 |  | 1.44 | m2
| 鉄筋 | D10 | 0.01 | t
| コンクリート | 生コン人力打設 | 0.43 | m3
| 埋戻 | バックホウ0.2ｍ3 | 0.73 | m3
| 残土 | 場外搬出 | 0.24 | m3
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-8 | 空調機器搬入費
| 搬入基準単価： |  | 円/t
| 室外機搬入 | 180Kg/m3
| 0.93x0.765x1.66H(0.213t) | 容積品200Kg/m3未満：補正2.0 | 0.43 | t
| 単独搬入割増 |  | 30 | %
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-9 | 空調配管ラッキング・塗装工事
| 冷媒管屋外SUSラッキング |  | 3.6 | ｍ |  |  | 複合単価
| ドレン管塗装SGP25 | 裸管、調合ペイント | 5.2 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-10
空調配管 スリーブ費
| 空調配管工事費： |  | 円
| スリーブ費 |  | 9 | % |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-11
| 吸込口取付ボックス | 350ｘ350ｘ300H
| 矩形ダクト0.5mm | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.67 | m2
| 同上取付費 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ250～350 | 1 | 個
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-12
換気ダクト保温工事
天井内
| スパイラルダクト保温 | GW 150φ | 95.4 | ｍ |  |  | 複合単価
天井内
| スパイラルダクト保温 | GW 200φ | 7.6 | ｍ |  |  | 複合単価
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-13
既設給水管接続
| 鋼管切断分岐 | 地中
| 給水管 | SGP-VD50 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管工 |  | 0.48 | 人
| その他 |  | 25 | %
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-14
屋外給水土工事
| 掘削 | バックホウ0.2ｍ3 | 85.3 | m3
| 山砂 | クッション用 | 34.5 | m3
| 埋戻 | バックホウ0.2ｍ3 | 50.8 | m3
| 残土 | 場外搬出 | 34.5 | m3
| 埋設表示シート | 150Wxダブル | 260 | m
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-15
屋外排水土工事
| 掘削 | バックホウ0.2ｍ3 | 117.7 | m3
| 山砂 | クッション用 | 24.1 | m3
| 埋戻 | バックホウ0.2ｍ3 | 93.7 | m3
| 残土 | 場外搬出 | 24.1 | m3
計
改め
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-16
給水引込手数料
| 設計審査手数料 |  | 1 | 式
| 完成工事検査手数料 |  | 1 | 式
| 分水手数料 |  | 1 | 式
| 給水申請手数料 |  | 1 | 式
| 水道加入金 | ﾒｰﾀｰ口径40A→50Aへの変更 | 1 | 式
計
改め