## 表紙
工 事 設 計 書
|  |  |  | 設 計 書 作 成 |  | 設計者 | 審査 | 係長 | 課長
2024-09-01
※数量は参考とする
| 工 事 名 | 住吉中継ポンプ場受変電設備更新工事
| 工事場所 | 甲府市住吉三丁目28-1（住吉中継ポンプ場） |  | 工 期 | 着工日 ～ 令和8年3月18日
| 設計金額 |  |  | 工 種 |  | 電気
|  | 本工事は住吉中継ポンプ場ポンプ棟内の |  | 引込盤 １面
|  | 受変電設備更新に伴う電気設備工事である。 |  | 受電盤 １面
| 工事理由 |  | 工事概要 | SCき電盤/No.2 ZPD/VT盤 １面
母連VCB/雨水電気室き電/No.2 400V動力TR盤 １面
自家発引込/VT盤 １面
No.1 400V動力変圧器一次/予備盤 １面ほか
甲府市上下水道局工務部浄化センター

## 内訳書
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
住吉中継ポンプ場受変電設備更新工事
Ⅰ | 機器費 |  | 1 | 式 |  |  | 第1号明細書
Ⅱ | 直接工事費
| 輸送費 |  | 1 | 式
| 直接材料費 |  | 1 | 〃 |  |  | 第２号明細書
| 補助材料費 |  | 1 | 〃
| 労務費 |  | 1 | 〃 |  |  | 第３号明細書
| 複合工費 |  | 1 | 〃 |  |  | 第４号明細書
| 機械経費 |  | 1 | 〃
| 仮設費 |  | 1 | 〃
小 計
( １ 頁 )
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 間接工事費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 準備費 |  | 1 | 〃 |  |  | 第５号明細書
| 現場管理費 |  | 1 | 〃
| 据付間接費 | 据付(技術者)間接費 | 1 | 〃
| 〃 | 据付(機器)間接費 | 1 | 〃
小 計
Ⅳ | 設計技術費
| 計 | 工事原価 Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
( ２ 頁 )
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | PCB調査費 |  | 1 | 式 |  |  | 第６号明細書
Ⅶ | スクラップ売却費 |  | 1 | 〃 |  |  | 第７号明細書
| 合計 | 工事価格 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ
Ⅷ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式
| 総合計 | 請負工事費 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ+Ⅷ
( ３ 頁 )

## 明細書
第１号明細書 |  |  | 機器費（１/2）
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 引込盤 |  |  | 1 | 面
| 受電盤 |  |  | 1 | 〃
| SCき電盤/No.2 ZPD/VT盤 |  |  | 1 | 〃
| 母連VCB/雨水電気室き電/No.2 400V動力TR盤 |  |  | 1 | 〃
| 自家発引込/VT盤 |  |  | 1 | 〃
| No.1 400V動力変圧器一次/予備盤 |  |  | 1 | 〃
| No.1 ZPD/VT/予備盤 |  |  | 1 | 〃
| No.1 SC盤 |  |  | 1 | 〃
| No.2 SC盤 |  |  | 1 | 〃
| No.1 400V動力変圧器盤 |  |  | 1 | 〃
| No.2 400V動力変圧器盤 |  |  | 1 | 〃
| 200V動力変圧器盤 |  |  | 1 | 〃
| 照明変圧器盤 |  |  | 1 | 〃
| No.1 400V動力主幹盤 |  |  | 1 | 〃
4
第１号明細書 |  |  | 機器費（2/2）
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| No.2 400V動力主幹盤 |  |  | 1 | 面
| 動力線中継端子盤 |  |  | 1 | 〃
| 仮設受変電設備（仮設ケーブル） |  |  | 1 | 式
計
5
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高圧ケーブル | 6kV EM-CET | 60 sq | 69.3 | m
| 高圧ケーブル | 〃 | 38 sq | 50.2 | 〃
計
6
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 低圧ケーブル | 600V EM-CET | 325 sq | 28.5 | ｍ
| 低圧ケーブル | 〃 | 200 sq | 25.4 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 150 sq | 126 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 100 sq | 211 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 38 sq | 101 | 〃
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 100 sq- 2 c | 20 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 22 sq- 3 c | 58.1 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 14 sq- 3 c | 293 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 14 sq- 2 c | 30 | 〃
小計
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 5.5 sq- 2 c | 20.9 | ｍ
| 低圧ケーブル | 〃 | 3.5 sq- 3 c | 102 | 〃
| 低圧ケーブル | 〃 | 2 sq- 2 c | 7.04 | 〃
小計
7
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 低圧ケーブル付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
| 低圧ケーブル | FP | 14 sq- 3 c | 57 | ｍ
計
8
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 20 c | 222 | ｍ
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 15 c | 87.1 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 10 c | 82.4 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 8 c | 52.6 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 7 c | 40.9 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 6 c | 37.6 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 5 c | 44 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 4 c | 73.4 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 3 c | 128 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 2 c | 473 | 〃
| 制御ケーブル | EM-CEE-S | 1.25 sq- 12 c | 36.9 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 8 c | 78.7 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 4 c | 130 | 〃
| 制御ケーブル | 〃 | 1.25 sq- 2 c | 167 | 〃
9
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小計
| 制御ケーブル付属材料 |  |  | 1 | 式
計
10
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| その他電線 | EM-IE | 60 sq | 6.6 | ｍ
| その他電線 | 〃 | 38 sq | 86.6 | 〃
| その他電線 | 〃 | 22 sq | 1.1 | 〃
| その他電線 | 〃 | 14 sq | 12.8 | 〃
| その他電線 | 〃 | 8 sq | 2.31 | 〃
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
計
11
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 端末処理材 | 6kV EM-CET | 60 sq（屋内） ｺﾞﾑｽﾄﾚｽｺｰﾝ圧着 | 2 | 組
| 端末処理材 | 〃 | 38 sq（屋内） ｺﾞﾑｽﾄﾚｽｺｰﾝ圧着 | 6 | 〃
| 端末処理材 | 600V EM-CET | 325 sq 圧着式 | 2 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 200 sq 圧着式 | 4 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 150 sq 圧着式 | 5 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 100 sq 圧着式 | 6 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 38 sq 圧着式 | 3 | 〃
| 端末処理材 | 600V EM-CE | 100 sq- 2 c 圧着式 | 2 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 22 sq- 3 c 圧着式 | 2 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 14 sq- 3 c 圧着式 | 10 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 14 sq- 2 c 圧着式 | 2 | 〃
| 端末処理材 | FP | 14 sq- 3 c 圧着式 | 4 | 〃
| 端末処理材 | 600V CV | 100 sq- 3 c 圧着式 | 2 | 〃
| 端末処理材 | 〃 | 14sq- 3 c 圧着式 | 1 | 〃
12
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
| 接地端子箱 |  | 1P SUS製露出型 | 1 | 面
| 接地銅板 |  | 900*900*1.5t | 1 | 枚
| 接地埋設標 |  | 140*90*1.5t黄銅製 | 1 | 〃
| 接地埋設標 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 本
計
13
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| HIVE |  | 36 mm(露出) | 16.9 | ｍ
| HIVE |  | 28 mm(露出) | 15.7 | 〃
| VE |  | 22 mm(露出) | 10.5 | 〃
| VE |  | 22 mm(埋込) | 2.31 | 〃
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
計
合 計
14
第３号明細書 |  |  | 労務費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電 工 |  | （据付） |  | 人
| 〃 |  | （組合試験） |  | 〃
小計
| 技術者 |  | （据付） |  | 人
| 〃 |  | （単体調整） |  | 〃
| 〃 |  | （組合試験） |  | 〃
小計
計
15
第４号明細書 |  |  | 複合工費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鋼材加工 |  | SS (塗装あり) | 1450 | kg
| 無筋コンクリート |  | 18N/mm2 材工共 | 0.31 | m3
| モルタル仕上げ |  |  | 1.84 | ㎡
| 金ゴテ仕上げ |  |  | 1.02 | 〃
| 型枠 |  |  | 1.77 | 〃
| 防塵塗装 |  |  | 4.87 | 〃
| 防火区画処理 |  | 1600W×250H(壁) | 2 | 箇所
| 〃 |  | 1000W×1000H(壁) | 1 | 〃
| 〃 |  | 700W×1000H(壁) | 1 | 〃
| 〃 |  | 700W×900H(壁) | 2 | 〃
| 〃 |  | 1700W×1100D(床) | 1 | 〃
| 〃 |  | 1500W×800D(床) | 1 | 〃
| 〃 |  | 600W×700D(床) | 1 | 〃
| はつり |  |  | 0.81 | m3
16
第４号明細書 |  |  | 複合工費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 掘削 |  |  | 3.89 | m3
| 埋戻し |  |  | 3.89 | 〃
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ |  | M12 | 132 | 本
計
17
第５号明細書 |  |  | 準備費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 廃棄物処理 |  | コンクリートガラ | 0.81 | m3
| 〃 |  | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.88 | 〃
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  |  | 3390 | kg
| トラッククレーン |  | 2ｔ | 1 | 台
計
18
第６号明細書 |  |  | PCB調査
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| PCB含調査・分析 |  | コンデンサ | 2 | 検体
計
19
第７号明細書 |  |  | スクラップ売却費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 有価物処理 |  | 鉄くず ヘビーH2 | 18 | ｔ
| 有価物処理 |  | 1号銅くず | 2250 | kg
| 有価物処理 |  | 2号銅くず | 171 | kg
| トラッククレーン |  | 2ｔ | 2 | 台
| トラッククレーン |  | 4ｔ | 5 | 台
計
20