## 表紙
工 事 設 計 書
工 事 件 名 |  | 甲府市障害者センター空調設備更新工事
施 工 個 所 |  | 甲府市東光寺一丁目10-25
本数量及び型番は参考とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 審 査 | 課 長 | 課 長
令和6年10月
まちづくり部 まち整備室 建築営繕課

## 概要
| 工 事 価 格 | －
| 消費税等相当額 | －
| 設 計 総 額 | －
設 計 概 要
・甲府市障害者センター空調設備更新工事
| GHP室外機6台、室内機80台設置 | 1 | 式
| 同上に伴う電気・建築・既設機器撤去工事 | 1 | 式

## 内訳書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
甲府市障害者センター空調設備更新工事
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | － | 式
計
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | － | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | － | 〃
3 | 一般管理費等 |  |  | 1 | － | 〃
計
合計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | － | 式
総合計

## 障害者センター空調設備更新
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 甲府市障害者センター空調設備更新工事
① | 室外機 | GHP-A-560 | 都市ガス用 AWGP560G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 屋上置
| 室内機 |  | AXFP71EA・ACP160EAF | 8 | － | 〃 |  |  | 2階会議室1,2
| 〃 |  | AXCP56EA・ABCP80CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階ボランティアビューロー
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 1 | － | 個
| 防振架台 |  | AGWJ560F2 | 1 | － | 〃
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 3 | － | 〃
| 機器据付費 |  |  | 1 | － | 式
| 冷媒管・ドレン管接続 電源・信号線接続 |  |  | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 試運転調整 |  |  | 1 | － | 〃
小計
② | 室外機 | GHP-B-450 | 都市ガス用 AWGP450G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 地上置
| 室内機 |  | AXCP71EA・ABCP80CF | 6 | － | 〃 |  |  | 1階食堂兼集会室 休養室
| 室内機 |  | AXCP28EA・ABCP50CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階休憩室
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 7 | － | 個
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 3 | － | 〃
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | － | 式
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 分岐管 |  | ABP-AS72Y01 | 6 | － | 個 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | A | ガス管12.7φ液管6.4φ | 21 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | B | ガス管15.9φ液管9.5φ | 34 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | D | ガス管22.2φ液管9.5φ | 3 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | G | ガス管28.6φ液管12.7φ | 4 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | H | ガス管28.6φ液管15.9φ | 20 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 化粧カバー |  |  | 1 | － | 式 |  |  | 複合単価
| ドレン配管工事 |  | 既設管接続 | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 電気工事 |  | 材工共 | 1 | － | 〃
| 試運転調整費 |  |  | 1 | － | 〃
小計
③ | 室外機 | GHP-C-710 | 都市ガス用 AWGP710G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 地上置
| 室内機 |  | AXCP71EA・ABCP80CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階喫茶コーナー
| 室内機 |  | AXCP56EA・ABCP80CF | 2 | － | 〃 |  |  | 1階ロビー東
| 室内機 |  | AXCP36EA・ABCP50CF | 14 | － | 〃 |  |  | 1階社会適応・日常生活 厨房・医務室・作業室・廊下
| 室内機 |  | AXCP28EA・ABCP50CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階相談室
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 18 | － | 個
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 10 | － | 〃
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | － | 式
| 分岐管 |  | ABP-AS72Y01 | 17 | － | 個 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | A | ガス管12.7φ液管6.4φ | 59 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | B | ガス管15.9φ液管9.5φ | 57 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | D | ガス管22.2φ液管9.5φ | 7 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | G | ガス管28.6φ液管12.7φ | 14 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | H | ガス管28.6φ液管15.9φ | 5 | － | ｍ |  |  | 複合単価
| 化粧カバー |  |  | 1 | － | 式 |  |  | 複合単価
| ドレン配管工事 |  | 既設管接続 | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 電気工事 |  | 材工共 | 1 | － | 〃
| 試運転調整費 |  |  | 1 | － | 〃
小計
④ | 室外機 | GHP-D-850 | 都市ガス用 AWGP850G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 地上置
| 室内機 |  | AXCP71EA・ABCP80CF | 2 | － | 〃 |  |  | 1階会議室
| 室内機 |  | AXCP56EA・ABCP80CF | 11 | － | 〃 |  |  | 1階ロビー西・事務室・図書室 閲覧室・子供コーナー
| 室内機 |  | AXCP36EA・ABCP50CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階廊下
| 室内機 |  | AXCP28EA・ABCP50CF | 1 | － | 〃 |  |  | 1階応接室
| 室内機 |  | AXCP22EA・ABCP50CF | 1 | － | 〃 |  |  | 録音室
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 16 | － | 個
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 6 | － | 個
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | － | 式
| 分岐管 |  | ABP-AS72Y01 | 15 | － | 個 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | A | ガス管12.7φ液管6.4φ | 59 | － | m |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | B | ガス管15.9φ液管9.5φ | 27 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | D | ガス管22.2φ液管9.5φ | 6 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | G | ガス管28.6φ液管12.7φ | 27 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | H | ガス管28.6φ液管15.9φ | 11 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | J | ガス管28.6φ液管19.1φ | 15 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 化粧カバー |  |  | 1 | － | 式 |  |  | 複合単価
| ドレン配管工事 |  | 既設管接続 | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 電気工事 |  | 材工共 | 1 | － | 〃
| 試運転調整費 |  |  | 1 | － | 〃
小計
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑤ | 室外機 | GHP-E-850 | 都市ガス用 AWGP850G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 地上置
| 室内機 |  | AXCP71EA・ABCP80CF | 4 | － | 〃 |  |  | 2階食堂兼集会室
| 〃 |  | AXCP56EA・ABCP80CF | 10 | － | 〃 |  |  | 2階作業室1・廊下東 調理室
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 14 | － | 個
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 5 | － | 〃
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | － | 式
| 分岐管 |  | ABP-AS72Y01 | 13 | － | 個
| 冷媒管 | A | ガス管12.7φ液管6.4φ | 37 | － | m
| 冷媒管 | B | ガス管15.9φ液管9.5φ | 41 | － | 〃
| 冷媒管 | D | ガス管22.2φ液管9.5φ | 15 | － | 〃
| 冷媒管 | G | ガス管28.6φ液管12.7φ | 9 | － | 〃
| 冷媒管 | J | ガス管28.6φ液管19.1φ | 6 | － | 〃
| 化粧カバー |  | 既設管接続 | 1 | － | 式
| ドレン配管工事 |  |  | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 電気工事 |  |  | 1 | － | 〃
| 試運転調整費 |  |  | 1 | － | 〃
小計
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑥ | 室外機 | GHP-F-850 | 都市ガス用 AWGP850G1ZD | 1 | － | 台 |  |  | 地上置
| 室内機 |  | AXCP56EA・ABCP80CF | 11 | － | 〃 |  |  | 2階作業室2・廊下中 団体事務室
| 〃 |  | AXCP36EA・ABCP50CF | 5 | － | 〃 |  |  | 2階事務室・廊下西 相談室
| ワイドパネル |  | KDB53C160F | 16 | － | 個
| 運転リモコン |  | ABRC1E91G3 | 6 | － | 〃
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | － | 式
| 分岐管 |  | ABP-AS72Y01 | 15 | － | 個
| 冷媒管 | A | ガス管12.7φ液管6.4φ | 59 | － | m |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | B | ガス管15.9φ液管9.5φ | 23 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | D | ガス管22.2φ液管9.5φ | 28 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | G | ガス管28.6φ液管12.7φ | 18 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 | J | ガス管28.6φ液管19.1φ | 9 | － | 〃 |  |  | 複合単価
| 化粧カバー |  | 既設管接続 | 1 | － | 式 |  |  | 複合単価
| ドレン配管工事 |  |  | 1 | － | 〃
| 気密試験・真空引き フロン充填 |  |  | 1 | － | 〃
| 電気工事 |  | 材工共 | 1 | － | 〃
| 試運転調整費 |  |  | 1 | － | 〃
小計
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑦ | 基礎工事他
| 室外機基礎 |  | 21N・D10シングル | 1 | － | 式 |  |  | 詳細は図面参照
| 壁穴あけ |  | φ100 | 1 | － | 〃 |  |  | アスベスト調査共
| 天井補修 |  |  | 1 | － | 〃
小計
⑧ | 既存機器撤去費
| GHP室外機撤去 FC撤去 |  |  | 1 | － | 式
| ブライン回収処分 |  |  | 1 | － | 〃
| 重機損料 |  | 25ｔラフタークレーン | 1 | － | 〃
| 冷温水管処理 |  |  | 1 | － | 〃
| スクラップ控除 |  |  | 1 | － | 〃
小計
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
➈ | ガス配管工事
| 基本工事費 |  |  | 1 | － | 式
| カラー鋼管 |  | 80㎜ | 2 | － | m
| カラー鋼管 |  | 50㎜ | 18 | － | m
| カラー鋼管 |  | 20㎜ | 3 | － | m
| 白ガス管 |  | 80㎜ | 1 | － | m
| 白ガス管 |  | 32㎜ | 2 | － | m
| 配管撤去費 |  | 80㎜以下 | 10 | － | m
| 配管撤去費 |  | 32㎜以下 | 5 | － | m
| ネジコック |  | 20㎜ | 5 | － | 個
| 分岐バルブ |  | 50㎜ | 1 | － | 個
| 分岐バルブ |  | 32㎜ | 1 | － | 個
| 鋼管・PE管接続 |  | 32㎜以下（露出） | 1 | － | 箇所
| 鋼管取出 （露出管切断取出） |  | 80㎜ | 1 | － | 箇所
| 強化ガスホース |  | 20㎜（接続金具） | 5 | － | 組
| 強化ガスホース |  | 20㎜（ホース延長） | 5 | － | m
| アングルブラケット |  | ｽﾃﾝﾚｽ | 10 | － | 個
| 塗装 |  | ２回塗 80㎜ | 1 | － | m
| 塗装 |  | ２回塗 32㎜・40㎜ | 2 | － | m
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 諸雑費 |  |  | 1 | － | 式
小計
合計