## 表紙
工 事 設 計 書
工 事 件 名 |  | 甲府市浄化センター場内配管更新工事
施 工 箇 所 |  | 甲府市大津町１６４５番地
本数量及び型番は参考とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 審 査 | 課 長 | 課 長
令和7年７月
甲府市上下水道局工務部下水道管理室浄化センター

## 概要
| 工 事 価 格 |  |  | －
| 消費税等相当額 |  |  | －
| 設 計 総 額 |  |  | －
設 計 概 要
甲府市浄化センター場内配管更新工事
| １） | 屋外給水設備工事 |  | １ 式
| ２） | 屋内給水設備工事（管理本館） |  | １ 式
| ３） | 屋内給水設備工事（ブロワー棟） |  | １ 式
| ４） | 屋外給水設備工事（スクリーン・ポンプ棟） |  | １ 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 内訳書
記 号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
甲府市浄化センター場内配管更新工事 内訳書
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | - | 式
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  |  | 1 | - | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | - | 式
| 一般管理費等 |  |  | 1 | - | 式
共 通 費 計
| 合 計 |  |  | 1 | - | 式
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | - | 式
| 総 合 計 |  |  | 1 | - | 式
0
0
㎡
㎥
0
[6 empty] | ㎥ |  | 0
0
|  |  | 20SU SUS304 拡管式 屋外一般 |  |  |  | 13190 | RC[-5]*RC[-2]
0
0
0

## 詳細
記 号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
甲府市浄化センター場内配管更新工事
Ⅰ | 直接工事費
1 | 屋外給水設備工事 |  |  | 1 | - | 式
2 | 屋内給水設備工事（管理本館） |  |  | 1 | - | 式
3 | 屋内給水設備工事（ブロワー棟） |  |  | 1 | - | 式
屋外給水設備工事
4 | （スクリーン・ポンプ棟） |  |  | 1 | - | 式
合計
1 | 屋外給水設備工事
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 100 PE 地中配管 | 165 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 50 PE 地中配管 | 5 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 |  | 40 HIVP 地中配管 | 4 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| ソフトシール弁 |  | 100 PE受口 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 40A 埋設用 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 弁桝 |  | YAVC-5 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 弁桝 |  | YAVC-2 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 既存配管切断接続切廻し |  | 継手類共 | 1 | - | 式
| アスファルト舗装 |  | 処分・復旧共 | 1 | - | 式 |  |  | 明細1-1
| 土工事 |  | 地中埋設票・埋設ピン | 1 | - | 式 |  |  | 明細1-2
屋外給水設備工事 計
2 | 屋内給水設備工事（管理本館）
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 100 Su ハウジング 屋内一般 | 54 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 80 Su ハウジング 屋内一般 | 4 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 75 Su ハウジング 屋内一般 | 76 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 40 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 20 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 30 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 24 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 25 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 74 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 20 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 134 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ |  | 100A 10K ナイロンライニング | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ |  | 80A 10K ナイロンライニング | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ |  | 65A 10K ナイロンライニング | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ボールバルブ |  | 40A 10K SUS 拡管式 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価 | 1.4
| ボールバルブ |  | 30A 10K SUS 拡管式 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価 | 1.4
| ボールバルブ |  | 25A 10K SUS 拡管式 | 3 | - | 個 |  |  | 複合単価 | 1.4
| ボールバルブ |  | 20A 10K SUS 拡管式 | 3 | - | 個 |  |  | 複合単価 | 1.4
| 既存配管接続工 |  |  | 1 | - | 式
| 仮設足場 |  |  | 1 | - | 式
| 保温工事 |  |  | 1 | - | 式
L30DM・T210SNSC・T22BP
| 手洗器 |  | TL220D | 2 | - | 台 |  |  | 複合単価
| 横水栓 |  | T200ESNR13C | 6 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 既存器具撤去・処分 |  |  | 1 | - | 式
| 配管撤去 |  | 配管・弁類・保温材とも | 1 | - | 式
| 天井撤去・再復旧 |  |  | 28 | - | ㎡
| 撤去材処分 |  | 保温材等 | 6 | - | ㎥
| 撤去材処分 |  | スクラップ控除 鉄 | 1200 | - | ｋｇ
| 撤去材搬出 |  | 20km程度 | 1 | - | 式
屋内給水設備工事（管理本館）計
3 | 屋内給水設備工事（ブロワー棟）
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 75 Su ハウジング 屋内一般 | 54 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 40 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 22 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 20 SUS304 TPD 拡管式 屋内一般 | 36 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ |  | 40A 10K SUS | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ボールバルブ |  | 20A 10K SUS | 3 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 既存配管接続工 |  |  | 1 | - | 式
| 仮設足場 |  |  | 1 | - | 式
| 保温工事 |  |  | 1 | - | 式
L30DM・T210SNSC・T22BP
| 手洗器 |  | TL220D | 3 | - | 台 |  |  | 複合単価
| 既存手洗器撤去・処分 |  |  | 3 | - | 台
| 配管撤去 |  | 配管・弁類・保温材とも | 1 | - | 式
| 撤去材処分 |  | 保温材等 | 2 | - | ㎥
| 撤去材処分 |  | スクラップ控除 鉄 | 380 | - | ｋｇ
| 撤去材搬出 |  | 20km程度 | 1 | - | 式
屋内給水設備工事（ブロワー棟）計
屋外給水設備工事 （スクリーン・ポンプ棟棟）
4
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 |  | 40 HIVP 地中配管 | 78 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 |  | 20 HIVP 地中配管 | 58 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 20SU SUS304 拡管式 屋外一般 | 2 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 40A 埋設用 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍栓 |  | 20MT | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 弁枡 |  | YAVC-2 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 弁枡 |  | B6-L 600H | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 既存配管切断接続切廻し |  |  | 1 | - | 式
| アスファルト舗装 |  | 処分・復旧 | 1 | - | 式 |  |  | 明細1-3
| 土工事 |  | 地中埋設票・埋設ピン | 1 | - | 式 |  |  | 明細1-4
L30DM・T210SNSC・T22BP
| 手洗器 |  | TL220D | 1 | - | 台
| 既存手洗器撤去・処分 |  |  | 1 | - | 式
| 斫り工事 |  | 壁補修共 | 1 | - | 式
| 保温工事 |  | 20Ａ 屋外露出 | 1 | - | 式
屋外給水設備工事
（スクリーン・ポンプ棟）計
明細 | アスファルト舗装
1-1
| 舗装切断工 |  | 5ｃｍ程度 | 206 | - | ｍ
| 汚泥処理 |  | 運搬含む | 1 | - | 式
| 舗装取壊し工 |  |  | 91 | - | ㎡
| 舗装材運搬処分 |  | 5ｋｍ程度 | 1 | - | 式 |  |  |  | 1.4
| 舗装路盤精整 |  | 鋤取り M-40 50㎜ | 91 | - | ㎡ |  |  |  | 1.4
| アスファルト舗装 |  | 車道部 ｔ＝50 100㎡以下 | 96 | - | ㎡
| 舗装機材運搬費 |  |  | 1 | - | 式
合計
明細
1-2 | 土工事
| 機械掘削工 |  |  | 99 | - | ㎥
| 根切り |  | 人力 | 2 | - | ㎥
| 床付け |  |  | 99 | - | ㎡
| サンドクッション工 |  |  | 29 | - | ㎥
| 砕石埋戻し |  |  | 39 | - | ㎥
| 発生土埋戻し |  |  | 24 | - | ㎥
| 残土処分 |  | 場内敷均し | 69 | - | ㎥
| 埋設票 |  | 鉄製 | 8 | - | 個
| 埋設票 |  | コンクリート製 | 2 | - | 個
高所作業車・重機共
| 樹木伐採・抜根 |  | 処分共 | 1 | - | 式
合計
明細 | アスファルト舗装
1-3
| 舗装切断工 |  | 5ｃｍ程度 | 40 | - | ｍ
| 汚泥処理 |  | 運搬含む | 1 | - | 式
| 舗装取壊し工 |  |  | 12 | - | ㎡
| 舗装材運搬処分 |  | 5ｋｍ程度 | 1 | - | 式
| 舗装路盤精整 |  | 鋤取り M-40 50㎜ | 12 | - | ㎡
| アスファルト舗装 |  | 車道部 ｔ＝50 100㎡以下 | 12 | - | ㎡
| 舗装機材運搬費 |  |  | 1 | - | 式
合計
明細
1-4 | 土工事
| 機械掘削工 |  |  | 65 | - | ㎥
| 根切り |  | 人力 | 1 | - | ㎥
| 床付け |  |  | 81 | - | ㎡
| サンドクッション工 |  |  | 24 | - | ㎥
| 砕石埋戻し |  |  | 5 | - | ㎥
| 発生土埋戻し |  |  | 36 | - | ㎥
| 残土処分 |  | 場内敷均し | 29 | - | ㎥
| 埋設票 |  | 鉄製 | 2 | - | 個
| 埋設票 |  | コンクリート製 | 4 | - | 個
合計