## 表 紙
工 事 設 計 書
|  |  | 設 計 書 作 成 |  | 設計者 | 審査 | 係長 | 課長
令和7年7月
| 工事件名 | 甲府市浄化センター汚泥濃縮設備脱臭装置更新工事
| 施工箇所 | 甲府市大津町１，６４５番地（甲府市浄化センター） |  | 工事期間 | 令和９年３月18日まで
| 設計金額 |  | (税込) | 工 種 | 機械器具設置
|  | 本件は、「甲府市公共下水道下水道ストックマネジ |  | ・生物脱臭装置(横型カートリッジ式・処理風量38㎥/分) １基
|  | メント計画」にも基づき、汚泥濃縮設備脱臭装置の更 |  | ・活性炭吸着塔(立型カートリッジ式・処理風量38㎥/分) １基
| 施工理由 | 新工事を行なうものである。 | 工事概要 | ・脱臭ファン １台 ・散水ポンプ １台
・脱臭用風洞及びダンパー １式
・その他 1式
・既設撤去 １式
甲府市上下水道局工務部下水道管理室浄化センター
※設計数量は、参考とする。

## 内訳書 (1)
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事
|  | 機器費 |  | 式 | 1
|  | （直接工事費） |  | 式 | 1
|  | （間接工事費） |  | 式 | 1
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
（工事原価）
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
|  | スクラップ費 |  | 式 | 1
工事価格
| 消費税等相当額 |  |  | 式 | 1
本工事費計

## 内訳書 (2)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事
機器費
|  |  | 生物脱臭装置 | 基 | 1 |  |  | 制御盤共
|  |  | 散水ポンプ | 台 | 2
|  |  | 脱臭ファン | 台 | 1
|  |  | 活性炭吸着塔 | 基 | 1 |  |  | ミストセパレータ付属品共
計（機器費）
直接工事費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  |  | 第１号明細書
計（輸送費）
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 第２号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  |  | （直接材料費）
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | （補助材料費）
計（材料費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 第３号明細書
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1 |  |  | 第４号明細書
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1 |  |  | 第５号明細書
計（労務費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 第６号明細書
計（複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
計（直接経費）
|  |  | 仮設費 | 式 | 1
|  |  | 仮設費（積上げ） | 式 | 1 |  |  | 第７号明細書
計（仮設費）
計
（直接工事費）
間接工事費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1
|  |  | 準備費（積上げ） | 式 | 1 |  |  | 第８号明細書
計（共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
計
（間接工事費）
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
計
（設計技術費）
計
（工事原価）
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
計
（一般管理費等）
|  |  | スクラップ費 |  |  |  |  | 第９号明細書
工事価格

## 明細書
|  |  |  | 種別（ | 輸送費 | ）
第 １ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器輸送費 | 10tトラック車 L=150km | 式 | 1
機器輸送費 | 4tトラック車 L=150km | 式 | 2
計
|  |  |  | 種別（ | 直接材料費 | ）
第 ２ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小配管弁類 |  | 式 | 1 |  |  | 明細書第2-1号
鋼製架台類 |  | 〃 | 1 |  |  | 明細書第2-2号
ケーブル、電線管類 |  | 〃 | 1 |  |  | 明細書第2-3号
計
|  |  |  | 種別（ | 小配管弁類 | ）
第 ２-１ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水配管用炭素鋼鋼管 | 50A SGPW | ｍ | 46
同上付属材料 | 1.35 | 式 | 1
硬質ポリ塩化ビニル管 | φ125 VU | ｍ | 8.5
硬質ポリ塩化ビニル管 | φ150 VU | ｍ | 22.5
硬質ポリ塩化ビニル管 | φ200 VU | ｍ | 22.3
硬質ポリ塩化ビニル管 | φ250 VU | ｍ | 19.1
同上付属材料 | 1.35 | 式 | 1
仕切弁 | 50A CAC | 個 | 4
逆止弁 | 50A CAC | 個 | 2
可とう管 | 50A ゴム | 個 | 2
ボール弁 | 50A FC | 個 | 2
ダンパ | φ125 PVC | 個 | 4
ダンパ | φ200 PVC | 個 | 3
たわみ継手 | φ125 PVC | 個 | 4
たわみ継手 | φ200 PVC | 個 | 3
ダンパ | 300×300 PVC | 個 | 1
|  |  |  | 種別（ | 小配管弁類 | ）
第 ２-１ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンパ | 350×350 PVC | 個 | 6
設計荷重3.5KN/㎡ 砂付SUS取手
合成木材蓋 | □1186 切欠き２分割 | 組 | 2
計
|  |  |  | 種別（ | 鋼製架台類 | ）
第 ２-２ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SS400
鋼製架台類 | 切断程度 | kg | 1620
計
|  |  |  | 種別（ | ケーブル、電線管類 | ）
第 ２-３ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル | 600V EM-CE 14 sq- 3 c | ｍ | 61.4
低圧ケーブル | 600V EM-CE 2 sq- 3 c | 〃 | 23.3
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 10 c | 〃 | 56.9
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 6 c | 〃 | 99.4
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 2 c | 〃 | 5.06
その他電線 | EM-IE 5.5 sq | 〃 | 60.3
その他電線 | EM-IE 2 sq | 〃 | 23.3
ケーブル、電線管類付属材料 |  | 式 | 1
端末処理材 | 600V EM-CE 14 sq- 3 c | 組 | 2
電線管類 | HIVP 70 mm | ｍ | 9.68
電線管類 | HIVP 54 mm | 〃 | 1.87
電線管類 | HIVP 28 mm | 〃 | 11
電線管類 | HIVP 22 mm | 〃 | 42.7
電線管類 | HIVP 16 mm | 〃 | 15.3
電線管類 | FEP 30 mm | 〃 | 15.8
電線管類 | GP 28 mm | 〃 | 22
|  |  |  | 種別（ | ケーブル、電線管類 | ）
第 ２-３ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管類付属材料 |  | 式 | 1
プルボックス（SUS-WP） | 200*300*100 | 個 | 1
プルボックス（SUS-WP） | 200*200*100 | 個 | 2
プルボックス（PVC） | 300*300*300 | 個 | 1
プルボックス（PVC） | 250*250*250 | 個 | 1
プルボックス（PVC） | 250*250*200 | 個 | 2
プルボックス（PVC） | 200*200*200 | 個 | 1
計
|  |  |  | 種別（ | 一般労務費 | ）
第 ３ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工 | （据付工事） | 人
設備機械工 | （据付工事） | 〃
ダクト工 | （据付工事） | 〃
普通作業員 | （据付工事） | 〃
電工 | （据付工事） | 〃
配管工 | （撤去工事） | 〃
設備機械工 | （撤去工事） | 〃
ダクト工 | （撤去工事） | 〃
普通作業員 | （撤去工事） | 〃
電工 | （撤去工事） | 〃
計
|  |  |  | 種別（ | 機械設備据付労務費 | ）
第 ４ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備据付工 | （据付工事） | 人
計
|  |  |  | 種別（ | 技術労務費 | ）
第 ５ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者 | （据付） | 人
電気通信技術者 | （単体調整） | 人
電気通信技術者 | （組合試験） | 人
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第 ６ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート工 | 24N/m2 | ｍ3 | 2.32
無筋コンクリート工 | 18N/m2 | ｍ3 | 0.31
モルタル仕上工 | 厚20mm | ｍ2 | 28.3
型枠工 |  | ｍ2 | 14.7
鉄筋工 |  | kg | 92.6
はつり工 | 鉄筋 | ｍ3 | 0.28
配管被覆工 | 屋内 50A | ｍ | 27.4
配管被覆工 | 屋外 50A | ｍ | 10.6
PVC製
脱臭ダクト | 長辺 ～500mm 板厚3mm | ｍ2 | 102
ダクト用耐候塗装工 |  | ｍ2 | 151
準備工 |  | 式 | 1
基礎撤去工 |  | 式 | 1
電線管布設工 |  | 式 | 1
脱臭装置基礎工 |  | 式 | 1
洗浄水排水工 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－１ | 号 明細書 | 準備工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木切倒し・枝払い切揃え
立木集積 | 樹径20cm以上、既存構造物近接、伐採3本 | 本 | 3
立木切倒し・枝払い切揃え
立木集積 | 樹径20cm未満、既存構造物近接、伐採3本 | 本 | 10
普通11t 平均樹径22cm
レーキドーザ抜根 | 樹木密度500本/ha 現場条件良好 | ha | 0.01
立木積込 |  | ｔ | 9.7
立木、伐開物、抜根物等運搬 |  | ｔ | 9.7
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－２ | 号 明細書 | 基礎撤去工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋構造物 機械施工 昼間施工
構造物とりこわし | 時間的制約なし 低騒音・低振動対策の補正あり 4週8休 | ｍ3 | 20.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬 | 機械積込,無し,10.9km以下,良好 | ｍ3 | 20.2
無筋構造物 機械施工 昼間施工
構造物とりこわし | 時間的制約なし 低騒音・低振動対策の補正あり 4週8休 | ｍ3 | 1.5
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬 | 機械積込,無し,10.9km以下,良好 | ｍ3 | 1.5
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－３ | 号 明細書 | 電線管布設工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋構造物 機械施工 昼間施工
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 山積0.08m3/平積0.06m3 | ｍ3 | 3.3
砂基礎工[手間] | 人力施工 時間的制約を受けない 昼間作業 | ｍ3 | 0.2
埋め戻し用砂 |  | ｍ3 | 0.2
人力投入埋戻工 | 発生土 | ｍ3 | 3.1
金属製可とう電線管据付 | FEO-30 | ｍ | 3.2
極小規模鉄筋探査工 | 作業方向：横向き | ｍ2 | 0.1
コンクリート削孔（さく岩機） | 400mm以上600mm未満 | 孔 | 2
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－４ | 号 明細書 | 脱臭装置基礎工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り | 土砂,標準,無し,無し | ｍ3 | 50
埋戻し | 最大埋戻幅1m未満,-,- | ｍ3 | 13.1
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下,良好 | ｍ3 | 36.9
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | ｍ2 | 76.4
型枠 | 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ2 | 2.2
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB,-,養生無し,-,-,- | ｍ3 | 3.8
SD345 D16～D25 一般構造物 施工規模10t未満
鉄筋工(太径鉄筋含む)[材工共] | ﾄﾝﾈﾙ内作業補正無 昼間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満（補正無） 一般構造物(補正無) | ｔ | 4.8
SD345 D16～D25 一般構造物 施工規模10t未満
鉄筋工(太径鉄筋含む)[材工共] | ﾄﾝﾈﾙ内作業補正無 昼間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満（補正無） 一般構造物(補正無) | ｔ | 0.2
型枠 | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | ｍ2 | 53
無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) BB,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,- | ｍ3 | 86
計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－５ | 号 明細書 | 洗浄水排水工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 山積0.45m3/平積0.35m3[ｸﾚｰﾝ付2.9 | ｍ3 | 25.2
砂基礎工[手間] | 人力施工 時間的制約を受けない 昼間作業 | ｍ3 | 7.3
埋め戻し用砂 |  | ｍ3 | 7.3
山積0.45m3/平積0.35m3[ｸﾚｰﾝ付2.9t]
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 発生土 | ｍ3 | 17.3
呼び径150mm 施工規模20m以上
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 時間的制約を受けない 昼間作業 | ｍ | 26.1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | 起点および中間形式(KT・ST・L・DR・KDR) 深さ2m超～3.5m以下
径300mm[材工共] | 本管径150mmおよび200mm 施工規模5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋設置しない | 箇所 | 1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | 底部会合形式(90Y・45Y) 深さ2m以下
径300mm[材工共] | 本管径150mmおよび200mm 施工規模5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋設置しない | 箇所 | 1
ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた 差し口形 | AI-R ます径300 ﾗｲﾄ | 個 | 2
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 | レジンマンホール | 個 | 1
0号ﾏﾝﾎｰﾙ管取付壁 | レジンマンホール 750×900 | 個 | 1
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 頂版 | レジンマンホール 600×750×120 | 個 | 1
調整ﾘﾝｸﾞ | レジンマンホール 600×150mm | 個 | 1
調整プレート | レジンマンホール ～50mm | セット | 1
管口用パテ | 5kg/セット | セット | 1
ポリマーセメントモルタル | ０号用 (20kg) | セット | 1
小計
|  |  |  | 種別（ | 複合工費 | ）
第６－５ | 号 明細書 | 洗浄水排水工
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔費 | φ304 | 箇所 | 1
削孔費 | φ252 | 箇所 | 1
可とう継手 | φ150 | 個 | 1
馬蹄形加工費 |  | 箇所 | 2
レジンマンホール運搬費 |  | 箇所 | 1
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 下水道用 | 径600 T14 浮上防止 | 個 | 1
レジンマンホール据付 | ０号、深さ2.0ｍ以下 | 箇所 | 1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 40-0 | ｍ3 | 0.1
ﾓﾙﾀﾙ上塗工 | 配合1:2 厚さ2cm | ｍ2 | 0.4
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40
コンクリート | BB,-,養生無し,-,無し,- | ｍ3 | 0.1
小計
計
|  |  |  | 種別（ | 仮設費 | ）
第 ７ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 | φ200 VU | ｍ | 11.9
配管工 | （仮設工事） | 人 | 2
ダンパ | φ200 PVC | 個 | 1
たわみ継手 | φ200 PVC | 個 | 1
計
|  |  |  | 種別（ | 準備費（積上げ） | ）
第 ８ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
産業廃棄物処理 | 故銑Ｂ | t | 7.01
金属くず
産業廃棄物処理 | #REF! | m3 | 0.096
産業廃棄物処理 | 廃プラスチック類 | m3 | 9.24
産業廃棄物処理 | ナゲット処理 | kg | 110
発生材運搬費 | 4tダンプ車 片道距離概ね25km | 回 | 5
計
|  |  |  | 種別（ | スクラップ費 | ）
第 ９ | 号 明細書
項 目 | 形 状 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料類
有価物処理 | 鉄スクラップ（H1） | t | 2.22
材料類
有価物処理 | 鉄スクラップ（H2） | t | 4.01
材料類
有価物処理 | 1号銅線 | kg | 52.6
計

## 見積比較表 (輸送費) (hidden)
| 見積り比較表 | [10 empty] | 【甲府市浄化センター】
品 名 |  | 数量 | Ａ社 | Ｂ社 | Ｃ社 | Ｄ社 | Ｅ社 | Ｆ社 | Ｇ社 | 平 均 価 格 | 査定率 | 採 用 金 額 | 備 考
【輸送費】
1 | 機器輸送費 | [8 empty] | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | （式）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 見積比較表 (産業廃棄物) (hidden)
| 見積り比較表 | [10 empty] | 【甲府市浄化センター】
品 名 |  | 数量 | Ａ社 | Ｂ社 | Ｃ社 | Ｄ社 | Ｅ社 | Ｆ社 | Ｇ社 | 平 均 価 格 | 査定率 | 採 用 金 額 | 備 考
【産業廃棄物】
1 | 廃塩化ビニル管 | [8 empty] | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | （ｍ3）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 見積比較 (hidden)
見 積 比 較 表
名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 月島機械 | 日立プラント | 水ing | 前澤工業 | 最 低 価 格 | 査定率 | 査 定 価 格
（機器） | [6 empty] | 0 |  | 0
t
台
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0

## 役務工期 (hidden)
水道光熱電力量計算書 | [5 empty] | 明細番号
役務費計算書 |  |  | 水道光熱電力料 |  | 56000
|  |  | 役務費 |  | 0
[9 empty] | （３）仮設電力基本料金 | [7 empty] | 契約電力及び高低の区分 |  |  |  | 標準現場工期（ケ月） |  |  |  |  | 水道光熱電力料（仮設電力量料金） |  |  | 円/kW時
契約電力用設備種別数 |  | 1 | [6 empty] | 契約電力 | 基本料金 | 他工事と費 | 全体仮設 |  | 本工事基本 |  |  | 設備種別数 | 契約電力kw | 区分 |  | 工事名 |  | 設備種別数 | 新規工期 | 増設工期
|  |  |  | 仮 設 費 計 算 書 | [5 empty] | 単価 | 用分担を行 | 電力基本 | 総工事数 | 料金 |  |  | 1 | 28 | 低圧 |  | ポンプ場 | ポンプ設備 | 1 | 3 | 2 |  | 低圧受電 |  | 高圧受電
１.仮設電力費 | [10 empty] | う現場工期 | 料金 |  |  |  |  | 2 | 49 | 低圧 |  |  | ポンプ | 2 | 4 | 3 |  | １年未満 | １年以上 | １年未満 | １年以上
（１）受電方式 | [8 empty] | 〔KW〕 | [円/KW月] | 〔月〕 | 〔円〕 |  | 〔円〕 |  |  | 3 | 69 | 高圧 |  |  | 沈砂池 | 1 | 3 | 2 | 北海道 | 13.77 | 11.48 | 12.85 | 10.71
方式 | 内 容 | [5 empty] | 該当欄 |  | A | B | C | A×B×C | E | F＝D÷E |  |  | 4 | 89 | 高圧 |  |  | 沈砂池 | 2 | 4 | 3 | 東北 | 13.71 | 11.43 | 13.1 | 10.92
1 | 設備工事で引込受電する場合 | [7 empty] | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 5 | 105 | 高圧 |  |  | 特高受変電 | 1 | 3 | 3 | 東京 | 12.48 | 10.4 | 12.06 | 10.05
2 | 土木工事が先行して引込受電し、設備工事が後から乗り込む場合 | [15 empty] | 6 | 128 | 高圧 |  |  | 電気 | 1 | 3 | 3 | 北陸 | 12.42 | 10.35 | 12.16 | 10.14
3 | 既施設配電盤から電力支給を受ける場合 | [5 empty] | ○ |  | （４）仮設電力料金 | [12 empty] | 電気 | 2～4 | 4 | 4 | 中部 | 12.84 | 10.7 | 12.72 | 10.6
[9 empty] | 使用電力量 |  | 電力量料金 | 現場工期 | 仮設電力料金 |  |  | 入力番号 | 電気の設備別標準使用電力量（kWH/月） |  |  |  |  | 自家発 | 1 | 3 | 3 | 関西 | 12.75 | 10.63 | 12.09 | 10.08
[9 empty] | 〔KWH／月〕 |  | [円／KWH] | 〔月〕 | 〔円〕 |  |  | 11 |  | 設備種別数 １ |  | 900 | 処理場 | ポンプ設備 | 1 | 3 | 2 | 中国 | 15.54 | 12.95 | 14.13 | 11.78
[9 empty] | Ｇ |  | Ｈ | Ｉ | Ｊ＝Ｇ×Ｈ×Ｉ |  |  | 12 |  | 設備種別数 ２～３ |  | 1100 |  | ポンプ | 2 | 4 | 3 | 四国 | 15.13 | 12.61 | 13.81 | 11.51
（２）現場工期及び契約電力 | [8 empty] | 2000 |  | 14.22 | 2 | 56880 |  |  | 13 |  | 設備種別数 ４～６ |  | 1600 |  | 水処理 | 1 | 3 | 2 | 九州 | 16.02 | 13.35 | 14.04 | 11.7
[22 empty] | 水処理 | 2 | 4 | 3 | 沖縄 | 12.78 | 10.65 | 11.9 | 9.92
|  | 設 | 他工事と費用分担を行う現場工期 | [13 empty] | ポンプ場 | 受変電設備 |  |  |  | 水処理 | 3～4 | 4 | 4
|  | 備 | ４ ５ ６ | ７ ８ ９ | 10 11 12 | １ ２ ３ | [11 empty] | 電気設備 |  |  |  | 水処理 | 5～6 | 5 | 5
関 連 工 事 |  | 種 別 | 月 月 月 | 月 月 月 | 月 月 月 | 月 月 月 |  |  | 使用電力量積み上げ |  |  |  | 使用電力量積み上げ |  |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  | 送風機 | 1 | 3 | 2
|  | 数 | [5 empty] | 入力番号 | 設備名 |  | 電力量 | 入力番号 | 設備名 |  | 電力量 |  |  | 建築電気設備 |  |  |  | 汚泥処理 | 1 | 3 | 2 | 役務費（仮設電力基本料金） |  |  | 円/kW月
本 工 事 |  | 1 | [6 empty] | 機械設備 |  | 2000 | [10 empty] | 汚泥処理 | 2～3 | 4 | 4
他工事１ | 電気設備工事 | [15 empty] | 処理場 | 受変電設備 |  |  |  | 汚泥処理 | 4～5 | 5 | 5 |  | 低圧受電 |  | 高圧受電
他工事２ | [17 empty] | 水処理電気設備 |  |  |  | 汚泥焼却 | 1 | 5 | 5 |  | １年未満 | １年以上 | １年未満 | １年以上
他工事３ | [17 empty] | 汚泥処理電気設備 |  |  |  | 汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ | 1 | 3 | 2 | 北海道 | 1404 | 1170 | 1572 | 1310
他工事４ | [17 empty] | 情報処理設備 |  |  |  | 特高受変電 | 1 | 3 | 3 | 東北 | 1380 | 1150 | 1440 | 1200
他工事５ | [17 empty] | 自家発電設備 |  |  |  | 電気 | 1 | 3 | 3 | 東京 | 1224 | 1020 | 1410 | 1175
他工事６ | [17 empty] | 建築電気設備 |  |  |  | 電気 | 2～3 | 4 | 4 | 北陸 | 1296 | 1080 | 1428 | 1190
他工事７ | [12 empty] | 小計 |  | 0 | [6 empty] | 電気 | 4～6 | 5 | 5 | 中部 | 1266 | 1055 | 1404 | 1170
本工事の現場工期 |  |  | 2 | ヶ月 |  |  |  |  | 小計 |  | 2000 |  | 合計 |  | 2000 | [6 empty] | 自家発 | 1 | 3 | 3 | 関西 | 1176 | 980 | 1512 | 1260
他工事と費用分担を行う総工事数 |  |  | 1 | 工事 | [17 empty] | 機械電気 | 2 | 3 | 3 | 中国 | 1212 | 1010 | 1356 | 1130
他工事と費用分担を行う現場工期 |  |  | 2 | ヶ月 |  |  |  |  | （４）仮設水道料金 | [16 empty] | 四国 | 1218 | 1015 | 1428 | 1190
契約電力 |  |  | 28 | kW |  |  |  |  | 使用量 | 引込径に |  | 仮設 | [13 empty] | 九州 | 1104 | 920 | 1500 | 1250
[10 empty] | 応じた | 現場工期 | 水道料金 | [13 empty] | 沖縄 | 1452 | 1210 | 1764 | 1470
２.仮設水道費 | [9 empty] | 水道料金 |  | 〔円／日〕
（１）引込方式 | [8 empty] | 〔m3／月〕 | [円／m3] | 〔月〕 | Ｓ＝
方式 | 内 容 | [5 empty] | 該当欄 |  | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｐ×Ｑ×Ｒ
1 | 設備工事で引込む場合 | [7 empty] | 25 | 0 | 2 | 0
2 | 土木工事が先行して引込み、設備工事が後から乗り込む場合
3 | 既施設配管から水道支給を受ける場合 | [5 empty] | ○ |  | ３.仮排水費 |  | 排水ポンプ仕様 |  | 100φ×15ｍ×5.5kw
[9 empty] | 仮排水箇所 |  | 使用日数 | 台数 | ポンプ損料 | 仮設電力料金
[9 empty] | 〔ヶ所〕 |  | [日／ヶ所] | 〔台／日〕 | 〔円／日台〕 | 〔円〕 |  |  | 仮設水道引込径
[9 empty] | Ｔ |  | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ＝Ｔ×Ｕ×Ｖ×Ｗ |  |  | 工事数 | 引込径
（２）現場工期及び契約電力 | [10 empty] | 20 |  | 900 | 0 |  |  | 1 | 13
[17 empty] | 4 | 20
他工事と費用分担を行う総工事数 |  |  | 1 | 工事 | 管径φ | 13 | mm |  | ４.まとめ | [7 empty] | 7 | 25
[11 empty] | 仮設電力 | 仮設水道 | 水道光熱電力料金 |  | 端数処理
（3）仮設水道基本料金 | [8 empty] | 水道光熱電力料 |  | 料金 Ｊ | 料金 Ｓ | Ｙ1＝Ｊ＋Ｓ |  | Ｚ1
引込み管径 |  | 基本料金 | 水 道 料 金 〔円／m3〕 | [5 empty] | （直接経費） |  | 56880 | 0 | 56880 |  | 56000
|  | 〔円／月〕 | 30 | [7 empty] | 仮排水費 |  |  |  | 端数処理
φ | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 仮 設 費 |  | Ｘ |  |  |  | Ｚ2
φ | [8 empty] | （共通仮設費） |  |  | 0 |  |  | 0 | 積み上げ分
[11 empty] | 電力基本 | 水道基本 | 役務費 |  | 端数処理
引込径に |  | 他工事と費 | 全体仮設 |  | 本工事基本 |  |  |  | 役 務 費 |  | 料金 Ｆ | 料金 Ｏ | Ｙ2＝Ｆ＋Ｏ |  | Ｚ3
応じた |  | 用分担を行 | 電力基本 | 総工事数 | 料金 |  |  |  | （共通仮設費） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
基本料金 |  | う現場工期 | 料金
〔円／月〕 |  | 〔月〕 | 〔円〕 |  | 〔円〕
Ｋ |  | Ｌ | Ｎ＝Ｋ×Ｌ | Ｍ | Ｏ＝Ｎ÷Ｍ
0 |  | 2 | 0 | 1 | 0