## 表紙
工 事 設 計 書
[5 empty] | 設 計 書 作 成 |  | 設計者 | 審査 | 係長 | 課長
2026-01-01
※数量は参考とする
| 工 事 名 | 住吉中継ポンプ場自家発電設備更新工事
| 工事場所 | 甲府市住吉三丁目28-1（住吉中継ポンプ場） |  |  | 工 期 | 着工日 ～ 令和10年3月17日
| 設計金額 |  | - |  | 工 種 |  | 電気
|  | 本工事は住吉中継ポンプ場に設置されている |  |  | 自家発電装置 １台
|  | 自家発電設備の更新工事である。 |  |  | 自家発補機盤 １面
| 工事理由 |  |  | 工事概要 | 地下燃料貯油槽 １基
燃料移送ポンプ ２台
給油口ボックス １面
LCD監視装置機能増設 １式ほか
甲府市上下水道局工務部浄化センター

## 総括
本 工 事 総 括 表
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
住吉中継ポンプ場自家発電設備更新工事
Ⅰ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 土木工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 建築工事 |  | 1 | 式
| 計 | 工事価格 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ
Ⅳ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式 |  |  | 工事価格×10%
| 総合計 | 請負工事費 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ
( １ 頁 )

## 内訳書
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
Ⅰ | 機器費 |  | 1 | 式 |  |  | 第1号明細書
Ⅱ | 直接工事費
| 輸送費 |  | 1 | 式
| 直接材料費 |  | 1 | 式 |  |  | 第２号明細書
| 補助材料費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式 |  |  | 第３号明細書
| 複合工費 |  | 1 | 式 |  |  | 第４号明細書
| 機械経費 |  | 1 | 式
| 仮設費 |  | 1 | 式
| 特別経費 | 試運転用燃料 | 1 | 式
小 計
( ２ 頁 )
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 間接工事費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 準備費 |  | 1 | 式 |  |  | 第５号明細書
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 据付間接費 | 据付(技術者)間接費 | 1 | 式
| 据付間接費 | 据付(機器)間接費 | 1 | 式
小 計
Ⅳ | 設計技術費
| 計 | 工事原価 Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
( ３ 頁 )
本 工 事 内 訳 書
記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | スクラップ売却費 |  | 1 | 式 |  |  | 第６号明細書
Ⅶ | 消防手続費用 |  | 1 | 式
| 合計 | 工事価格 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ
( ４ 頁 )

## 明細書
第１号明細書 |  |  | 機器費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 自家発補機盤 |  |  | 1 | 面
| 自家発電装置 |  |  | 1 | 基
| 燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 台
| 燃料小出槽 |  |  | 1 | 基
| 地下燃料貯油槽 |  |  | 1 | 基
| 給油口ﾎﾞｯｸｽ |  |  | 1 | 面
| 地下燃料貯油槽油量計 |  |  | 1 | 組
| 受変電･自家発･無停電電源設備Cot 機能増設 |  |  | 1 | 式
| 遠方通信盤(子局) 機能増設 |  |  | 1 | 式
| LCD監視装置機能増設 |  |  | 1 | 式
| 住吉ﾎﾟﾝﾌﾟ場遠方通信盤 機能増設 |  |  | 1 | 式
| 場外ﾎﾟﾝﾌﾟ場用監視装置 機能増設 |  |  | 1 | 式
| 雨水ポンプ場ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 機能増設 |  |  | 1 | 式
計
5
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高圧ケーブル | 6kV EM-CET | 60 sq | 40.5 | m
計
6
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 38 sq- 3 c | 58.7 | ｍ
小計
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 8 sq- 3 c | 42.8 | m
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 3.5 sq- 3 c | 42.8 | ｍ
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 2 sq- 3 c | 101 | ｍ
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE | 2 sq- 2 c | 79.6 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
計
7
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 15 c | 80.5 | ｍ
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 10 c | 90.2 | ｍ
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 4 c | 44.3 | ｍ
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 3 c | 180 | ｍ
| 制御ケーブル | EM-CEE | 1.25 sq- 2 c | 295 | ｍ
| 制御ケーブル | EM-CEES | 1.25 sq- 2 c | 639 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
計
8
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| その他電線 | EM-IE | 60 sq | 34.5 | ｍ
| その他電線 | EM-IE | 14 sq | 3.19 | ｍ
| その他電線 | EM-IE | 3.5 sq | 76.5 | ｍ
| その他電線 | EM-IE | 2 sq | 79.1 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
計
9
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 端末処理材 | 6kV EM-CET | 60 sq（屋内） プレハブ 圧着 | 2 | 組
| 端末処理材 | 600V EM-CE | 38 sq- 3 c 圧着式 | 2 | 組
計
10
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 接地棒 |  | φ14*1500 3連結 | 1 | 本
| 接地棒用リード端子 |  | φ14用 | 1 | 本
| 接地埋設標 |  | 140*90*1.5t黄銅製 | 1 | 枚
| 接地埋設標 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 本
計
11
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ |  | 400*400 | 7.56 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
計
12
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| HIVE |  | 22 mm(露出) | 16.4 | ｍ
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
| VE |  | 22 mm(埋込) | 3.85 | ｍ
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
| FEP |  | 80 mm | 127 | ｍ
| FEP |  | 50 mm | 232 | ｍ
| ベルマウス |  | FEP 80φ用 | 14 | 個
| ベルマウス |  | FEP 50φ用 | 18 | 個
小計
| GP |  | 70 mm(露出) | 3.96 | ｍ
| GP |  | 28 mm(露出) | 3.96 | ｍ
13
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| GP |  | 22 mm(露出) | 13.5 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
| 異種管接続材 |  | FEP 80φ用 | 1 | 個
| 異種管接続材 |  | FEP 50φ用 | 1 | 個
| ケーブル埋設標 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 17 | 本
| プルボックス | SUS-WP | 300*300*200 | 2 | 個
| ケーブル埋設シート |  | 300mm ﾀﾞﾌﾞﾙ | 102 | ｍ
小計
計
14
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ハンドホール |  | 1500*1500*2000H | 1 | 組
| ハンドホール |  | 1500*1500*1500H | 1 | 組
| ハンドホール |  | 900*900*900H | 1 | 組
計
15
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 炭素鋼鋼管 | SGP | 65（屋外） | 2.75 | ｍ
| 炭素鋼鋼管 | SGP | 40（屋外） | 7.98 | ｍ
| 炭素鋼鋼管 | SGP | 32（屋外） | 5.72 | ｍ
| 炭素鋼鋼管 | SGP | 25（屋外） | 19.8 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | PLS | 65（埋設） | 3.85 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | PLS | 40（埋設） | 5.72 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | PLS | 32（埋設） | 7.21 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | PLS | 25（埋設） | 6.71 | ｍ
小計
| 同上付属材料 |  |  | 1 | 式
小計
| ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 25A 10K | 1 | 個
| フレキシブル継手 |  | 65A | 1 | 個
16
第２号明細書 |  |  | 直接材料費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| フレキシブル継手 |  | 40A | 2 | 個
| フレキシブル継手 |  | 25A | 4 | 個
| 通気口 |  | 32A | 1 | 個
小計
計
合計
17
第３号明細書 |  |  | 労務費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電 工 |  | （据付） |  | 人
| ダクト工 |  | （据付） |  | 人
| 配管工 |  | （据付） |  | 人
小計
| 技術者 |  | （据付） |  | 人
| 技術者 |  | （単体調整） |  | 人
| 技術者 |  | （組合試験） |  | 人
小計
計
18
第４号明細書 |  |  | 複合工費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鋼材加工 |  | SS (塗装あり) 材工共 | 602 | kg
| 鉄筋 |  | D13 | 66.7 | kg
| 鉄筋コンクリート |  | 24N/mm2 材工共 | 1.23 | m3
| 無筋コンクリート |  | 18N/mm2 材工共 | 0.21 | m3
| モルタル仕上げ |  |  | 0.97 | ㎡
| 金ゴテ仕上げ |  |  | 2.32 | ㎡
| 型枠 |  |  | 5.46 | ㎡
| 防塵塗装 |  |  | 1.94 | ㎡
| 防火区画処理補修 |  | 300W×300H(壁) | 1 | 箇所
| 防火区画処理補修 |  | 1600W×250H(壁) | 2 | 箇所
| 防火区画処理補修 |  | 1000W×1000H(壁) | 1 | 箇所
| 防火区画処理補修 |  | 1700W×1100H(床) | 1 | 箇所
| はつり |  |  | 0.29 | m3
| コア抜き |  | 壁 φ100×200L | 2 | 箇所
19
第４号明細書 |  |  | 複合工費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 掘削 |  |  | 31.9 | m3
| 埋戻し |  |  | 20.9 | m3
| 残土処理 |  | 場内仮置き場運搬 | 11 | m3
| 山砂 |  |  | 23.4 | m3
| 砕石 |  |  | 0.87 | m3
計
20
第５号明細書 |  |  | 準備費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| アスベスト除去・処分 |  | シール材 | 1 | 式 |  |  | 運搬費共
| アスベスト除去・処分 |  | 給気ファン・排気ファンたわみ継手 | 1 | 式 |  |  | 運搬費共
小計
| コンクリートガラ処分 |  |  | 0.29 | m3
| 運搬費 |  | 3ｔ | 1 | 台
小計
| 既設タンク燃料移送費 |  |  | 1 | 式
小計
計
21
第６号明細書 |  |  | スクラップ売却費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 有価物処理 |  | 鉄くず ヘビーH2 | 18.1 | ｔ
| 有価物処理 |  | 1号銅くず | 647 | kg
| 有価物処理 |  | 2号銅くず | 376 | kg
| 有価物処理 |  | SUSくず | 8 | kg
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  |  | 1910 | kg
| 運搬費 |  | 2ｔ | 1 | 台
| 運搬費 |  | 4ｔ | 5 | 台
小計
| 工業系雑品スクラップ |  | 電気機器類 | 7120 | ｋｇ |  |  | 解体費・運搬費共
| 工業系雑品スクラップ |  | 機械機器類 | 33800 | ｋｇ |  |  | 解体費・運搬費共
小計
計
22