## 表紙
工 事 設 計 書
工事件名 | 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備－１）工事
施工個所 |  | 甲府市太田町10番1号
本 数 量 は 参 考 と す る
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 審 査 | 課 長
令和 7年 8月
甲府市 まちづくり部 まち整備室 建築営繕課
工事価格
消費税等相当額
設計総額
工 事 概 要
【ゾウ舎】 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 平屋建て（新築・増築) 【中型サル舎】 鉄筋コンクリート造 平屋建て（改修）
【チンパンジー舎】 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 ２階建て（増築・改修） 【ヤマアラシ舎】 鉄筋コンクリート造 平屋建て（新築）
【ペンギン・フラミンゴ舎】 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 平屋建て（新築）
上記の建築主体工事に伴う機械設備工事 1式
【機械設備工事】
１．冷暖房設備工事 ２．換気設備工事 ３．衛生器具設備工事 ４．給水設備工事 ５．排水設備工事
【屋外設備】 上水設備工事、井水設備工事、汚水設備工事、雨水設備工事 １式

## 内訳書
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備－１）工事
1 | 直接工事費計 |  | 1 | 式
2 | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
共通費計
3 | 工事価格
4 | 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総合計

## 遊亀公園付属動物園Ⅱ期工事
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G | ゾウ舎 |  | 1 | 式
H | 中型サル舎 |  | 1 | 式
Ｉ | チンパンジー舎 |  | 1 | 式
J | ヤマアラシ舎 |  | 1 | 式
Q | フラミンゴ舎 |  | 1 | 式
R | ペンギン舎 |  | 1 | 式
V | 屋外設備 |  | 1 | 式
合 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G | Ｇゾウ舎
G1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
G2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
G3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
G4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
G5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
ゾウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
H | 中型サル舎
H1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
H2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
H3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
中型サル舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ | チンパンジー舎
Ｉ1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
Ｉ2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
Ｉ3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
Ｉ4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
Ｉ5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
チンパンジー舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J | ヤマアラシ舎
J1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
J2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
J3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
J4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
J5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
ヤマアラシ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Q | フラミンゴ舎
Q1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
Q2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
Q3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
フラミンゴ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
R | ペンギン舎
R1 | ろ過設備工事 |  | 1 | 式
R2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
R3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
R4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
R5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
ペンギン舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
V | 屋外設備
V1 | 上水設備工事 |  | 1 | 式
V2 | 井水設備工事 |  | 1 | 式
V3 | 汚水設備工事 |  | 1 | 式
V4 | 雨水設備工事 |  | 1 | 式
屋外設備 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G | ゾウ舎
G1 | 冷暖房設備工事
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-A | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 25.0kW
暖房能力 28.0kW
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A1 | ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 14.0kW
暖房能力 10.7kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.5ｍｍ 450以下 | 2 | ㎡ |  |  | 複合単価
| 断熱工事 |  | 1 | 式
| 吹出口 | VHS 450×150 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| OAﾁｬﾝﾊﾞｰ | 1000×600×450H | 2 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 1000×600×450H | 2 | 個
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G2 | 換気設備工事
| 排風機 EF-1-1 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
風量 1010CMH
| 排風機 EF-1-2 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
風量 550CMH
| ガラリ雨切付 | 500×600 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G3 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 吸気弁付耐寒万能ﾎｰﾑ水栓 | KTL-25 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 5 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G4 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 81 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 450×450 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 1 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 117 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 19 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 20 屋内一般 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 40 屋内一般 | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 450×450 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 33 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G5 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 33 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 24 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 8 | 箇所 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 100 結露防止対策品 EPDM | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 600×600 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 450×450 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 排水用金物 | 50 D金具 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
ゾウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
H | 中型サル舎
H1 | 冷暖房設備工事
| ｴｱｺﾝ屋外機脱着 |  | 3 | 台
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
H2 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 21 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
H3 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
中型サル舎 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ | チンパンジー舎
Ｉ1 | 冷暖房設備工事
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-A | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 10.0kW
暖房能力 11.2kW
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A1 | 天井埋込形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 10.0kW
暖房能力 11.2kW
| 同上用リモコン |  | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.6ｍｍ 750以下 | 2 | ㎡ |  |  | 複合単価
| チャンバー | 1600×800×400H GW25 | 2 | ケ
| 吹出口 | VHS 600×200 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| スリット | GVS 600×200 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ2 | 換気設備工事
| 排風機 EF-1-1 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 500CMH
| ベントキャップ | 200Ф | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 200Ф | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| ﾀﾞｸﾄ保温 |  | 1 | 式 |  |  | 市場単価
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振止め |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ3 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ4 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 21 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 21 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｉ5 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 集水桝 SUS製ｶｺﾞ付 | 300×300×600H | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
チンパンジー舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J | ヤマアラシ舎
J1 | 冷暖房設備工事
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-1 | 天吊形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 5.0kW
暖房能力 6.0kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J2 | 換気設備工事
| 換気扇 PF-1 | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 2 | 台 |  |  | 複合単価
風量 70CMH V-08PPR2
| 給排気ｸﾞﾘﾙ | P-13GL | 2 | ケ
| 給気口 OG-1 | 樹脂製角形ｸﾞﾘﾙ | 2 | 台 |  |  | 複合単価
風量 70CMH P-13GL
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 100Ф P-13VSQ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J3 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J4 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| バルブＢＯＸ | VC-2 B-1 | 1 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 20 屋内一般 | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| バルブＢＯＸ | VC-2 B-1 | 1 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
J5 | 排水設備工事
【雨水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 9 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 集水桝 SUS製ｶｺﾞ付 | 300×300×600H | 4 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
ヤマアラシ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｑ | フラミンゴ舎
Ｑ１ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｑ２ | 給水設備工事
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 20 屋内一般 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 25 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 1 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｑ３ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 38 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 壁オーバーフロー排水口 | 400×200 格子付 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
【雨水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 22 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
フラミンゴ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｒ | ペンギン舎
Ｒ１ | ろ過設備工事
| ろ過機 R-1 | EFG-25MSB | 1 | 基 |  |  | 複合単価
| 基礎工事費 |  | 1 | 式
| ヒートポンプチラー CH-1 | YCWP710JA | 1 | 基 |  |  | 複合単価
| 基礎工事費 |  | 1 | 式
| クッションタンク | 1500L | 1 | 基 |  |  | 複合単価
| 基礎工事費 |  | 1 | 式
| 熱原水ポンプ | 50LPD5.75E | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| バルク貯槽 横型 | 500AJ | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| バルク用調整器 |  | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| バルク用付属品 |  | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 基礎工事費 |  | 1 | 式
【池循環系統】
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 65 機械便所 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 屋内一般 | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 75 屋内一般 | 80 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 80 T400 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 80 ゴム製球形 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| バイメタル温度計 | 100φ T形 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 圧力計 | 100φ 0.10Mpa | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 浴槽吐出口 | V80 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 浴槽吸込口 | 400×200 格子付 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
【冷温水系統】
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 機械便所 | 41 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 20 T400 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 50 T400 | 12 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-5K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製Ｙ形ストレーナー | 50 Y | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 防虫網 | 50 NVP | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 50 ゴム製球形 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| バイメタル温度計 | 100φ T形 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 圧力計 | 100φ 0.10Mpa | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 自動空気抜弁 | 20 AF-6N-F | 1 | 個 |  |  | 複合単価
【ガス系統】
| ガス用ポリエチレン管 | PE 25 | 42 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 25 T400 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 25 500L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
ろ過設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｒ２ | 換気設備工事
| 排風機 EF-1-1 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 350CMH EFG-25MSB
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-01SW | 1 | 個 |  |  | 複合単価
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｒ３ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 吸気弁付耐寒万能ﾎｰﾑ水栓 | KTL-25 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｒ４ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 28 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 29 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 27 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 50 屋内一般 | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 機械便所 拡管式接合 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 機械便所 拡管式接合 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 50 機械便所 拡管式接合 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 25 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 50 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 2 | 箇所
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| ステンレス製ボール弁 | 20 JIS-10K ねじ込み | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 29 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 埋設標 | 鉄製 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｒ５ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 24 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 82 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 9 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 鋳鉄製ゲートベン | 100 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 共栓金具 | 100 SNA | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 8 | 箇所 |  |  | 複合単価
【雨水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水設備工事 小 計
ペンギン舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｖ | 屋外設備
Ｖ１ | 上水設備工事
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 21 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 140 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 30 地中配管 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 50 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 111 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 65 地中配管 | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K | 11 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 32 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 40 JIS-10K | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| ＤＡ型不凍水栓柱 | 15 H=1500 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ホーム水栓 | T200SNR13 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 466 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 43 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｖ２ | 井水設備工事
| 受水槽付給水加圧装置 WTP-1 | 25Ф×77L/min×15.4mAQ | 1 | 台
受水槽5000L
| 同上用基礎工事費 |  | 1 | 式
| 同上用搬入費 |  | 1 | 式
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 170 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 84 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 208 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 屋内一般 拡管式接合 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 50 屋内一般 拡管式接合 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 25 T400 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 50 T400 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 25 300L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 50 ゴム製球形 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K | 17 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 40 JIS-10K | 6 | 個 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| バルブＢＯＸ | VC-2 B-1 40以下 | 23 | 箇所
| バルブＢＯＸ | VC-4 B2-A 50-80 | 3 | 箇所
| 水道メーター | 25 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 復箱翼車型 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 伸縮式ボール止水栓 | 25 MEO | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 量水器ボックス | PVC耐寒蓋 底板付MB-13SH | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 468 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 55 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
井水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｖ３ | 汚水設備工事
| 水中ポンプ P-1 | 80DLA53.7 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 水中ポンプ P-1 | 80DLJ53.7 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 263 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 200 地中配管 | 97 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 500H 樹脂製蓋 | 19 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 600H 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 700H 樹脂製蓋 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 800H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 900H 樹脂製蓋 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 1000H 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200 | 1100H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300 | 2400H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300 | 2500H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300 | 2700H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 700H 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 800H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 900H 樹脂製蓋 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 1000H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 1200H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 1300H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 1400H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 200Ф×200 | 1500H 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 鋳鉄製防護ふた | 標準型 T-8 径200 | 47 | 組 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
汚水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｖ４ | 雨水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 178 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 125 地中配管 | 52 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 119 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 200 地中配管 | 38 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 250 地中配管 | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径100 1000□ | 14 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径125 1000□ | 6 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径150 1000□ | 7 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径200 1000□ | 5 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径250 1000□ | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 28 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ用蓋嵩上げ | 5ヶ所 | 1 | 式
雨水設備工事 小 計
屋外設備 計