## 表紙
工 事 設 計 書
工事件名 | 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備－２）工事
施工個所 |  | 甲府市太田町10番1号
本 数 量 は 参 考 と す る
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 審 査 | 課 長
令和 7年 10月
甲府市 まちづくり部 まち整備室 建築営繕課
工事価格
消費税等相当額
設計総額
工 事 概 要
【テナガザル舎】 鉄筋コンクリート造 ２階建て（新築）
【カワセミ舎】 鉄骨造 平屋建て（新築）
【フクロウ舎】 鉄骨造 平屋建て（新築）
【ハクチョウ舎】 （新設）
【バク舎】鉄筋コンクリート造 平屋建て（改修）
【ルリコンゴウインコ・カメ舎】 木造、鉄骨造 平屋建て（新築）
【レッサーパンダ舎】 鉄筋コンクリート造 平屋建て（新築）
【トイレ棟】 木造 平屋建て（新築）
上記の建築主体工事に伴う機械設備工事 1式

## 内訳書
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備－２）工事
1 | 直接工事費計 |  | 1 | 式
2 | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
共通費計
3 | 工事価格
4 | 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総合計

## 遊亀公園付属動物園Ⅱ期工事
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K | テナガザル舎 |  | 1 | 式
L | カワセミ舎 |  | 1 | 式
M | フクロウ舎 |  | 1 | 式
N | ハクチョウ舎 |  | 1 | 式
O | ルリコンゴウインコ・カメ舎 |  | 1 | 式
P | バク舎 |  | 1 | 式
S | レッサーパンダ舎 |  | 1 | 式
U | トイレ棟 |  | 1 | 式
合 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K | テナガザル舎
K1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
K2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
K3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
K4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
K5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
テナガザル舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
L | カワセミ舎
L1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
L2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
L3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
カワセミ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
M | フクロウ舎
M1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
M2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
M3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
フクロウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
N | ハクチョウ舎
N1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
N2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
N3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
ハクチョウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
O | ルリコンゴウインコ・カメ舎
O1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
O2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
O3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
O4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
O5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
O6 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
O7 | ＬＰガス設備工事 |  | 1 | 式
ルリコンゴウインコ・カメ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
P | バク舎
P1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
P2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
P3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
バク舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
S | レッサーパンダ舎
S1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
S2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
S3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
S4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
S5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
レッサーパンダ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U | トイレ棟
U1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
U2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
U3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
U4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
U5 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
トイレ棟 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K | テナガザル舎
K1 | 冷暖房設備工事
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-A | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 25.0kW
暖房能力 28.0kW
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A1 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 8.0kW
暖房能力 9.0kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A2 | 壁掛形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 5.6kW
暖房能力 6.3kW
| 同上用リモコン |  | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 29 | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф× 9.52Ф | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф×12.70Ф | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K2 | 換気設備工事
| 排風機 EF-1-1 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 420CMH EFG-25KSB-W
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
| 排風機 EF-1-2 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 1200CMH EFG-35MSB
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K3 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 電気温水器 EH-1 | 12L 1-200V-1.5kW | 1 | 台
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K4 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 25 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| ステンレス製ゲート弁 | 20 JIS-10K ねじ込み | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 2 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 11 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
K5 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
テナガザル舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
L | カワセミ舎
L1 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
L2 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
L3 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 4 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 共栓金具 | 100 SNA | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
カワセミ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
M | フクロウ舎
M1 | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
M2 | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
M3 | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 共栓金具 | 100 SNA | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
フクロウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｎ | ハクチョウ舎
Ｎ１ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｎ２ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 9 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｎ３ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
ハクチョウ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ | ルリコンゴウインコ・カメ舎
Ｏ１ | 冷暖房設備工事
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-A | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 14.0kW
暖房能力 16.0kW
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A1 | 4方向ｶｾｯﾄ形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 2.8kW
暖房能力 3.2kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A2 | 4方向ｶｾｯﾄ形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 7.1kW
暖房能力 8.0kW
| 同上用リモコン |  | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ２ | 換気設備工事
| 全熱交換形空調換気扇 HEX-1-1 | ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ LGH-N25CX | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150Ф P-18VSQ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PGL-63DR | 1 | 個
| 全熱交換形空調換気扇 HEX-1-2 | ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ LGH-N25CX | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150Ф P-18VSQ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PGL-63DR | 1 | 個
| 全熱交換形空調換気扇 HEX-1-3 | ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ LGH-N50CX | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 200Ф P-23VSQ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PGL-63DR | 1 | 個
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 150Ф | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 200Ф | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ３ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 混合水栓 | TKS05310J | 1 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 散水栓ボックス | ｽﾃﾝﾚｽ製鍵付 | 1 | 個
【猛獣舎屋外東面 井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ４ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 30 地中配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 32 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 20 T400 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 20 屋内一般 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 25 屋内一般 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 25 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 2 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ５ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 44 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 16 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 共栓金具 | 100 SNA | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ６ | 給湯設備工事
| ガス給湯機 GH-1 | 24号 | 1 | 台
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給湯設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｏ７ | ＬＰガス設備工事
| 自動切替ガス調整器セット | RH8N 8kg/h | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 同上用気密試験費 |  | 1 | 式
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| ボールバルブ | 20 T400 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
ＬＰガス設備工事 小 計
ルリインゴインコ・カメ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｐ | バク舎
Ｐ１ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｐ２ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
【井水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 36 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PD 20 屋内一般 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設テープ | 150mm | 36 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｐ３ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 4 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
バク舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｓ | レッサーパンダ舎
Ｓ１ | 冷暖房設備工事
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-1 | 1方向ｶｾｯﾄ形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 2.2kW
暖房能力 2.5kW
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-2 | 1方向ｶｾｯﾄ形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 2.5kW
暖房能力 2.8kW
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-1 | 2方向ｶｾｯﾄ形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 3.6kW
暖房能力 4.0kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-2 | 4方向ｶｾｯﾄ形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 7.1kW
暖房能力 480kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-3 | 天井埋込形 | 2 | 台 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
冷房能力 12.5kW
暖房能力 14.0kW
| 同上用リモコン |  | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.5ｍｍ 450以下 | 14 | ㎡ |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.6ｍｍ 750以下 | 3 | ㎡ |  |  | 複合単価
| チャンバー | 1500×400×400H GW25 | 2 | ケ
| 吸込口ボックス | 550×400×400H GW25 | 4 | ケ
| 吹出口 | VHS 750×200 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| スリット | GVS 350×200 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 9.52Ф× 6.35Ф | 64 | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 31 | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 44 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 32 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 27 | ｍ |  |  | 複合単価
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 30 屋内一般 | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｓ２ | 換気設備工事
| 空調換気扇 HEX-1-1 | 天井埋込形 | 3 | 台 |  |  | 複合単価
風量 70CMH VL-12ZJ
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 100Ф P-13VSQ | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-04SWL | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 全熱交換形空調換気扇 HEX-1-2 | ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ LGH-N25CX | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150Ф P-18VSQ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 全熱交換形空調換気扇 HEX-1-3 | ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ LGH-N25CX | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150Ф P-18VSQ | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 丸形給排気グリル | 150Ф P-18GLC | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 2 | 個
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 100Ф | 47 | ｍ |  |  | 複合単価
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 150Ф | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｓ３ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| ﾎｰｽ接続・差込式横水栓 | T28AUNH13 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 吸気弁付耐寒万能ﾎｰﾑ水栓 | KTL-25 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 90度回転式不凍水栓柱 | 20×13mm D-X2 1.5m | 9 | 個 |  |  | 複合単価
| ガーデンパン | NGP-5714F | 4 | 台 |  |  | 複合単価
| ｼｬﾜｰ付水栓 | TMF19Y1 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｓ４ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 30 地中配管 | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 27 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 23 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 32 屋内一般 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 32 H=600 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 2 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｓ５ | 排水設備工事
【汚水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 44 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 24 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 32 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 6 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 共栓金具 | 100 SNA | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 排水桝 特殊改良桝 | 450×450×600H CA | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
レッサーパンダ舎 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ | トイレ棟
Ｕ１ | 冷暖房設備工事
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-1 | 壁掛形 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
冷房能力 2.2kW
暖房能力 2.2kW
| 同上用基礎工事 |  | 1 | 台
| 壁掛式縦型電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ PH-1 | DPS-A 50E 1-100V-0.5KW | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 壁掛式縦型電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ PH-2 | DPS-A 75E 1-100V-0.75KW | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 壁掛式縦型電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ PH-3 | DPS-A125E 1-100V-1.25KW | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 9.52Ф× 6.35Ф | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 管塗装工事 |  | 1 | 式
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 500□ | 1 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事 | 室内機電源（冷媒管共巻き） | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 二次側電気工事 | 連絡配線（冷媒管共巻き） | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ２ | 換気設備工事
| 空調換気扇 HEX-1-1 | 壁埋込角穴取付け | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 100CMH VL-12EK-D
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-04SWL | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 排風機 EF-1-1 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 350CMH EFG-25MSB
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-01SW | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 排風機 EF-1-2 | 排気専用電動ｼｬｯﾀｰ付 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ有圧換気扇 | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 350CMH EFG-25MSB
木枠・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-01SW | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 天井埋込換気扇 V-1-1 | ｻﾆﾀﾘｰ用格子ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台 |  |  | 複合単価
風量 90CMH VD-10ZVC
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | P-04SW | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 100Ф P-13VSQ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 100Ф | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 保温工事 |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ３ | 衛生器具設備工事
【上水系統】
| 洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用ｺﾝﾊﾟｸﾄ便器 | 6 | 組 |  |  | 複合単価
| 紙巻器 | 棚付二連 | 6 | ケ
| 手すり | 腰掛け便器用手すりＬ型 | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 手すり | 腰掛け便器用可動手すり | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 平壁設置ﾀｲﾌﾟ | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 洋風便器 | 幼児用洋風便器 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 幼児用便座 |  | 1 | ケ
| 紙巻器 | 棚付二連 | 1 | ケ
| オストメイト | タンク式電気温水器内蔵 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 収納式壁設置ﾀｲﾌﾟ | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 収納式壁設置ﾀｲﾌﾟ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 小便器 | 低ﾘｯﾌﾟ壁掛小便器 | 3 | 組 |  |  | 複合単価
| 手すり | 小便器用手すり | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 洗面器 | 壁掛洗面器 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 手すり | 洗面器用Ｐ形手すり | 1 | 個 |  |  | 複合単価
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 洗面器 | カウンター式洗面器 | 4 | 組 |  |  | 複合単価
| 手すり | カウンター用手すり | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 洗面器 | ベッセル式洗面器 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| 掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付掃除用流し | 1 | 組 |  |  | 複合単価
衛生器具設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ４ | 給水設備工事
【上水系統】
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 30 地中配管 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 機械便所 | 43 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 機械便所 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 32 機械便所 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 40 機械便所 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 32 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ＭＴ型不凍止水栓 | 40 H=600 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 3 | 箇所
| 埋設テープ | 150mm | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| 埋設標 | 鉄製 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ５ | 排水設備工事
【屋外排水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 樹脂製蓋 | 4 | 箇所 |  |  | 複合単価
【屋内排水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 16 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 機械便所 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 37 | ｍ |  |  | 複合単価
| 床上掃除口 | 100 COA | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 床排水金物 | 50 T5A | 3 | 個 |  |  | 複合単価
【通気系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 通気口金物 | 65 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
記号 | 名 称 | 品 種 ・ 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
トイレ棟 計