## 表紙１
工 事 設 計 書
件 名 |  | 甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
工 事 箇 所 |  | 甲府市丸の内一丁目１８番１号 外３中継地点
本数量は参考とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 係 長 | 課 長
令和 7 年 12 月
まちづくり部まち整備室建築営繕課
まちづくり部まち整備室建築営繕課
甲府地区広域行政事務組合

## 表紙２
工 事 価 格
消費税等相当額
設 計 総 額
設 計 概 要 | 本工事は、甲府市役所外３中継地点において多重無線系システム機器を
更新するものである。
[甲府市役所]
多重無線装置、監視制御装置、監視制御卓、直流電源装置の更新他
[帯那山中継局]
多重無線装置、監視制御装置、発電設備の更新他
[高成中継局]
多重無線装置、監視制御装置、発電設備の更新他
[釈迦ヶ岳中継局]
多重無線装置、監視制御装置、発電設備の更新他

## 事業費総括表
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
事 業 費
|  | 一金 | 設計額 |  | 円
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
工事価格
|  | 消費税等相当額 |  |  |  | 10%
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
積 算 書
工事価格
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
1 |  | 機器製作費
2 |  | 直接工事費
3 |  | 間接工事費
4 |  | 一般管理費
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
積 算 書
| 1 | 機器製作費 内訳書
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
1 |  | 機器製作費
| 1 | (同報系)機器製作費 | 1号内訳書へ
機器製作費小計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
積 算 書
| 2 | 直接工事費 内訳書
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
2 |  | 直接工事費
| 1 | (同報系)材料費 | 2号内訳書へ
(鋼構造製作物を除く)
| 2 | (同報系)労務費 | 3号内訳書へ
| 3 | (同報系)技術者間接費対象労務費 | 4号内訳書へ
直接工事費小計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
積 算 書
| 3 | 間接工事費 内訳書
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
3 |  | 間接工事費
| 1 | 共通仮設費 | 5号内訳書へ
| 2 | 現場管理費 | 6号内訳書へ
| 3 | 機器間接費 | 7号内訳書へ
間接工事費小計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
積 算 書
| 4 | 一般管理費 内訳書
名 称 |  |  |  | 金 額 |  | 摘 要
| 1 | 一般管理費 | 8号内訳書へ
一般管理費小計

## 1機器費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
1号内訳書
機 器 製 作 費
|  |  | 名 | 称 |  |  | 金 |  | 額
1 |  |  | 機器製作費
| 1 |  | 甲府市役所
| 2 |  | 帯那山中継局
| 3 |  | 高成中継局
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
1 |  |  | 機器製作費
| 1 |  | 甲府市役所
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 |  | 台 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  |  | 台 | 1
|  | 3 | 遠方監視制御装置 |  |  | 台 | 1
|  | 4 | IF変換機 | BRI-IP Convertor |  | 台 | 3
|  | 5 | L3SW |  |  | 台 | 1
|  | 6 | 監視制御卓 |  |  | 台 | 1
|  | 7 | 直流電源装置 | DC48V 30A 300Ah |  | 台 | 1
|  | 8 | 無停電電源装置 | 500VA |  | 台 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
1 |  |  | 機器製作費
| 2 |  | 帯那山中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 甲府市役所向 |  | 台 | 1
|  | 2 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 釈迦ヶ岳中継局向 |  | 台 | 1
|  | 3 | 18GHz帯FWA無線装置(ODU/IDU)(φ0.6m) | 高成中継局向 |  | 式 | 1
|  | 4 | 被遠方監視制御装置 |  |  | 台 | 1
|  | 5 | IF変換機 | BRI-IP Convertor |  | 台 | 1
|  | 6 | L3SW |  |  | 台 | 1
|  | 7 | 直流電源装置 | DC48V 30A 300Ah |  | 台 | 1
|  | 8 | 無停電電源装置 | 500VA |  | 台 | 1
|  | 9 | 発動発電機 | 8.5kVA程度 |  | 台 | 1
|  | 10 | 燃料小出槽 | 490L |  | 式 | 1
油配管類含む
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
1 |  |  | 機器製作費
| 3 |  | 高成中継局
|  | 1 | 18GHz帯FWA無線装置(ODU/IDU)(φ0.6m) | 帯那山中継局向 |  | 式 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  |  | 台 | 1
|  | 3 | IF変換機 | BRI-IP Convertor |  | 台 | 1
|  | 4 | L2SW |  |  | 台 | 1
|  | 5 | 直流電源装置 | DC48V 30A 300Ah |  | 台 | 1
|  | 6 | 無停電電源装置 | 500VA |  | 台 | 1
|  | 7 | 発動発電機 | 5kVA程度 |  | 台 | 1
|  | 8 | 燃料小出槽 | 490L |  | 式 | 1
油配管類含む
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
1 |  |  | 機器製作費
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 |  | 台 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  |  | 台 | 1
|  | 3 | IF変換機 | BRI-IP Convertor |  | 台 | 1
|  | 4 | L2SW |  |  | 台 | 1
|  | 5 | 直流電源装置 | DC48V 30A 300Ah |  | 台 | 1
|  | 6 | 無停電電源装置 | 500VA |  | 台 | 1
|  | 7 | 発動発電機 | 5kVA程度 |  | 台 | 1
|  | 8 | 燃料小出槽 | 490L |  | 式 | 1
油配管類含む
小 計

## 2材料費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
2号内訳書
直 接 工 事 費 材 料 費
|  |  | 名 | 称 |  |  | 金 |  | 額
2 |  |  | 材料費
| 1 |  | 甲府市役所
| 2 |  | 帯那山中継局
| 3 |  | 高成中継局
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
2 |  |  | 材料費
| 1 |  | 甲府市役所
|  | 1 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 |  | 架 | 1
|  | 2 | 同軸導波管変換器 |  |  | 個 | 1
|  | 3 | 同軸コネクタ | WFH4RD-NP |  | 個 | 2
|  | 4 | 同軸コネクタ | NP-8 |  | 個 | 4
|  | 5 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 |  | 個 | 1
|  | 6 | 同軸ケーブル | WF-H50-4R |  | m | 12
|  | 7 | 同軸ケーブル | EM-8D-FB |  | m | 5
|  | 8 | LANケーブル | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) |  | m | 202
|  | 9 | プリント局内ケーブル | SWVP0.5mm-40C |  | m | 16
|  | 10 | 電子ボタン電話ケーブル | ICT0.5mm-2P |  | m | 7
|  | 11 | 低圧電力ケーブル | EM-CE14.0mm2-2C |  | m | 21
|  | 12 | 低圧電力ケーブル | EM-CE5.5mm2-2C |  | m | 16
|  | 13 | 低圧電力ケーブル | EM-CE3.5mm2-3C |  | m | 10
|  | 14 | 絶縁電線 | EM-IE14.0mm2 |  | m | 4
|  | 15 | 絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 |  | m | 11
|  | 16 | 予備品・付属品 |  |  | 式 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
2 |  |  | 材料費
| 2 |  | 帯那山中継局
|  | 1 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 |  | 架 | 1
|  | 2 | 同軸導波管変換器 |  |  | 個 | 2
|  | 3 | 同軸コネクタ | WFH4RD-NP |  | 個 | 4
|  | 4 | 同軸コネクタ | NP-8 |  | 個 | 8
|  | 5 | 同軸コネクタ | NP-10 |  | 個 | 4
|  | 6 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 |  | 個 | 1
|  | 7 | 同軸ケーブル | WF-H50-4R |  | m | 11
|  | 8 | 同軸ケーブル | EM-8D-FB |  | m | 10
|  | 9 | 同軸ケーブル | EM-10D-FB |  | m | 52
|  | 10 | LANケーブル | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) |  | m | 25
|  | 11 | プリント局内ケーブル | SWVP0.5mm-40C |  | m | 6
|  | 12 | 電子ボタン電話ケーブル | ICT0.5mm-2P |  | m | 28
|  | 13 | 構内通信回線用ケーブル | FCPEV0.65mm-3P |  | m | 13
|  | 14 | 低圧電力ケーブル | EM-CE14.0mm2-2C |  | m | 37
|  | 15 | 低圧電力ケーブル | EM-CE5.5mm2-2C |  | m | 27
|  | 16 | 低圧電力ケーブル | EM-CE3.5mm2-3C |  | m | 9
|  | 17 | 絶縁電線 | EM-IE14.0mm2 |  | m | 8
|  | 18 | 絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 |  | m | 17
|  | 19 | 難燃性波付硬質ポリエチレン管 | 難燃FEP40 |  | m | 8
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | 厚鋼電線管 | G16 |  | m | 2
|  | 21 | 配管支持架台 | S-MKB1513相当品 |  | 個 | 4
|  | 22 | 配管支持金具 | S-DC16相当品 |  | 個 | 2
|  | 23 | 配管支持金具 | S-DC15相当品 |  | 個 | 4
|  | 24 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 4
発動発電機
|  | 25 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 26 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 4
|  |  | 発動発電機 | ナット、ワッシャ含む
|  | 27 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 6.2
燃料小出槽
|  | 28 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.5
燃料小出槽
|  | 30 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 8
|  |  | 燃料小出槽 | ナット、ワッシャ含む
|  | 31 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 4.2
防草処理
|  | 32 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) |  | m2 | 70
|  |  | 防草処理 | 35枚
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
2 |  |  | 材料費
| 3 |  | 高成中継局
|  | 1 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 |  | 架 | 1
|  | 2 | 同軸コネクタ | NP-10 |  | 個 | 4
|  | 3 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 |  | 個 | 1
|  | 4 | 同軸ケーブル | EM-10D-FB |  | m | 43
|  | 5 | LANケーブル | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) |  | m | 14
|  | 6 | プリント局内ケーブル | SWVP0.5mm-40C |  | m | 6
|  | 7 | 電子ボタン電話ケーブル | ICT0.5mm-2P |  | m | 28
|  | 8 | 構内通信回線用ケーブル | FCPEV0.65mm-3P |  | m | 14
|  | 9 | 低圧電力ケーブル | EM-CE14.0mm2-2C |  | m | 41
|  | 10 | 低圧電力ケーブル | EM-CE5.5mm2-2C |  | m | 14
|  | 11 | 低圧電力ケーブル | EM-CE3.5mm2-3C |  | m | 9
|  | 12 | 絶縁電線 | EM-IE14.0mm2 |  | m | 10
|  | 13 | 絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 |  | m | 6
|  | 14 | 難燃性波付硬質ポリエチレン管 | 難燃FEP40 |  | m | 10
|  | 15 | 厚鋼電線管 | G16 |  | m | 2
|  | 16 | 配管支持架台 | S-MKB1513相当品 |  | 個 | 4
|  | 17 | 配管支持金具 | S-DC16相当品 |  | 個 | 2
|  | 18 | 配管支持金具 | S-DC15相当品 |  | 個 | 4
|  | 19 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 4
発動発電機
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 21 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 4
|  |  | 発動発電機 | ナット、ワッシャ含む
|  | 22 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 6.2
油庫
|  | 23 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.5
油庫
|  | 24 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 8
|  |  | 油庫 | ナット、ワッシャ含む
|  | 25 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 4.1
防草処理
|  | 26 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) |  | m2 | 68
|  |  | 防草処理 | 34枚
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
2 |  |  | 材料費
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
|  | 1 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 |  | 架 | 1
|  | 2 | 同軸導波管変換器 |  |  | 個 | 1
|  | 3 | 空調機 | 2.5kW 室内機/室外機 |  | 式 | 1
|  | 4 | 同軸コネクタ | WFH4RD-NP |  | 個 | 2
|  | 5 | 同軸コネクタ | NP-8 |  | 個 | 4
|  | 6 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 |  | 個 | 1
|  | 7 | 同軸ケーブル | WF-H50-4R |  | m | 5
|  | 8 | 同軸ケーブル | EM-8D-FB |  | m | 5
|  | 9 | LANケーブル | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) |  | m | 20
|  | 10 | プリント局内ケーブル | SWVP0.5mm-40C |  | m | 6
|  | 11 | 電子ボタン電話ケーブル | ICT0.5mm-2P |  | m | 33
|  | 12 | 構内通信回線用ケーブル | FCPEV0.65mm-3P |  | m | 18
|  | 13 | 低圧電力ケーブル | EM-CE14.0mm2-2C |  | m | 47
|  | 14 | 低圧電力ケーブル | EM-CE5.5mm2-2C |  | m | 14
|  | 15 | 低圧電力ケーブル | EM-CE3.5mm2-3C |  | m | 9
|  | 16 | 絶縁電線 | EM-IE14.0mm2 |  | m | 13
|  | 17 | 絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 |  | m | 8
|  | 18 | 難燃性波付硬質ポリエチレン管 | 難燃FEP40 |  | m | 17
|  | 19 | 厚鋼電線管 | G16 |  | m | 3
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | 配管支持架台 | S-MKB1513相当品 |  | 個 | 6
|  | 21 | 配管支持金具 | S-DC16相当品 |  | 個 | 3
|  | 22 | 配管支持金具 | S-DC15相当品 |  | 個 | 6
|  | 23 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 4
発動発電機
|  | 24 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 25 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 4
|  |  | 発動発電機 | ナット、ワッシャ含む
|  | 26 | 型枠 | 小型型枠 |  | m2 | 6.2
油庫
|  | 27 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 0.5
油庫
|  | 28 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 |  | 本 | 8
|  |  | 油庫 | ナット、ワッシャ含む
|  | 29 | 均し型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 4.2
防草処理
|  | 30 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) |  | m2 | 74
|  |  | 防草処理 | 37枚
小 計

## 3労務費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
3号内訳書
直 接 工 事 費 労 務 費
|  |  | 名 | 称 |  |  | 金 |  | 額
3 |  |  | 労務費
| 1 |  | 甲府市役所
| 2 |  | 帯那山中継局
| 3 |  | 高成中継局
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
3 |  |  | 労務費
| 1 |  | 甲府市役所
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 据付 | 台 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 3 | 遠方監視制御装置 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 4 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 据付 | 台 | 3
|  | 5 | L3SW |  | 据付 | 台 | 1
|  | 6 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 | 据付 | 架 | 1
|  | 7 | 監視制御卓 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 8 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 据付 | 台 | 1
|  | 9 | 蓄電池 | 300Ah | 据付 | 台 | 1
|  | 10 | 無停電電源装置 | 500VA | 据付・調整 | 台 | 1
|  | 11 | 同軸導波管変換器 |  | 据付 | 個 | 1
|  | 12 | 端末処理 | WFH4RD-NP | 接続 | 箇所 | 2
|  | 13 | 端末処理 | NP-8 | 接続 | 箇所 | 4
|  | 14 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 | 据付 | 個 | 1
|  | 15 | WF-H50-4R | 架内ころがし | 敷設 | m | 3
外径15.2mm
|  | 16 | EM-8D-FB | 架内ころがし | 敷設 | m | 5
外径11.1mm
|  | 17 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 架内ころがし | 配線 | m | 33
外径5.1mm
|  | 18 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.0mm
|  | 19 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 配線 | m | 9
外径5.1mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 配線 | m | 4
外径4.5mm
|  | 21 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.0mm
|  | 22 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 卓内ころがし | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 23 | WF-H50-4R | ころがし | 敷設 | m | 1
外径15.2mm
|  | 24 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 配線 | m | 30
外径5.1mm
|  | 25 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 配線 | m | 3
外径4.5mm
|  | 26 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 27 | WF-H50-4R | ラック | 敷設 | m | 8
外径15.2mm
|  | 28 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 配線 | m | 109
外径5.1mm
|  | 29 | ICT0.5mm-2P | ラック | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 30 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 配線 | m | 11
外径12.0mm
|  | 31 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 配線 | m | 3
外径5.1mm
|  | 32 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | フリアク | 配線 | m | 19
外径5.1mm
|  | 33 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 8
外径16.5mm
|  | 34 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径13.5mm
|  | 35 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径6.8mm
|  | 36 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 8
外径5.0mm
|  | 37 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 配線 | m | 5
外径13.5mm
|  | 38 | EM-CE3.5mm2-3C | 架内ころがし | 配線 | m | 4
外径12.5mm
|  | 39 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 5
外径16.5mm
|  | 40 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 4
外径13.5mm
|  | 41 | EM-CE3.5mm2-3C | ころがし | 配線 | m | 2
外径12.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 42 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径6.8mm
|  | 43 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 配線 | m | 3
外径5.0mm
|  | 44 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 配線 | m | 1
外径16.5mm
|  | 45 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 配線 | m | 8
外径16.5mm
|  | 46 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 配線 | m | 5
外径13.5mm
|  | 47 | EM-CE3.5mm2-3C | ラック | 配線 | m | 5
外径12.5mm
|  | 48 | 7.5GHz帯多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 撤去 | 架 | 1
|  | 49 | 統合端局装置 |  | 撤去 | 架 | 1
|  | 50 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 撤去 | 台 | 1
|  | 51 | 蓄電池 | 300Ah | 撤去 | 台 | 1
|  | 52 | 監視制御装置 |  | 撤去 | 台 | 1
|  | 53 | AWG24-4C | 架内ころがし | 撤去 | m | 7.5
外径6.4mm
|  | 54 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径12.0mm
|  | 55 | SWVP0.5mm-12C | 架内ころがし | 撤去 | m | 7.5
外径8.0mm
|  | 56 | AWG24-4C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4.5
外径6.4mm
|  | 57 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径7.2mm
|  | 58 | ACﾊﾞｽ0.4mm-5P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 24
外径5.9mm
|  | 59 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5.5
外径12.0mm
|  | 60 | SWVP0.5mm-22C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径11.0mm
|  | 61 | SWVP0.5mm-12C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 12.5
外径8.0mm
|  | 62 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 撤去 | m | 18.5
外径5.1mm
|  | 63 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径4.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 64 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 卓内ころがし | 撤去 | m | 1
外径5.1mm
|  | 65 | 直線導波管 | ころがし | 撤去 | m | 0.1
|  | 66 | AWG24-4C | ころがし | 撤去 | m | 5.4
外径6.4mm
|  | 67 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ころがし | 撤去 | m | 1.7
外径7.2mm
|  | 68 | ACﾊﾞｽ0.4mm-5P | ころがし | 撤去 | m | 10.2
外径5.9mm
|  | 69 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 撤去 | m | 3.5
外径12.0mm
|  | 70 | SWVP0.5mm-22C | ころがし | 撤去 | m | 1.7
外径11.0mm
|  | 71 | SWVP0.5mm-12C | ころがし | 撤去 | m | 8.8
外径8.0mm
|  | 72 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 撤去 | m | 31.4
外径5.1mm
|  | 73 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径4.5mm
|  | 74 | 直線導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.6
|  | 75 | 耐震用可とう導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.2
|  | 76 | AWG24-4C | ラック | 撤去 | m | 2.1
外径6.4mm
|  | 77 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ラック | 撤去 | m | 7.8
外径7.2mm
|  | 78 | ACﾊﾞｽ0.4mm-5P | ラック | 撤去 | m | 46.8
外径5.9mm
|  | 79 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 撤去 | m | 8.5
外径12.0mm
|  | 80 | SWVP0.5mm-22C | ラック | 撤去 | m | 7.8
外径11.0mm
|  | 81 | SWVP0.5mm-12C | ラック | 撤去 | m | 17.7
外径8.0mm
|  | 82 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 撤去 | m | 75.3
外径5.1mm
|  | 83 | ICT0.5mm-2P | ラック | 撤去 | m | 0.7
外径4.5mm
|  | 84 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 撤去 | m | 2.6
外径5.1mm
|  | 85 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | フリアク | 撤去 | m | 18.5
外径5.1mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 86 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 7.5
外径16.5mm
|  | 87 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 8
外径13.5mm
|  | 88 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径6.8mm
|  | 89 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5
外径5.0mm
|  | 90 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 5
外径16.5mm
|  | 91 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 3.2
外径13.5mm
|  | 92 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 撤去 | m | 1.3
外径6.8mm
|  | 93 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 撤去 | m | 1.1
外径5.0mm
|  | 94 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 1.2
外径16.5mm
|  | 95 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 7.7
外径16.5mm
|  | 96 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 7.1
外径13.5mm
|  | 97 | 発生材処分 | 機器類くず | 処分 | kg | 393
|  | 98 | 発生材処分 | ケーブルくず | 処分 | kg | 30.9
|  | 99 | 発生材処分 | 廃バッテリー | 処分 | kg | 516
|  | 100 | 発生材積込・運搬 | 2tコンテナ車 | 運搬 | 式 | 2
片道距離概ね25km
|  | 101 | 試験調整費用 |  |  | 式 | 1
|  | 102 | 多重無線設備変更申請書作成費 |  |  | 式 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
3 |  |  | 労務費
| 2 |  | 帯那山中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 甲府市役所向 | 据付 | 台 | 1
|  | 2 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 釈迦ヶ岳中継局向 | 据付 | 台 | 1
|  | 3 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 高成中継局向 | 据付 | 式 | 1
|  | 4 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 据付 | 式 | 1
|  | 5 | 被遠方監視制御装置 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 6 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 据付 | 台 | 1
|  | 7 | L3SW |  | 据付 | 台 | 1
|  | 8 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 | 据付 | 架 | 1
|  | 9 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 据付 | 台 | 1
|  | 10 | 蓄電池 | 300Ah | 据付 | 台 | 1
|  | 11 | 無停電電源装置 | 500VA | 据付・調整 | 台 | 1
|  | 12 | 発動発電機 | 8.5kVA程度 | 据付 | 台 | 1
|  | 13 | 燃料小出槽 | 490L | 据付 | 台 | 1
油配管類敷設含む
|  | 14 | 同軸導波管変換器 |  | 据付 | 個 | 2
|  | 15 | 端末処理 | WFH4RD-NP | 接続 | 箇所 | 4
|  | 16 | 端末処理 | NP-8 | 接続 | 箇所 | 8
|  | 17 | 端末処理 | NP-10 | 接続 | 箇所 | 4
|  | 18 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 | 据付 | 個 | 1
|  | 19 | WF-H50-4R | 架内ころがし | 敷設 | m | 5
外径15.2mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | EM-8D-FB | 架内ころがし | 敷設 | m | 10
外径11.1mm
|  | 21 | EM-10D-FB | 架内ころがし | 敷設 | m | 5
外径13.1mm
|  | 22 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 架内ころがし | 配線 | m | 18
外径5.1mm
|  | 23 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.0mm
|  | 24 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径5.1mm
|  | 25 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 配線 | m | 10
外径4.5mm
|  | 26 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径6.0mm
|  | 27 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.0mm
|  | 28 | ICT0.5mm-2P | 庫内ころがし | 配線 | m | 3
外径4.5mm
|  | 29 | WF-H50-4R | ころがし | 敷設 | m | 1
外径15.2mm
|  | 30 | EM-10D-FB | ころがし | 敷設 | m | 1
外径13.1mm
|  | 31 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 32 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 33 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 34 | WF-H50-4R | ラック | 敷設 | m | 5
外径15.2mm
|  | 35 | EM-10D-FB | ラック | 敷設 | m | 40
外径13.1mm
|  | 36 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 配線 | m | 3
外径5.1mm
|  | 37 | ICT0.5mm-2P | ラック | 配線 | m | 7
外径4.5mm
|  | 38 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 配線 | m | 5
外径6.0mm
|  | 39 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 40 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 41 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 配線 | m | 1
外径4.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 42 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 配線 | m | 1
外径6.0mm
|  | 43 | SWVP0.5mm-40C | ダクト | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 44 | EM-10D-FB | 露出 | 敷設 | m | 6
外径13.1mm
|  | 45 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 配線 | m | 8
外径4.5mm
|  | 46 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 配線 | m | 4
外径6.0mm
|  | 47 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 14
外径16.5mm
|  | 48 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 6
外径13.5mm
|  | 49 | EM-CE3.5mm2-3C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.5mm
|  | 50 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 4
外径6.8mm
|  | 51 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 15
外径5.0mm
|  | 52 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 配線 | m | 10
外径13.5mm
|  | 53 | EM-CE3.5mm2-3C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.5mm
|  | 54 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 1
外径16.5mm
|  | 55 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 3
外径13.5mm
|  | 56 | EM-CE3.5mm2-3C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 57 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径6.8mm
|  | 58 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 配線 | m | 2
外径5.0mm
|  | 59 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 配線 | m | 2
外径16.5mm
|  | 60 | EM-CE3.5mm2-3C | ダクト | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 61 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 配線 | m | 14
外径16.5mm
|  | 62 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 配線 | m | 8
外径13.5mm
|  | 63 | EM-CE3.5mm2-3C | ラック | 配線 | m | 4
外径12.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 64 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 配線 | m | 7
外径16.5mm
|  | 65 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 配線 | m | 4
外径6.8mm
|  | 66 | 難燃FPE40管 | 敷設 | 敷設 | m | 8
外径54.0mm
|  | 67 | G16管 | 敷設 | 敷設 | m | 2
外径21.0mm
|  | 68 | 7.5GHz帯多重無線装置 | 甲府市役所向 | 撤去 | 架 | 1
|  | 69 | 7.5GHz帯多重無線装置 | 釈迦ヶ岳中継局向 | 撤去 | 架 | 1
|  | 70 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 高成中継局向 | 撤去 | 式 | 1
|  | 71 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 撤去 | 式 | 1
|  | 72 | 統合端局装置 |  | 撤去 | 架 | 1
|  | 73 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 撤去 | 台 | 1
|  | 74 | 蓄電池 | 300Ah | 撤去 | 台 | 1
|  | 75 | 無停電電源装置 | 1.5kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 76 | 非常用発動発電機 | 7.5kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 77 | AWG24 | 架内ころがし | 撤去 | m | 65
外径0.65mm
|  | 78 | ACﾊﾞｽ0.4mm-12P | 架内ころがし | 撤去 | m | 5
外径9.0mm
|  | 79 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 撤去 | m | 5
外径12.0mm
|  | 80 | SWVP0.5mm-12C | 架内ころがし | 撤去 | m | 10
外径8.0mm
|  | 81 | ICT0.5mm-2P | 架内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径4.5mm
|  | 82 | EM-10D-FB | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5
外径13.1mm
|  | 83 | AWG24 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 9
外径0.65mm
|  | 84 | ACﾊﾞｽ0.4mm-25P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径10.5mm
|  | 85 | ACﾊﾞｽ0.4mm-12P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 7
外径9.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 86 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 8
外径7.2mm
|  | 87 | SWVP0.5mm-60C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 8
外径14.0mm
|  | 88 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 3
外径12.0mm
|  | 89 | SWVP0.5mm-24C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径10.0mm
|  | 90 | SWVP0.5mm-22C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径11.0mm
|  | 91 | SWVP0.5mm-12C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 18
外径8.0mm
|  | 92 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径5.1mm
|  | 93 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 8.5
外径4.5mm
|  | 94 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 3
外径6.0mm
|  | 95 | EM-10D-FB | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径13.1mm
|  | 96 | AWG24 | ころがし | 撤去 | m | 7.8
外径0.65mm
|  | 97 | ACﾊﾞｽ0.4mm-25P | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径10.5mm
|  | 98 | ACﾊﾞｽ0.4mm-12P | ころがし | 撤去 | m | 0.9
外径9.0mm
|  | 99 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径7.2mm
|  | 100 | SWVP0.5mm-60C | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径14.0mm
|  | 101 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径12.0mm
|  | 102 | SWVP0.5mm-24C | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径10.0mm
|  | 103 | SWVP0.5mm-22C | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径11.0mm
|  | 104 | SWVP0.5mm-12C | ころがし | 撤去 | m | 2.1
外径8.0mm
|  | 105 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径5.1mm
|  | 106 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径4.5mm
|  | 107 | 耐震用可とう導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.4
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 108 | Hｺｰﾅｰ導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.2
|  | 109 | 直線導波管 | ラック | 撤去 | m | 1
|  | 110 | EM-10D-FB | ラック | 撤去 | m | 40.4
外径13.1mm
|  | 111 | AWG24 | ラック | 撤去 | m | 28.8
外径0.65mm
|  | 112 | ACﾊﾞｽ0.4mm-25P | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径10.5mm
|  | 113 | ACﾊﾞｽ0.4mm-12P | ラック | 撤去 | m | 10.3
外径9.0mm
|  | 114 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ラック | 撤去 | m | 2.8
外径7.2mm
|  | 115 | SWVP0.5mm-60C | ラック | 撤去 | m | 2.8
外径14.0mm
|  | 116 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 撤去 | m | 8.9
外径12.0mm
|  | 117 | SWVP0.5mm-24C | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径10.0mm
|  | 118 | SWVP0.5mm-22C | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径11.0mm
|  | 119 | SWVP0.5mm-12C | ラック | 撤去 | m | 22
外径8.0mm
|  | 120 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径5.1mm
|  | 121 | ICT0.5mm-2P | ラック | 撤去 | m | 11.8
外径4.5mm
|  | 122 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 撤去 | m | 5.1
外径6.0mm
|  | 123 | AWG24 | ダクト | 撤去 | m | 3
外径0.65mm
|  | 124 | ACﾊﾞｽ0.4mm-25P | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径10.5mm
|  | 125 | ACﾊﾞｽ0.4mm-12P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径9.0mm
|  | 126 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ダクト | 撤去 | m | 1
外径7.2mm
|  | 127 | SWVP0.5mm-60C | ダクト | 撤去 | m | 1
外径14.0mm
|  | 128 | SWVP0.5mm-40C | ダクト | 撤去 | m | 1
外径12.0mm
|  | 129 | SWVP0.5mm-24C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径10.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 130 | SWVP0.5mm-22C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径11.0mm
|  | 131 | SWVP0.5mm-12C | ダクト | 撤去 | m | 3.5
外径8.0mm
|  | 132 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径5.1mm
|  | 133 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径4.5mm
|  | 134 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径6.0mm
|  | 135 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 撤去 | m | 4.1
外径4.5mm
|  | 136 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 撤去 | m | 4.1
外径6.0mm
|  | 137 | EM-10D-FB | 露出 | 撤去 | m | 6
外径13.1mm
|  | 138 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 13.5
外径16.5mm
|  | 139 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 10
外径13.5mm
|  | 140 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径6.8mm
|  | 141 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 10
外径5.0mm
|  | 142 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 1.1
外径16.5mm
|  | 143 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 3.5
外径13.5mm
|  | 144 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径6.8mm
|  | 145 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 撤去 | m | 1.2
外径5.0mm
|  | 146 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 1.8
外径16.5mm
|  | 147 | EM-CE5.5mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径13.5mm
|  | 148 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 13.5
外径16.5mm
|  | 149 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 17.1
外径13.5mm
|  | 150 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 撤去 | m | 8.2
外径16.5mm
|  | 151 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 撤去 | m | 4.1
外径6.8mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 152 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 撤去 | m | 10
外径13.5mm
|  | 153 | FEP40 | 敷設 | 撤去 | m | 3.8
外径54.0mm
|  | 154 | 発生材処分 | 機器類くず | 処分 | kg | 1187
|  | 155 | 発生材処分 | ケーブルくず | 処分 | kg | 53.1
|  | 156 | 発生材処分 | 廃プラスチック | 処分 | kg | 1.1
|  | 157 | 発生材処分 | 廃バッテリー | 処分 | kg | 553
|  | 158 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 1.4
発動発電機
|  | 159 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.1
発動発電機
|  | 160 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 2.6
発動発電機
|  | 161 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 4
発動発電機
|  | 162 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 163 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 79
発動発電機
|  | 164 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 4
発動発電機
|  | 165 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 3.4
燃料小出槽
|  | 166 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.3
燃料小出槽
|  | 167 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 5.7
燃料小出槽
|  | 168 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 6.2
燃料小出槽
|  | 169 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.5
燃料小出槽
|  | 170 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 123
燃料小出槽
|  | 171 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 8
燃料小出槽
|  | 172 | 躯体コンクリート面仕上げ | 左官、養生含む | 土工 | m2 | 53
防草処理
|  | 173 | 躯体コンクリート打設 | 24-15-20 | 土工 | m3 | 6.4
防草処理
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 174 | 均し型枠 |  | 土工 | m2 | 4.2
防草処理
|  | 175 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) | 土工 | m2 | 70
|  |  | 防草処理 | 35枚
|  | 176 | 路盤 | RC-25 t=15cm | 土工 | m2 | 55.6
防草処理
|  | 177 | 目地カッター施工 |  | 土工 | m | 18
防草処理
|  | 178 | 整地 |  | 土工 | m2 | 77
防草処理
|  | 179 | 掘削（小規模）標準 | 砂利鋤取り 人力併用 | 土工 | m3 | 5.8
|  | 180 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 10.6
|  | 181 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 基礎掘削 | 土工 | m3 | 4.5
|  | 182 | 埋戻し（小規模） | 発生土 | 土工 | m3 | 2.4
|  | 183 | 残土積込（小規模） | 敷砂利 | 土工 | m3 | 5.8
|  | 184 | 残土積込 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.1
平均施工幅1m以上2m未満
|  | 185 | 残土運搬（小規模）標準 | 敷砂利 | 土工 | m3 | 5.8
DID無、300m以下
|  | 186 | 残土運搬（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.1
DID無、60km以下
|  | 187 | 残土処分 場外処分 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.1
|  | 188 | 発動発電機基礎 | 鉄筋コンクリート | 撤去 | m3 | 1.1
|  | 189 | 防草シート撤去 | 防草シート 1.126kg/m | 撤去 | m2 | 60.9
|  | 190 | 道路不陸整正 | 延長80m 幅3.0m | 仮設 | m2 | 240
|  | 191 | ラフテレーンクレーン | 10t | 仮設 | 台 | 7
|  | 192 | 発生材処分 | プラスチック類 | 処分 | kg | 68.6
防草シート
|  | 193 | 発生材処分 | 鉄筋コンクリート | 処分 | kg | 2640
|  | 194 | 廃油 | 軽油 | 処分 | L | 150
|  | 195 | 発生材運搬 | 2tDT 片道距離概ね75km | 運搬 | 式 | 3
積込運搬
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
3 |  |  | 労務費
| 3 |  | 高成中継局
|  | 1 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 帯那山中継局向 | 据付 | 式 | 1
|  | 2 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 据付 | 式 | 1
|  | 3 | 被遠方監視制御装置 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 4 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 据付 | 台 | 1
|  | 5 | L2SW |  | 据付 | 台 | 1
|  | 6 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 | 据付 | 架 | 1
|  | 7 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 据付 | 台 | 1
|  | 8 | 蓄電池 | 300Ah | 据付 | 台 | 1
|  | 9 | 無停電電源装置 | 500VA | 据付・調整 | 台 | 1
|  | 10 | 発動発電機 | 5kVA程度 | 据付 | 台 | 1
|  | 11 | 燃料小出槽 | 490L | 据付 | 台 | 1
油配管類敷設含む
|  | 12 | 端末処理 | NP-10 | 接続 | 箇所 | 4
|  | 13 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 | 据付 | 個 | 1
|  | 14 | EM-10D-FB | 架内ころがし | 敷設 | m | 5
外径13.1mm
|  | 15 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 架内ころがし | 配線 | m | 10
外径5.1mm
|  | 16 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.0mm
|  | 17 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径5.1mm
|  | 18 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 配線 | m | 9
外径4.5mm
|  | 19 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径6.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.0mm
|  | 21 | ICT0.5mm-2P | 庫内ころがし | 配線 | m | 3
外径4.5mm
|  | 22 | EM-10D-FB | ころがし | 敷設 | m | 1
外径13.1mm
|  | 23 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 24 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 25 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 26 | EM-10D-FB | ラック | 敷設 | m | 36
外径13.1mm
|  | 27 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 28 | ICT0.5mm-2P | ラック | 配線 | m | 7
外径4.5mm
|  | 29 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 配線 | m | 5
外径6.0mm
|  | 30 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 31 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 32 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 33 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 配線 | m | 1
外径6.0mm
|  | 34 | SWVP0.5mm-22C | ダクト | 配線 | m | 1
外径11.0mm
|  | 35 | EM-10D-FB | 露出 | 敷設 | m | 2
外径13.1mm
|  | 36 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 配線 | m | 9
外径4.5mm
|  | 37 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 配線 | m | 5
外径6.0mm
|  | 38 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 14
外径16.5mm
|  | 39 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径13.5mm
|  | 40 | EM-CE3.5mm2-3C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.5mm
|  | 41 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 4
外径6.8mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 42 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 5
外径5.0mm
|  | 43 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 配線 | m | 5
外径13.5mm
|  | 44 | EM-CE3.5mm2-3C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.5mm
|  | 45 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 1
外径16.5mm
|  | 46 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 2
外径13.5mm
|  | 47 | EM-CE3.5mm2-3C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 48 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径6.8mm
|  | 49 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径5.0mm
|  | 50 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 配線 | m | 3
外径16.5mm
|  | 51 | EM-CE3.5mm2-3C | ダクト | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 52 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 配線 | m | 13
外径16.5mm
|  | 53 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 配線 | m | 4
外径13.5mm
|  | 54 | EM-CE3.5mm2-3C | ラック | 配線 | m | 4
外径12.5mm
|  | 55 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 配線 | m | 11
外径16.5mm
|  | 56 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 配線 | m | 5
外径6.8mm
|  | 57 | 難燃FEP管 | 敷設 | 敷設 | m | 10
外径54.0mm
|  | 58 | G16管 | 敷設 | 敷設 | m | 2
外径21.0mm
|  | 59 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 帯那山中継局向 | 撤去 | 式 | 1
|  | 60 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 撤去 | 式 | 1
|  | 61 | 統合端局装置 |  | 撤去 | 架 | 1
|  | 62 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 撤去 | 台 | 1
|  | 63 | 蓄電池 | 300Ah | 撤去 | 台 | 1
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 64 | 無停電電源装置 | 1.5kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 65 | 非常用発動発電機 | 5.0kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 66 | EM-10D-FB | 架内ころがし | 撤去 | m | 5
外径13.1mm
|  | 67 | AWG24 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 16
外径0.65mm
|  | 68 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 12
外径7.2mm
|  | 69 | SWVP0.5mm-22C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径11.0mm
|  | 70 | SWVP0.5mm-12C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 20
外径8.0mm
|  | 71 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径5.1mm
|  | 72 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 11
外径4.5mm
|  | 73 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 3
外径6.0mm
|  | 74 | EM-10D-FB | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径13.1mm
|  | 75 | AWG24 | ころがし | 撤去 | m | 1.2
外径0.65mm
|  | 76 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ころがし | 撤去 | m | 0.9
外径7.2mm
|  | 77 | SWVP0.5mm-22C | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径11.0mm
|  | 78 | SWVP0.5mm-12C | ころがし | 撤去 | m | 1.5
外径8.0mm
|  | 79 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径5.1mm
|  | 80 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径4.5mm
|  | 81 | EM-10D-FB | ラック | 撤去 | m | 35.6
外径13.1mm
|  | 82 | AWG24 | ラック | 撤去 | m | 5.6
外径0.65mm
|  | 83 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ラック | 撤去 | m | 4.2
外径7.2mm
|  | 84 | SWVP0.5mm-22C | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径11.0mm
|  | 85 | SWVP0.5mm-12C | ラック | 撤去 | m | 7
外径8.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 86 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 撤去 | m | 1.4
外径5.1mm
|  | 87 | ICT0.5mm-2P | ラック | 撤去 | m | 8.2
外径4.5mm
|  | 88 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 撤去 | m | 5.1
外径6.0mm
|  | 89 | AWG24 | ダクト | 撤去 | m | 2
外径0.65mm
|  | 90 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径7.2mm
|  | 91 | SWVP0.5mm-22C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径11.0mm
|  | 92 | SWVP0.5mm-12C | ダクト | 撤去 | m | 2.5
外径8.0mm
|  | 93 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径5.1mm
|  | 94 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径4.5mm
|  | 95 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径6.0mm
|  | 96 | EM-10D-FB | 露出 | 撤去 | m | 2
外径13.1mm
|  | 97 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 撤去 | m | 10
外径4.5mm
|  | 98 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 撤去 | m | 10
外径6.0mm
|  | 99 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 13.5
外径16.5mm
|  | 100 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 12
外径13.5mm
|  | 101 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径6.8mm
|  | 102 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5
外径5.0mm
|  | 103 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 1.1
外径16.5mm
|  | 104 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 1.9
外径13.5mm
|  | 105 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径6.8mm
|  | 106 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径5.0mm
|  | 107 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 2.5
外径16.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 108 | EM-CE5.5mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径13.5mm
|  | 109 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 13.2
外径16.5mm
|  | 110 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 7.7
外径13.5mm
|  | 111 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 撤去 | m | 20
外径16.5mm
|  | 112 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 撤去 | m | 9.3
外径6.8mm
|  | 113 | FEP管 | 敷設 | 撤去 | m | 9.7
外径54.0mm
|  | 114 | 発生材処分 | 機器類くず | 処分 | kg | 817
|  | 115 | 発生材処分 | ケーブルくず | 処分 | kg | 41.3
|  | 116 | 発生材処分 | 廃プラスチック | 処分 | kg | 2.9
|  | 117 | 発生材処分 | 廃バッテリー | 処分 | kg | 553
|  | 118 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 1.4
発動発電機
|  | 119 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.1
発動発電機
|  | 120 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 2.6
発動発電機
|  | 121 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 4
発動発電機
|  | 122 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 123 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 79
発動発電機
|  | 124 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 4
発動発電機
|  | 125 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 3.4
燃料小出槽
|  | 126 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.3
燃料小出槽
|  | 127 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 5.7
燃料小出槽
|  | 128 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 6.2
燃料小出槽
|  | 129 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.5
燃料小出槽
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 130 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 123
燃料小出槽
|  | 131 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 8
燃料小出槽
|  | 132 | 躯体コンクリート面仕上げ | 左官、養生含む | 土工 | m2 | 49
防草処理
|  | 133 | 躯体コンクリート打設 | 24-15-20 | 土工 | m3 | 5.9
防草処理
|  | 134 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 4.1
防草処理
|  | 135 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) | 土工 | m2 | 68
|  |  | 防草処理 | 34枚
|  | 136 | 路盤 | RC-25 t=15cm | 土工 | m2 | 51.5
防草処理
|  | 137 | 目地カッター施工 |  | 土工 | m | 14
防草処理
|  | 138 | 整地 |  | 土工 | m2 | 71.8
防草処理
|  | 139 | 掘削（小規模）標準 | 砂利鋤取り 人力併用 | 土工 | m3 | 5.4
|  | 140 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 9.9
|  | 141 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 基礎掘削 | 土工 | m3 | 4.5
|  | 142 | 埋戻し（小規模） | 発生土 | 土工 | m3 | 2.4
|  | 143 | 残土積込（小規模） | 敷砂利 | 土工 | m3 | 5.4
|  | 144 | 残土積込 | 土砂 | 土工 | m3 | 13.3
平均施工幅1m以上2m未満
|  | 145 | 残土運搬（小規模）標準 | 敷砂利 | 土工 | m3 | 5.4
DID無、300m以下
|  | 146 | 残土運搬（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 13.3
DID無、60km以下
|  | 147 | 残土処分 場外処分 | 土砂 | 土工 | m3 | 13.3
|  | 148 | 発動発電機基礎 | 鉄筋コンクリート | 撤去 | m3 | 1.1
|  | 149 | 防草シート撤去 | 防草シート 1.126kg/m | 撤去 | m2 | 56.8
|  | 150 | 発生材処分 | プラスチック類 | 処分 | kg | 63.9
防草シート
|  | 151 | 発生材処分 | 鉄筋コンクリート | 処分 | kg | 2640
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 152 | 廃油 | 軽油 | 処分 | L | 150
|  | 153 | 発生材運搬 | 2tDT 片道距離概ね75km | 運搬 | 式 | 3
積込運搬
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
3 |  |  | 労務費
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 据付 | 台 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  | 据付 | 台 | 1
|  | 3 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 据付 | 台 | 1
|  | 4 | L2SW |  | 据付 | 台 | 1
|  | 5 | 機器収容架 | W600×D700×H2,000程度 | 据付 | 架 | 1
|  | 6 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 据付 | 台 | 1
|  | 7 | 蓄電池 | 300Ah | 据付 | 台 | 1
|  | 8 | 無停電電源装置 | 500VA | 据付・調整 | 台 | 1
|  | 9 | 発動発電機 | 5kVA程度 | 据付 | 台 | 1
|  | 10 | 燃料小出槽 | 490L | 据付 | 台 | 1
油配管類敷設含む
|  | 11 | 空調機 | 2.5kW 室内機/室外機 | 据付 | 式 | 1
|  | 12 | 同軸導波管変換器 |  | 据付 | 個 | 1
|  | 13 | 端末処理 | WFH4RD-NP | 接続 | 箇所 | 2
|  | 14 | 端末処理 | NP-8 | 接続 | 箇所 | 4
|  | 15 | OAタップ | 3P 15A 2コ口 | 据付 | 個 | 1
|  | 16 | WF-H50-4R | 架内ころがし | 敷設 | m | 3
外径15.2mm
|  | 17 | EM-8D-FB | 架内ころがし | 敷設 | m | 5
外径11.1mm
|  | 18 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 架内ころがし | 配線 | m | 13
外径5.1mm
|  | 19 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 20 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径5.1mm
|  | 21 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 配線 | m | 9
外径4.5mm
|  | 22 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径6.0mm
|  | 23 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.0mm
|  | 24 | ICT0.5mm-2P | 庫内ころがし | 配線 | m | 3
外径4.5mm
|  | 25 | WF-H50-4R | ころがし | 敷設 | m | 1
外径15.2mm
|  | 26 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 27 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 28 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 29 | WF-H50-4R | ラック | 敷設 | m | 2
外径15.2mm
|  | 30 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 配線 | m | 3
外径5.1mm
|  | 31 | ICT0.5mm-2P | ラック | 配線 | m | 15
外径4.5mm
|  | 32 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 配線 | m | 13
外径6.0mm
|  | 33 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 34 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 配線 | m | 1
外径5.1mm
|  | 35 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 配線 | m | 1
外径4.5mm
|  | 36 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 配線 | m | 1
外径6.0mm
|  | 37 | SWVP0.5mm-40C | ダクト | 配線 | m | 1
外径12.0mm
|  | 38 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 配線 | m | 5
外径4.5mm
|  | 39 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 配線 | m | 1
外径6.0mm
|  | 40 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 14
外径16.5mm
|  | 41 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 配線 | m | 3
外径13.5mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 42 | EM-CE3.5mm2-3C | 盤内ころがし | 配線 | m | 2
外径12.5mm
|  | 43 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 4
外径6.8mm
|  | 44 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 配線 | m | 8
外径5.0mm
|  | 45 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 配線 | m | 5
外径13.5mm
|  | 46 | EM-CE3.5mm2-3C | 架内ころがし | 配線 | m | 3
外径12.5mm
|  | 47 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 1
外径16.5mm
|  | 48 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 配線 | m | 2
外径13.5mm
|  | 49 | EM-CE3.5mm2-3C | ころがし | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 50 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径6.8mm
|  | 51 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 配線 | m | 1
外径5.0mm
|  | 52 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 配線 | m | 2
外径16.5mm
|  | 53 | EM-CE3.5mm2-3C | ダクト | 配線 | m | 1
外径12.5mm
|  | 54 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 配線 | m | 13
外径16.5mm
|  | 55 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 配線 | m | 4
外径13.5mm
|  | 56 | EM-CE3.5mm2-3C | ラック | 配線 | m | 4
外径12.5mm
|  | 57 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 配線 | m | 18
外径16.5mm
|  | 58 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 配線 | m | 9
外径6.8mm
|  | 59 | 難燃FEP40管 | 敷設 | 敷設 | m | 17
外径54.0mm
|  | 60 | G16管 | 敷設 | 敷設 | m | 3
外径21.0mm
|  | 61 | 7.5GHz帯多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 撤去 | 架 | 1
|  | 62 | 統合端局装置 |  | 撤去 | 架 | 1
|  | 63 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 撤去 | 台 | 1
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 64 | 蓄電池 | 300Ah | 撤去 | 台 | 1
|  | 65 | 無停電電源装置 | 1.5kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 66 | 非常用発動発電機 | 5.0kVA | 撤去 | 台 | 1
|  | 67 | 空調機 | 2.5kW 室内機/室外機 | 撤去 | 式 | 1
|  | 68 | AWG24 | 架内ころがし | 撤去 | m | 10
外径0.65mm
|  | 69 | SWVP0.5mm-40C | 架内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径12.0mm
|  | 70 | SWVP0.5mm-12C | 架内ころがし | 撤去 | m | 7.5
外径8.0mm
|  | 71 | ICT0.5mm-2P | 架内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径4.5mm
|  | 72 | AWG24 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 6
外径0.65mm
|  | 73 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 12
外径7.2mm
|  | 74 | SWVP0.5mm-40C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5.5
外径12.0mm
|  | 75 | SWVP0.5mm-22C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径11.0mm
|  | 76 | SWVP0.5mm-12C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 16.5
外径8.0mm
|  | 77 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径5.1mm
|  | 78 | ICT0.5mm-2P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 8.5
外径4.5mm
|  | 79 | FCPEV0.65mm-3P | 盤内ころがし | 撤去 | m | 3
外径6.0mm
|  | 80 | AWG24 | ころがし | 撤去 | m | 1.2
外径0.65mm
|  | 81 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ころがし | 撤去 | m | 7.5
外径7.2mm
|  | 82 | SWVP0.5mm-40C | ころがし | 撤去 | m | 2.8
外径12.0mm
|  | 83 | SWVP0.5mm-22C | ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径11.0mm
|  | 84 | SWVP0.5mm-12C | ころがし | 撤去 | m | 8.4
外径8.0mm
|  | 85 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径5.1mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 86 | ICT0.5mm-2P | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径4.5mm
|  | 87 | 耐震用可とう導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.2
|  | 88 | Hｺｰﾅｰ導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.1
|  | 89 | 直線導波管 | ラック | 撤去 | m | 0.5
|  | 90 | AWG24 | ラック | 撤去 | m | 17.2
外径0.65mm
|  | 91 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ラック | 撤去 | m | 5.1
外径7.2mm
|  | 92 | SWVP0.5mm-40C | ラック | 撤去 | m | 6
外径12.0mm
|  | 93 | SWVP0.5mm-22C | ラック | 撤去 | m | 1.7
外径11.0mm
|  | 94 | SWVP0.5mm-12C | ラック | 撤去 | m | 18
外径8.0mm
|  | 95 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ラック | 撤去 | m | 1.7
外径5.1mm
|  | 96 | ICT0.5mm-2P | ラック | 撤去 | m | 11.5
外径4.5mm
|  | 97 | FCPEV0.65mm-3P | ラック | 撤去 | m | 5.1
外径6.0mm
|  | 98 | AWG24 | ダクト | 撤去 | m | 2
外径0.65mm
|  | 99 | ACﾊﾞｽ0.4mm-8P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径7.2mm
|  | 100 | SWVP0.5mm-40C | ダクト | 撤去 | m | 1
外径12.0mm
|  | 101 | SWVP0.5mm-22C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径11.0mm
|  | 102 | SWVP0.5mm-12C | ダクト | 撤去 | m | 3
外径8.0mm
|  | 103 | EM-UTP0.5mm-4P(Cat5e) | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径5.1mm
|  | 104 | ICT0.5mm-2P | ダクト | 撤去 | m | 1.5
外径4.5mm
|  | 105 | FCPEV0.65mm-3P | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径6.0mm
|  | 106 | ICT0.5mm-2P | 管内 | 撤去 | m | 4.4
外径4.5mm
|  | 107 | FCPEV0.65mm-3P | 管内 | 撤去 | m | 4.4
外径6.0mm
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 108 | EM-CE5.5mm2-2C | 架内ころがし | 撤去 | m | 2.5
外径13.5mm
|  | 109 | EM-CE14.0mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 13.5
外径16.5mm
|  | 110 | EM-CE5.5mm2-2C | 盤内ころがし | 撤去 | m | 9.5
外径13.5mm
|  | 111 | EM-IE14.0mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 4
外径6.8mm
|  | 112 | EM-IE5.5mm2 | 盤内ころがし | 撤去 | m | 5
外径5.0mm
|  | 113 | EM-CE14.0mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 1.1
外径16.5mm
|  | 114 | EM-CE5.5mm2-2C | ころがし | 撤去 | m | 1.9
外径13.5mm
|  | 115 | EM-IE14.0mm2 | ころがし | 撤去 | m | 0.3
外径6.8mm
|  | 116 | EM-IE5.5mm2 | ころがし | 撤去 | m | 0.6
外径5.0mm
|  | 117 | EM-CE14.0mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 1.8
外径16.5mm
|  | 118 | EM-CE5.5mm2-2C | ダクト | 撤去 | m | 0.5
外径13.5mm
|  | 119 | EM-CE14.0mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 13.5
外径16.5mm
|  | 120 | EM-CE5.5mm2-2C | ラック | 撤去 | m | 9.2
外径13.5mm
|  | 121 | EM-CE14.0mm2-2C | 管内 | 撤去 | m | 8.8
外径16.5mm
|  | 122 | EM-IE14.0mm2 | 管内 | 撤去 | m | 4.4
外径6.8mm
|  | 123 | FEP40管 | 敷設 | 撤去 | m | 4.1
外径54.0mm
|  | 124 | 発生材処分 | 機器類くず | 処分 | kg | 993
|  | 125 | 発生材処分 | ケーブルくず | 処分 | kg | 31.6
|  | 126 | 発生材処分 | 廃プラスチック | 処分 | kg | 1.2
|  | 127 | 発生材処分 | 廃バッテリー | 処分 | kg | 553
|  | 128 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 1.4
発動発電機
|  | 129 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.1
発動発電機
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 130 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 2.6
発動発電機
|  | 131 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 4
発動発電機
|  | 132 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.3
発動発電機
|  | 133 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 79
発動発電機
|  | 134 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 4
発動発電機
|  | 135 | 躯体コンクリート | 24-15-20 | 土工 | m3 | 3.4
燃料小出槽
|  | 136 | 均しコンクリート | 18-15-20 | 土工 | m3 | 0.3
燃料小出槽
|  | 137 | 基礎砕石 | コンクリート用砕石 RC-40 | 土工 | m2 | 5.7
燃料小出槽
|  | 138 | 型枠 | 小型型枠 | 土工 | m2 | 6.2
燃料小出槽
|  | 139 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 0.5
燃料小出槽
|  | 140 | 鉄筋 | SD295 D13 | 土工 | kg | 123
燃料小出槽
|  | 141 | アンカーボルト | M16(SUS)Le=250 180°ﾌｯｸ付 | 土工 | 本 | 8
燃料小出槽
|  | 142 | 躯体コンクリート面仕上げ | 左官、養生含む | 土工 | m2 | 54.3
防草処理
|  | 143 | 躯体コンクリート打設 | 24-15-20 | 土工 | m3 | 6.5
防草処理
|  | 144 | 均し型枠 | 均し型枠 | 土工 | m2 | 4.2
防草処理
|  | 145 | 溶接金網 | 1000×2000(φ6×150×150) | 土工 | m2 | 74
|  |  | 防草処理 | 37枚
|  | 146 | 路盤 | RC-25 t=15cm | 土工 | m2 | 57
防草処理
|  | 147 | 目地カッター施工 |  | 土工 | m | 15
防草処理
|  | 148 | 整地 |  | 土工 | m2 | 77
防草処理
|  | 149 | 掘削（小規模）標準 | 砂利鋤取り 人力併用 | 土工 | m3 | 6
|  | 150 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 10.9
|  | 151 | 掘削（小規模）標準 | 土砂 基礎掘削 | 土工 | m3 | 4.5
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
|  | 152 | 埋戻し（小規模） | 発生土 | 土工 | m3 | 2.4
|  | 153 | 残土積込（小規模） | 敷砂利 | 土工 | m3 | 6
|  | 154 | 残土積込 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.4
平均施工幅1m以上2m未満
|  | 155 | 残土運搬（小規模）標準 | 敷砂利 | 土工 | m3 | 6
DID無、300m以下
|  | 156 | 残土運搬（小規模）標準 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.4
DID無、60km以下
|  | 157 | 残土処分 場外処分 | 土砂 | 土工 | m3 | 14.4
|  | 158 | 発動発電機基礎 | 鉄筋コンクリート | 撤去 | m3 | 1.1
|  | 159 | 防草シート撤去・処分 | 防草シート 1.126kg/m | 撤去 | m2 | 62.3
|  | 160 | 道路不陸整正 | 延長80m 幅3.0m | 仮設 | m2 | 240
|  | 161 | ラフテレーンクレーン | 25t | 仮設 | 台 | 8
|  | 162 | カニクレーン | 1.72t | 仮設 | 機 | 7
|  | 163 | カニクレーン運搬費 | 1.72t | 仮設 | 式 | 1
|  | 164 | 不整地運搬車 | 2t | 仮設 | 機 | 7
|  | 165 | 交通誘導員B |  | 仮設 | 人 | 40
|  | 166 | 発生材処分 | プラスチック類 | 処分 | kg | 70.2
|  | 167 | 発生材処分 | 鉄筋コンクリート | 処分 | kg | 2640
|  | 168 | 廃油 | 軽油 | 処分 | L | 150
|  | 169 | 発生材運搬 | 2tDT DID無 片道距離概ね75km | 運搬 | 式 | 3
積込運搬
小 計

## 4技労費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
4号内訳書
技 術 者 間 接 費 対 象 労 務 費
|  |  | 名 | 称 |  |  | 金 |  | 額
4 |  |  | 技術者間接費対象労務費
| 1 |  | 甲府市役所
| 2 |  | 帯那山中継局
| 3 |  | 高成中継局
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
合 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
4 |  |  | 技術者間接費対象労務費
| 1 |  | 甲府市役所
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 調整 | 台 | 1
|  | 2 | 被遠方監視制御装置 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 3 | 遠方監視制御装置 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 4 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 調整 | 台 | 3
|  | 5 | L3SW |  | 調整 | 台 | 1
|  | 6 | 監視制御卓 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 7 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 調整 | 台 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
4 |  |  | 技術者間接費対象労務費
| 2 |  | 帯那山中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 甲府市役所向 | 調整 | 台 | 1
|  | 2 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 釈迦ヶ岳中継局向 | 調整 | 台 | 1
|  | 3 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 高成中継局向 | 調整 | 式 | 1
|  | 4 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 調整 | 式 | 1
|  | 5 | 被遠方監視制御装置 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 6 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 調整 | 台 | 1
|  | 7 | L3SW |  | 調整 | 台 | 1
|  | 8 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 調整 | 台 | 1
|  | 9 | 発動発電機 | 8.5kVA程度 | 調整 | 台 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
4 |  |  | 技術者間接費対象労務費
| 3 |  | 高成中継局
|  | 1 | 18GHz帯FWA空中線(ODU)(φ0.6m) | 高成中継局向 | 調整 | 式 | 1
|  | 2 | 18GHz帯FWA無線装置(IDU) |  | 調整 | 式 | 1
|  | 3 | 被遠方監視制御装置 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 4 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 調整 | 台 | 1
|  | 5 | L2SW |  | 調整 | 台 | 1
|  | 6 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 調整 | 台 | 1
|  | 7 | 発動発電機 | 5kVA程度 | 調整 | 台 | 1
小 計
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
項 番 |  |  | 品名または工程名 | 品質形状または細目 | 種 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 適 用
4 |  |  | 技術者間接費対象労務費
| 4 |  | 釈迦ヶ岳中継局
|  | 1 | 7.5GHz帯簡易多重無線装置 | 帯那山中継局向 | 調整 | 台 | 1
|  | 2 | 被監視制御装置 |  | 調整 | 台 | 1
|  | 3 | IF変換機 | BRI-IP Convertor | 調整 | 台 | 1
|  | 4 | L2SW |  | 調整 | 台 | 1
|  | 5 | 直流電源装置 | DC48V 30A | 調整 | 台 | 1
|  | 6 | 発動発電機 | 5kVA程度 | 調整 | 台 | 1
小 計

## 5共通仮設費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
5号内訳書
共 通 仮 設 費
|  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 合 価
直接工事費
処分費
処分費対象上限額
処分費差額
| 小 計 | 共通仮設費対象額
※処分費差額を除く
共通仮設費

## 6現場管理費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
6号内訳書
現 場 管 理 費
直接工事費
※処分費差額を除く
共通仮設費
| 純工事費 | 現場管理費対象額
現場管理費

## 7機器間接費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
7号内訳書
機 器 間 接 費
| 1 | 技術者間接費対象額 | 4(同報系)技労費
技術者間接費対象額小計
| 1 | 機器管理費対象額 | 機器製作の他、据付調整を伴うもの
| 2 | 機器管理費対象額 | 機器製作のみを行うもの
| 3 | 機器管理費対象額 | 機器を支給するもの
機器管理費対象額小計
機器間接費

## 8一般管理費
甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事
8号内訳書
一 般 管 理 費
| 1 | 直接工事費
※処分費差額を除く
| 2 | 共通仮設費
| 3 | 現場管理費
| 4 | 機器間接費
|  | 工事原価 | 一般管理費対象額
一般管理費