## 表紙１
工 事 設 計 書
件 名 |  | 玉諸小学校外３校照明器具ＬＥＤ化工事
工 事 箇 所 |  | 甲府市上阿原町４９１番地 外
本数量は参考とする 本設計は複合単価とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 係 長 | 課 長
令和 7 年 4 月
教育部教育総室教育施設課
まちづくり部まち保全室建築営繕課
教育部教育総室教育施設課

## 表紙２
工 事 価 格
消費税等相当額
設 計 総 額
設 計 概 要 | 本工事は、玉諸小学校外３校における照明器具のＬＥＤ化工事を行うものである。
[玉諸小学校] | １．校舎ＬＥＤ化 | ２．屋内運動場ＬＥＤ化 | ３．給食室ＬＥＤ化
[舞鶴小学校] | １．校舎ＬＥＤ化 | ２．屋内運動場ＬＥＤ化 | ３．給食室ＬＥＤ化
[東小学校] | １．校舎ＬＥＤ化 | ２．屋内運動場ＬＥＤ化
[相川小学校] | １．校舎ＬＥＤ化 | ２．屋内運動場ＬＥＤ化 | ３．給食室ＬＥＤ化

## 内訳書
| 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工 事 内 訳 書
Ⅰ | 直 接 工 事 費
1 | 電気設備工事
|  |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費
|  |  |  | 1 | 式
2 | 現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
計
工事価格計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10%
|  |  |  | 1 | 式
合 計

## 直接工事費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 電気設備工事
A | 玉諸小学校
|  |  |  | 1 | 式
B | 舞鶴小学校
|  |  |  | 1 | 式
C | 東小学校
|  |  |  | 1 | 式
D | 相川小学校
|  |  |  | 1 | 式
計
Note on J1300: 別紙：避雷針用出来形 複合単価より

## 玉諸小
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 玉諸小学校
1 | 校舎
|  |  |  | 1 | 式
2 | 屋内運動場
|  |  |  | 1 | 式
3 | 給食室
|  |  |  | 1 | 式
計
1 | 校舎
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ４ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 79 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 41 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ２ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｈ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｊ１ |  | (図示) | 30 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｊ２ |  | (図示) | 28 | 台
| 同上用吊具 |  | (図示) | 28 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｌ１ |  | (図示) | 254 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｑ |  | (図示) | 11 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ１ |  | (図示) | 8 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 13 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｘ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｘ４ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｅ |  | (図示) | 11 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｆ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｈ |  | (図示) | 1 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅型 | 24 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-3C | 192 | ｍ
| 天井補修費 |  |  | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小計
2 | 屋内運動場
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ２ |  | (図示) | 6 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ１ |  | (図示) | 8 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ３ |  | (図示) | 7 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｈ１ |  | (図示) | 15 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｉ１ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｒ |  | (図示) | 7 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｖ２ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｗ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｙ２ |  | (図示) | 24 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | 下面+側面 | 24 | 個
| 同上用落下防止ﾜｲﾔｰ |  | (図示) | 24 | 箇所
| ＬＥＤ照明器具 ａ |  | (図示) | 18 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｂ１ |  | (図示) | 13 | 台
| ＬＥＤ誘導灯 イ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ誘導灯 ウ |  | (図示) | 6 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | Ｂ級用 | 5 | 個
| 床養生費 |  | ｽﾃｰｼﾞ・ｱﾘｰﾅ | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ3段 | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ5段 | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
3 | 給食室
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｓ４ |  | (図示) | 40 | 台
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計

## 舞鶴小
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 舞鶴小学校
1 | 校舎
|  |  |  | 1 | 式
2 | 屋内運動場
|  |  |  | 1 | 式
3 | 給食室
|  |  |  | 1 | 式
計
1 | 校舎
| ＬＥＤ照明器具 Ａ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ａ４ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 6 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ３ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 123 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ３ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 69 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ１ |  | (図示) | 24 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ３ |  | (図示) | 15 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ３ |  | (図示) | 5 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｊ１ |  | (図示) | 40 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｌ１ |  | (図示) | 167 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｍ |  | (図示) | 28 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｘ４ |  | (図示) | 5 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｂ１ |  | (図示) | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 ｄ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｈ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｍ |  | (図示) | 30 | 台
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小計
2 | 屋内運動場
| ＬＥＤ照明器具 Ａ１ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ３ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 10 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｍ |  | (図示) | 8 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ２ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 7 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｙ２ |  | (図示) | 24 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | 下面+側面 | 24 | 個
| 同上用落下防止ﾜｲﾔｰ |  | (図示) | 24 | 箇所
| ＬＥＤ照明器具 ａ |  | (図示) | 16 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｂ１ |  | (図示) | 6 | 台
| ＬＥＤ誘導灯 ア |  | (図示) | 4 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | C級用 | 3 | 個
| 床養生費 |  | ｽﾃｰｼﾞ・ｱﾘｰﾅ | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ3段 | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ6段 | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
3 | 給食室
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ３ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ４ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｓ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｓ４ |  | (図示) | 37 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 5 | 台
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計

## 東小
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 東小学校
1 | 校舎
|  |  |  | 1 | 式
2 | 屋内運動場
|  |  |  | 1 | 式
計
1 | 校舎
| ＬＥＤ照明器具 Ａ２ |  | (図示) | 14 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ａ３ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ａ４ |  | (図示) | 53 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ３ |  | (図示) | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ２ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ３ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 62 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ１ |  | (図示) | 13 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ２ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ３ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｈ１ |  | (図示) | 2 | 台
| 同上用ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ |  | (図示) | 5 | 枚
| ＬＥＤ照明器具 Ｊ１ |  | (図示) | 48 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｌ１ |  | (図示) | 239 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ２ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 22 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｖ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｆ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｈ |  | (図示) | 1 | 台
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小計
2 | 屋内運動場
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 11 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ１ |  | (図示) | 6 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ１ |  | (図示) | 6 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 7 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｗ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｙ１ |  | (図示) | 8 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｙ２ |  | (図示) | 16 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | 下面+側面 | 24 | 個
| 同上用落下防止ﾜｲﾔｰ |  | (図示) | 24 | 箇所
| ＬＥＤ照明器具 ａ |  | (図示) | 16 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｂ１ |  | (図示) | 7 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｎ |  | (図示) | 8 | 台
| ＬＥＤ誘導灯 ウ |  | (図示) | 4 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | Ｂ級用 | 3 | 個
| 床養生費 |  | ｽﾃｰｼﾞ・ｱﾘｰﾅ | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ3段 | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ6段 | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
Note on B119: 図面はT2*6

## 相川小
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D | 相川小学校
1 | 校舎
|  |  |  | 1 | 式
2 | 屋内運動場
|  |  |  | 1 | 式
3 | 給食室
|  |  |  | 1 | 式
計
1 | 校舎
| ＬＥＤ照明器具 Ａ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ａ４ |  | (図示) | 35 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 120 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ４ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 13 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ３ |  | (図示) | 10 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 29 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｄ |  | (図示) | 10 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ１ |  | (図示) | 15 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ３ |  | (図示) | 21 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ２ |  | (図示) | 67 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ３ |  | (図示) | 25 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ４ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｈ２ |  | (図示) | 4 | 台
| 同上用ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ |  | (図示) | 4 | 枚
| ＬＥＤ照明器具 Ｊ１ |  | (図示) | 53 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｌ１ |  | (図示) | 271 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｒ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｓ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ２ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 12 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｂ２ |  | (図示) | 20 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅型 | 2 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-3Ｃ | 16 | ｍ
| 天井補修費 |  |  | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
2 | 屋内運動場
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｂ３ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ４ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｅ３ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｆ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 3 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｚ |  | (図示) | 24 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | 下面＋側面 | 24 | 個
| 同上用落下防止ﾜｲﾔｰ |  | (図示) | 24 | 箇所
| ＬＥＤ照明器具 ａ |  | (図示) | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｆ |  | (図示) | 1 | 台
| ＬＥＤ照明器具 ｊ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ誘導灯 ウ |  | (図示) | 2 | 台
| 同上用ｶﾞｰﾄﾞ |  | Ｂ級用 | 1 | 台
| 床養生費 |  | ｽﾃｰｼﾞ・ｱﾘｰﾅ | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ3段 | 1 | 式
組立・解体共
| 足場費 |  | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ5段 | 1 | 式
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
3 | 給食室
| ＬＥＤ照明器具 Ｃ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ１ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｇ４ |  | (図示) | 4 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｓ４ |  | (図示) | 36 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｔ１ |  | (図示) | 2 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｕ１ |  | (図示) | 5 | 台
| ＬＥＤ照明器具 Ｘ１ |  | (図示) | 2 | 台
| 撤去費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
Note on B41: 図面が2台少ない
Note on B45: 図面が5台少ない
Note on B47: 図面が5台少ない
Note on B53: 図面が5台多い
Note on B69: 図面が2台少ない
Note on B71: 図面が12台少ない