## 表紙１
工 事 設 計 書
件 名 |  | 甲府市リサイクルプラザ監視制御設備改修工事
工 事 箇 所 |  | 甲府市上町６０１－２
本数量は参考とする 本設計は複合単価とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 係 長 | 課 長
令和 ７ 年 ６ 月
まちづくり部まち保全室建築営繕課
まちづくり部まち保全室建築営繕課
教育部教育総室教育施設課

## 表紙２
工 事 価 格
消費税等相当額
設 計 総 額
設 計 概 要 | 本工事は、甲府市リサイクルプラザの監視制御設備の老朽化に伴い、
改修を行うものである。
| １．監視制御設備改修工事 | １式
| ２．ＬＡＮ幹線設備工事 | １式

## 内訳書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工 事 内 訳 書
Ⅰ | 直 接 工 事 費
1 | 電気設備工事
|  |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費
|  |  |  | 1 | 式
2 | 現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
計
工事価格計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10%
|  |  |  | 1 | 式
合 計

## 直接工事費
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 電気設備工事
A | 監視制御設備
|  |  |  | 1 | 式
B | ＬＡＮ幹線設備
|  |  |  | 1 | 式
計
Note on J1300: 別紙：避雷針用出来形 複合単価より

## 監視制御
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 監視制御設備
NET5GP-200
| 中央監視装置 | 盤組込 | ﾌﾟﾘﾝﾀ・CVCF含む | 1 | 組 |  |  | 相当品
| 同上取替費 |  | 既存機器撤去共 | 1 | 式
WJ-110W0000
| ｼﾞｪﾈﾗﾙＤＧＰ |  |  | 3 | 台 |  |  | 相当品
WJ-111W0000
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗＩＤＣ |  |  | 6 | 台 |  |  | 相当品
RY5108D0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 8 | 台 |  |  | 相当品
RY5108S0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 17 | 台 |  |  | 相当品
RY5103F0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 4 | 台 |  |  | 相当品
RY5101F0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 2 | 台 |  |  | 相当品
RY5104A0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 6 | 台 |  |  | 相当品
RY5104J0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 2 | 台 |  |  | 相当品
RY5104P0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 10 | 台 |  |  | 相当品
RY5102M0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 1 | 台 |  |  | 相当品
RY5104T0000
| 直結Ｉ/Ｏﾓｼﾞｭｰﾙ |  |  | 1 | 台 |  |  | 相当品
RKIT-M10
| ﾘﾌﾟﾚｰｽｷｯﾄ |  |  | 9 | 台 |  |  | 相当品
R36TR1UA2100
| 温度指示調整器 |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 | 18 | 個 |  |  | 相当品
|  |  | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ・ﾎﾞｲﾗｰ |  |  |  |  | RYY792D3001
| DC24V電源ﾕﾆｯﾄ |  | 制御用 | 2 | 台 |  |  | 相当品
RYY792P3022
| Pt/I変換器 |  | ﾌﾟｰﾙ制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
RYY792S3041
| ｱｲｿﾚｰﾀ |  | ﾌﾟｰﾙ制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
温度ｾﾝｻ取替含む
| 制御盤機器取替費 |  | 既存機器撤去共 | 1 | 台
TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | HEX-2制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | HEX-3.4.7 |  |  |  |  | TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 5 | 台 |  |  | 相当品
TY7043Z0P00
| 配管用温度センサ |  | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ制御用 | 3 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | 外調機AHU-1 |  |  |  |  | TY7830A1030
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 2 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | 外調機AHU-1 |  |  |  |  | HY7045T1000
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
TY7830A1030
| 配管用温度センサ |  | 顕熱交換器制御用 | 2 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | ﾌﾟｰﾙ昇温水位 |  |  |  |  | TY7830X2016
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | ﾌﾟｰﾙ昇温水位 |  |  |  |  | TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 2 | 台 |  |  | 相当品
TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | 冷却塔制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | 貯湯槽制御用 | 3 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | 温水蓄熱槽 |  |  |  |  | TY7830B1200
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | 熱源系統温度計測 |  |  |  |  | TY7830B1015
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 5 | 台 |  |  | 相当品
|  |  | 熱交換室ﾌｧﾝ発停 |  |  |  |  | TY7043Z0P00
| 配管用温度センサ |  | 制御用 | 1 | 台 |  |  | 相当品
| ﾃﾞｰﾀ移行費 |  |  | 1 | 式
| ｿﾌﾄｳｪｱ作成費 |  |  | 1 | 式
| 設定作業費 |  |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  |  | 1 | 式
計

## ＬＡＮ
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | ＬＡＮ幹線設備
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | 盤内 | 0.5-4P Cat5e | 11 | ｍ
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 0.5-4P Cat5e | 86 | ｍ
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 0.5-4P Cat5e | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ成端費 |  | 0.5-4P Cat5e | 8 | 箇所
| 電線管 | 露出 | ZG28 | 20 | ｍ
| 同上取付用架台 |  | ﾀﾞｸﾀｰﾌﾞﾛｯｸ | 2 | 個
| 金属製可とう電線管 | 露出 | F2WP30 | 3 | 箇所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS | 200×200×200 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 200×200×200 | 2 | 個
| 壁貫通 |  | φ50 | 1 | 箇所
計