## 08-32
32 地下水水質調査結果
①平成25年度上半期実績 （定点モニター地点 1:新田町 2:青葉町 3:北口三丁目 4:下向山町 5:国玉町 6:古関町 ）
測 定 項 目 / 区 域 |  |  | 単位 | 基準 | 定点モニター１ | 定点モニター２ | 定点モニター３ | 定点モニター4 | 定点モニター5 | 定点モニター6 | 千塚三丁目 | 測 定 項 目 / 区 域 |  |  | 単位 | 大手二丁目 | 丸の内一丁目 | 酒折町 | 下石田二丁目 | 向町 | 国母八丁目 | 宮原町 | 上帯那町 | 心経寺町
環境基準項目 | 1 | カドミウム | mg/l | 0.003以下 | [6 empty] | <0.0003 | 環境基準項目 | 1 | カドミウム | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 2 | 全シアン | mg/l | 検出されないこと | [6 empty] | nd |  | 2 | 全シアン | mg/l | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | bar: 定点モニター２ to 定点モニター３
| 3 | 鉛 | mg/l | 0.01以下 | 定点モニター２: <0.005; 定点モニター３: <0.005; 定点モニター5: <0.005 | <0.005 |  | 3 | 鉛 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 4 | 六価クロム | mg/l | 0.05以下 | [6 empty] | <0.02 |  | 4 | 六価クロム | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 5 | 砒素 | mg/l | 0.01以下 | 定点モニター２: <0.005; 定点モニター３: <0.005; 定点モニター6: 0.022 | <0.005 |  | 5 | 砒素 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 6 | 総水銀 | mg/l | 0.0005以下 | [6 empty] | <0.0005 |  | 6 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 7 | アルキル水銀 | mg/l | 検出されないこと | [8 empty] | 7 | アルキル水銀 | mg/l
| 8 | PCB | mg/l | 検出されないこと | [6 empty] | nd |  | 8 | PCB | mg/l | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 9 | ジクロロメタン | mg/l | 0.02以下 | [6 empty] | <0.002 |  | 9 | ジクロロメタン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 10 | 四塩化炭素 | mg/l | 0.002以下 | [6 empty] | <0.0002 |  | 10 | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 11 | 塩化ビニルモノマー | mg/l | 0.002以下 | [6 empty] | <0.0002 |  | 11 | 塩化ビニルモノマー | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 12 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004以下 | 定点モニター１: <0.0004; 定点モニター２: <0.0004; 定点モニター３: <0.0004 | <0.0004 |  | 12 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 13 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1以下 | 定点モニター１: <0.002; 定点モニター２: <0.002; 定点モニター３: <0.002 | <0.002 |  | 13 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04以下 | 定点モニター１: <0.004; 定点モニター２: <0.004; 定点モニター３: <0.004 | <0.004 |  | 14 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.004 | 0.027 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1以下 | 定点モニター１: <0.0005; 定点モニター２: <0.0005; 定点モニター３: <0.0005 | <0.0005 |  | 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 16 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006以下 | 定点モニター１: <0.0006; 定点モニター２: <0.0006; 定点モニター３: <0.0006 | <0.0006 |  | 16 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 17 | トリクロロエチレン | mg/l | 0.03以下 | 定点モニター１: <0.002; 定点モニター２: <0.002; 定点モニター３: <0.002 | <0.002 |  | 17 | トリクロロエチレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | 定点モニター１: <0.0005; 定点モニター２: <0.0005; 定点モニター３: <0.0005 | <0.0005 |  | 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002以下 | [6 empty] | <0.0002 |  | 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 20 | チウラム | mg/l | 0.006以下 | [6 empty] | <0.0006 |  | 20 | チウラム | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 21 | シマジン | mg/l | 0.003以下 | [6 empty] | <0.0003 |  | 21 | シマジン | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 22 | チオベンカルブ | mg/l | 0.02以下 | [6 empty] | <0.002 |  | 22 | チオベンカルブ | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | mg/l | 0.01以下 | 定点モニター２: <0.001; 定点モニター３: <0.001 | <0.001 |  | 23 | ベンゼン | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | mg/l | 0.01以下 | [6 empty] | <0.002 |  | 24 | セレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 硝酸性窒素 | mg/l | 合わせて 10以下 | 定点モニター4: 23 | 2.2 |  | 25 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.33 | <0.02 | 0.11 | <0.02 | <0.02 | 0.19 | <0.02 | 3.1 | 8.9
| 26 | 亜硝酸性窒素 | mg/l | 0 | 定点モニター4: <0.02 | <0.02 |  | 26 | 亜硝酸性窒素 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 10以下 | 定点モニター4: 23 | 2.2 |  | 27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.35 | <0.04 | 0.13 | <0.04 | <0.04 | 0.21 | <0.04 | 3.1 | 8.9
| 28 | ふっ素 | mg/l | 0.8以下 | 定点モニター5: 0.98 | 0.34 |  | 28 | ふっ素 | mg/l | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | <0.05 | <0.05
| 29 | ほう素 | mg/l | 1以下 | [6 empty] | 0.1 |  | 29 | ほう素 | mg/l | <0.04 | 0.22 | 0.9 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | <0.04 | <0.04
| 30 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05以下 | [6 empty] | <0.005 |  | 30 | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
要監視項目 | 31 | クロロホルム | mg/l | [8 empty] | 要監視項目 | 31 | クロロホルム | mg/l
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | [9 empty] | 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l
| 33 | P-ジクロロベンゼン | mg/l | [9 empty] | 33 | P-ジクロロベンゼン | mg/l
| 34 | イソキサチオン | mg/l | [9 empty] | 34 | イソキサチオン | mg/l
| 35 | ダイアジノン | mg/l | [9 empty] | 35 | ダイアジノン | mg/l
| 36 | フェニトロチオン（MEP） | mg/l | [9 empty] | 36 | フェニトロチオン（MEP） | mg/l
| 37 | イソプロチオラン | mg/l | [9 empty] | 37 | イソプロチオラン | mg/l
| 38 | オキシン銅（有機銅） | mg/l | [9 empty] | 38 | オキシン銅（有機銅） | mg/l
| 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/l | [9 empty] | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/l
| 40 | プロピザミド | mg/l | [9 empty] | 40 | プロピザミド | mg/l
| 41 | EPN | mg/l | [9 empty] | 41 | EPN | mg/l
| 42 | ジクロロボス(DDVP) | mg/l | [9 empty] | 42 | ジクロロボス(DDVP) | mg/l
| 43 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/l | [9 empty] | 43 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/l
| 44 | イプロベンホス(IBP) | mg/l | [9 empty] | 44 | イプロベンホス(IBP) | mg/l
| 45 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/l | [9 empty] | 45 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/l
| 46 | トルエン | mg/l | [9 empty] | 46 | トルエン | mg/l
| 47 | キシレン | mg/l | [9 empty] | 47 | キシレン | mg/l
| 48 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | [9 empty] | 48 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l
| 49 | ニッケル | mg/l | [9 empty] | 49 | ニッケル | mg/l
| 50 | モリブデン | mg/l | [9 empty] | 50 | モリブデン | mg/l
| 51 | アンチモン | mg/l | [9 empty] | 51 | アンチモン | mg/l
| 52 | エピクロロヒドリン | mg/l | [9 empty] | 52 | エピクロロヒドリン | mg/l
| 53 | 全マンガン | mg/l | [9 empty] | 53 | 全マンガン | mg/l
| 54 | ウラン | mg/l | [9 empty] | 54 | ウラン | mg/l
その他 | 55 | 水温 | ℃ |  | 20 | 20 | 17.7 | 21.7 | 17.7 | 20.7 | 15.3 | その他 | 55 | 水温 | ℃ | 17.5 | 20.8 | 22.4 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | 17.9 | 16.4 | 18.4
| 56 | ｐH | - |  | 6.3 | 7.6 | 6.4 | 5.7 | 7.6 | 9 | 6.3 |  | 56 | ｐH | - | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 7
| 57 | 導電率 | mS/m |  | 19.4 | 38.9 | 12.4 | 35.2 | 53.6 | 48.8 | 22.2 |  | 57 | 導電率 | mS/m | 42.3 | 50 | 86.6 | 25.2 | 35.4 | 28.7 | 19.1 | 15.7 | 15.9
②平成25年度下半期実績 （定点モニター地点 1:新田町 2:青葉町 3:北口三丁目 4:下向山町 5:国玉町 6:古関町）
測 定 項 目 / 区 域 |  |  | 単位 | 基準 | 定点モニタ－１ | 定点モニタ－２ | 定点モニタ－３ | 定点モニタ－4 | 定点モニター5 | 定点モニター6 | 千塚三丁目 | 測 定 項 目 / 区 域 |  |  | 単位 | 大手二丁目 | 丸の内一丁目 | 酒折町 | 下石田二丁目 | 向町 | 国母八丁目 | 宮原町 | 上帯那町 | 心経寺町
環境基準項目 | 1 | カドミウム | mg/l | 0.01 | [6 empty] | <0.0003 | 環境基準項目 | 1 | カドミウム | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 2 | 全シアン | mg/l | 検出されないこと | [6 empty] | nd |  | 2 | 全シアン | mg/l | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | bar: 定点モニタ－２ to 定点モニタ－３
| 3 | 鉛 | mg/l | 0.01 | 定点モニタ－２: <0.005; 定点モニタ－３: <0.005; 定点モニター5: <0.005 | <0.005 |  | 3 | 鉛 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 4 | 六価クロム | mg/l | 0.05 | [6 empty] | <0.02 |  | 4 | 六価クロム | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 5 | 砒素 | mg/l | 0.01 | 定点モニタ－２: <0.005; 定点モニタ－３: <0.005; 定点モニター6: 0.023 | <0.005 |  | 5 | 砒素 | mg/l | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 6 | 総水銀 | mg/l | 0.0005 | [6 empty] | <0.0005 |  | 6 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 7 | アルキル水銀 | mg/l | 検出されないこと | [8 empty] | 7 | アルキル水銀 | mg/l
| 8 | PCB | mg/l | 検出されないこと | [6 empty] | nd |  | 8 | PCB | mg/l | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 9 | ジクロロメタン | mg/l | 0.02 | [6 empty] | <0.002 |  | 9 | ジクロロメタン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 10 | 四塩化炭素 | mg/l | 0.002 | [6 empty] | <0.0002 |  | 10 | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 11 | 塩化ビニルモノマー | mg/l | 0.002 | [6 empty] | <0.0002 |  | 11 | 塩化ビニルモノマー | mg/l | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 12 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 定点モニタ－１: <0.0004; 定点モニタ－２: <0.0004; 定点モニタ－３: <0.0004 | <0.0004 |  | 12 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 13 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 定点モニタ－１: <0.002; 定点モニタ－２: <0.002; 定点モニタ－３: <0.002 | <0.002 |  | 13 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04 | 定点モニタ－１: <0.004; 定点モニタ－２: <0.004; 定点モニタ－３: <0.004 | <0.004 |  | 14 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.004 | 0.031 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1 | 定点モニタ－１: <0.0005; 定点モニタ－２: <0.0005; 定点モニタ－３: <0.0005 | <0.0005 |  | 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005
| 16 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006 | 定点モニタ－１: <0.0006; 定点モニタ－２: <0.0006; 定点モニタ－３: <0.0006 | <0.0006 |  | 16 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 17 | トリクロロエチレン | mg/l | 0.03 | 定点モニタ－１: <0.002; 定点モニタ－２: <0.002; 定点モニタ－３: <0.002 | <0.002 |  | 17 | トリクロロエチレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01 | 定点モニタ－１: <0.0005; 定点モニタ－２: <0.0005; 定点モニタ－３: <0.0005 | <0.0005 |  | 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002 | [6 empty] | <0.0002 |  | 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 20 | チウラム | mg/l | 0.006 | [6 empty] | <0.0006 |  | 20 | チウラム | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 21 | シマジン | mg/l | 0.003 | [6 empty] | <0.0003 |  | 21 | シマジン | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 22 | チオベンカルブ | mg/l | 0.02 | [6 empty] | <0.002 |  | 22 | チオベンカルブ | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | mg/l | 0.01 | 定点モニタ－２: <0.001; 定点モニタ－３: <0.001 | <0.001 |  | 23 | ベンゼン | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | mg/l | 0.01 | [6 empty] | <0.002 |  | 24 | セレン | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 硝酸性窒素 | mg/l | 合計で | 定点モニタ－4: 18 | 2.5 |  | 25 | 硝酸性窒素 | mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.15 | <0.02 | <0.02 | 0.07 | <0.02 | 8.7 | 1.3
| 26 | 亜硝酸性窒素 | mg/l | 10 | 定点モニタ－4: <0.02 | <0.02 |  | 26 | 亜硝酸性窒素 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 10 | 定点モニタ－4: 18 | 2.5 |  | 27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | <0.04 | <0.04 | 0.17 | <0.04 | <0.04 | 0.09 | <0.04 | 8.7 | 1.3
| 28 | ふっ素 | mg/l | 0.8 | 定点モニター5: 1.1 | 0.34 |  | 28 | ふっ素 | mg/l | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.08 | 0.18 | <0.05 | 0.33 | <0.05 | <0.05
| 29 | ほう素 | mg/l | 1 | [6 empty] | 0.11 |  | 29 | ほう素 | mg/l | <0.04 | 0.23 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | <0.04 | <0.04
| 30 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05 | [6 empty] | <0.005 |  | 30 | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
要監視項目 | 31 | クロロホルム | mg/l | [7 empty] | <0.0006 | 要監視項目 | 31 | クロロホルム | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | [7 empty] | <0.005 |  | 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 33 | P-ジクロロベンゼン | mg/l | [7 empty] | <0.005 |  | 33 | P-ジクロロベンゼン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 34 | イソキサチオン | mg/l | [7 empty] | <0.0008 |  | 34 | イソキサチオン | mg/l | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| 35 | ダイアジノン | mg/l | [7 empty] | <0.0005 |  | 35 | ダイアジノン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 36 | フェニトロチオン（MEP） | mg/l | [7 empty] | <0.0003 |  | 36 | フェニトロチオン（MEP） | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 37 | イソプロチオラン | mg/l | [7 empty] | <0.004 |  | 37 | イソプロチオラン | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 38 | オキシン銅（有機銅） | mg/l | [7 empty] | <0.004 |  | 38 | オキシン銅（有機銅） | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/l | [7 empty] | <0.004 |  | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 40 | プロピザミド | mg/l | [7 empty] | <0.0008 |  | 40 | プロピザミド | mg/l | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| 41 | EPN | mg/l | [7 empty] | <0.0006 |  | 41 | EPN | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 42 | ジクロロボス(DDVP) | mg/l | [7 empty] | <0.001 |  | 42 | ジクロロボス(DDVP) | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 43 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/l | [7 empty] | <0.002 |  | 43 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 44 | イプロベンホス(IBP) | mg/l | [7 empty] | <0.0008 |  | 44 | イプロベンホス(IBP) | mg/l | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| 45 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/l | [7 empty] | <0.0005 |  | 45 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | トルエン | mg/l | [7 empty] | <0.005 |  | 46 | トルエン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 47 | キシレン | mg/l | [7 empty] | <0.005 |  | 47 | キシレン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 48 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | [7 empty] | <0.006 |  | 48 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| 49 | ニッケル | mg/l | [7 empty] | <0.001 |  | 49 | ニッケル | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 50 | モリブデン | mg/l | [7 empty] | <0.007 |  | 50 | モリブデン | mg/l | <0.007 | <0.007 | 0.026 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
| 51 | アンチモン | mg/l | [7 empty] | <0.0002 |  | 51 | アンチモン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 52 | エピクロロヒドリン | mg/l | [7 empty] | <0.00004 |  | 52 | エピクロロヒドリン | mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
| 53 | 全マンガン | mg/l | [7 empty] | <0.02 |  | 53 | 全マンガン | mg/l | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | <0.02 | <0.02
| 54 | ウラン | mg/l | [7 empty] | <0.0002 |  | 54 | ウラン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
その他 | 55 | 水温 | ℃ |  | 16.5 | 7 | 13.8 | 12.3 | 16.5 | 17.3 | 10.8 | その他 | 55 | 水温 | ℃ | 14.4 | 19 | 18 | 9.9 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 10.5 | 9.5
| 56 | ｐH | - |  | 6.3 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 7.7 | 9.1 | 6.4 |  | 56 | ｐH | - | 8.1 | 8 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7.7
| 57 | 導電率 | mS/m |  | 19.3 | 38.2 | 12.7 | 29.5 | 53.3 | 47.4 | 23.2 |  | 57 | 導電率 | mS/m | 61.9 | 49.5 | 86.2 | 24 | 34.3 | 28.3 | 19.1 | 26.9 | 13.5
（資料）環境部環境総室環境保全課調 ※「nd」とは、定量下限値未満のことをいう。