様式６　景観形成基準に対する配慮内容説明書

（対象：甲府駅北口周辺地区（参照：甲府市景観計画１-３-４（１）対象区域））

| 行 為 | 事 項 |  | 基 準 | 配 慮 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位 置 |  | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離が、1ｍ以上となるように努めること。ただし、商業地域においての敷地境界線の後退距離はこの限りではない。 |  |
|  | 外観 | 色彩 | ⑴ 建築物の屋根及び外壁の最大面積色が、マンセル表色系－彩度を８以下の範囲内に収まるように努めること。 |  |
|  |  |  | ⑵ 使用する色数をできるだけ少なくするように努めること。 |  |
|  | 高さの 最高限度 |  | 建築物の高さは、都市計画法に規定する商業地域は周辺の建築物との調和に配慮すること。その他の地域は１３ｍ以下に努めること。 |  |
|  | 緑化 |  | 建築物を新築する場合は、敷地面積に対する割合が5パーセント以上の緑地を確保するように努めること。 |  |
|  | 建築設備 |  | 大型建築設備は、主要な道路及びその沿道から見える場所にできるだけ設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、周囲に植栽を行うなど、主要な道路等から直接見えないよう、しゃへいに配慮すること。 |  |
|  | 屋外 照明 (公衆の観覧に供するものを除く) |  | 周辺の景観との調和に配慮した光源の向き・種類等に配慮すること。 |  |
|  | その他 |  | (1) 太陽光発電設備は、できるだけ建築物の屋上や屋根の設置に努めること。 |  |
|  |  |  | ⑵塀の高さは１．5ｍ以下に努めること。やむを得ず1.5ｍを超える場合は、隣地や周辺との連続性や釣合いに配慮すること。 |  |
| 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は 貯蔵の制限 |  | 道路及びその沿道から見える範囲内においては、できるだけ集積又は貯蔵をしないこと。 |  |

（H28.4）