様式７　景観形成基準に対する配慮内容説明書

（対象：山梨英和大学周辺地区（参照：甲府市景観計画１-３-５（１）対象区域））

| 行 為 | 事 項 |  | 基 準 | 配 慮 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物及び 工作物の新築、増築、改築 若しくは移転、外観を変更することとなる修繕 若しくは模様替又は色彩の変更 | 位 置 |  | (1)眺望景観を著しく妨げることのないように配慮した配置とすること。 |  |
|  |  |  | (2)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては２ｍ、その他の部分にあっては１ｍ以上となるように努めること。 |  |
|  | 外観 | 色彩 | (1)建築物の屋根及び外壁の最大面積色が、マンセル表色系－色相：Ｒ(赤),ＹＲ(黄赤),Ｙ(黄),ＧＹ(黄緑),Ｇ(緑),Ｎ(無彩色)、明度：３～７（Ｎ：４～９）、彩度：６以下の範囲内に収まるように努めること。 |  |
|  |  |  | (2)使用する色数をできるだけ少なくするように努めること。 |  |
|  |  |  | (3)教育関連施設は、できるだけ外観等のデザインや色彩の統一に努めること。 |  |
|  | 高さの 最高限度 |  | まち並みの連続性に努め、周辺の景観との調和に努めること。 |  |
|  | 緑化 |  | 建築物を新築する場合は、緑地を確保するように努めること。 |  |
|  | 建築設備 |  | 大型建築設備は、主要な道路及びその沿道から見える場所にできるだけ設置しないこと。 やむを得ず設置する場合は、周囲に植栽を行うなど、主要な道路等から直接見えないよう、しゃへいに配慮すること。 |  |
|  | 屋外 照明 (公衆の観覧に供するものを除く) |  | 主要な道路沿いの屋外証明の色、デザイン、種類等の調和に努めること。 |  |
|  | その他 |  | (1)太陽光発電設備は、できるだけ建築物の屋上・屋根への設置に努めること。 |  |
|  |  |  | (2)道路に面して設ける塀の高さは1.5ｍ以下に努めること。やむを得ず1.5ｍを超える場合は、隣地や周辺との連続性や釣合いに配慮すること。 |  |
|  |  |  | (3)敷地内の植栽の維持管理に努めること。 |  |
| 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は 貯蔵の制限 |  | 主要な道路及びその沿道から見える範囲内においては、できるだけ集積又は貯蔵をしないこと。やむを得ず設置する場合は、周囲に植栽を行うなど、主要な道路等から直接見えないよう、しゃへいに配慮すること。 |  |

（H29.6）